SPECYFIKACJA

#### ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Mońki

ul. Słowackiego 5 A

19-100 Mońki

tel. (085) 716 25 87

fax (085) 716 25 87

e-mail: monki@um.pl

Strona internetowa: www.monki.um.pl

zwana dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na : Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Mońkach

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA :

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U.  z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z działem w postępowaniu

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE :

- Remont Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Mońkach obejmuje:

- wymianę parkietu sali gimnastycznej wraz z podbudowami,

- wymianę instalacji oświetlenia w sali,

- wykonanie wentylacji mechanicznej,

- malowanie sali gimnastycznej i zaplecza,

- wymianę drzwi zewnętrznych,

- wymianę stałych elementów wyposażania  (osłony grzejnikowe, drabinki, zabezpieczenie okien),

- przebudowę zaplecza sanitarnego sali (remont dwóch szatni i łaźni osobno dla chłopców i dziewcząt),

- powiększenie pomieszczenia instruktorów (połączenie z sąsiednim pomieszczeniem),

- roboty wodno – kanalizacyjne (doprowadzenie wody do pomieszczenia nauczycieli),

- wymianę instalacji elektrycznej zaplecza i sali,

- dostawę wraz z montażem osprzętu sportowego (sala gimnastyczna, salka korekcyjna).

- Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót  stanowiący załącznik nr 8 do siwz.

- Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.

- Oferta musi być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym zawierającym wszystkie elementy zawarte we wzorze formularza załączonego do specyfikacji.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formy pisemnej, na maszynie do pisania /komputerze lub ręcznie atramentem nieścieralnym.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Wykonawca ma obowiązek podać cenę oferty brutto cyfrowo i słownie

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego,  uniemożliwiających jej przypadkowe otwarcie:

a) wewnętrznej oznaczonej firmą (nazwiskiem) Wykonawcy i adresem Wykonawcy oraz oznakowaniem: „Przetarg – Remont sali gimnastycznej gimnazjum”.

b) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana: Urząd Miejski w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5A z dopiskiem: „Przetarg – Remont sali gimnastycznej przy gimnazjum”. Nie otwierać przed dniem             przed dniem 30.06.2008 r. godz. 9.00.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Zamawiający nie dopuszcza nie przewiduje aukcji elektronicznej

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :

- O  zamówienie mogą ubiegać się Wykonawca, którzy:

- Spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)

- spełnią wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- udzielą minimum trzyletniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w rozdziale VI niniejszej SIWZ metodą spełnia/nie spełnia z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy PZP.

VI.  INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oferta sporządzona na formularzu ofertowym zawierającym wszystkie elementy zawarte we wzorze formularza załączonego do specyfikacji – (załącznik nr 1 do SIWZ),

- Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo  zamówień publicznych  - (załącznik nr 2 do SIWZ),

- Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zaświadczenia, właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Kopia uprawnień budowlanych przedstawiciela Wykonawcy do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z złączonym zaświadczeniem do przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, i kopia uprawnień pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia (zał. Nr 3 do SIWZ),

- Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia – (zał. Nr 4 do SIWZ),

- Wykaz  wykonanych  robót  budowlanych  w  okresie  ostatnich pięciu lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy – w  tym  okresie  wykonał co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz  załączeniem dokumentów  potwierdzających,  że  roboty  te  zostały  wykonane  należycie –(zał. Nr 5 do SIWZ),

- Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Formularz ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary robót metodą kalkulacji uproszczonej - (Zał. Nr 6 do SIWZ),

- Harmonogram rzeczowo – finansowy

Wymagane dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale. VI pkt 3 i 4  SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWEINIA

Wymagany termin realizacji – 2 miesiące od daty podpisania umowy

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą :

Cena zamówienia – 100 pkt

cena najniższa

_________________________

CENA      =	         cena oferty                               x    100 pkt

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia powinien zaoferować cena ostateczną ( nie podlegająca zmianie), obejmującą całość zamówienia

2. Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej i określać wartość realizowanych prac na dzień ich przekazania Zamawiającemu zgodnie z ustalonymi terminem.

3. Cena oferty nie będzie podlegać korektom w trakcie wykonania umowy.

4. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie wymagane podatki, opłaty oraz koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, licencji, atestów i innych podobnych dokumentów niezbędnych do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

5. wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu budowy w celu pozyskania i zebrania danych i  informacji umożliwiających właściwe przygotowanie oferty.

- WYMAGANIA DOTYCZACE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w terminie nie później niż w dniu zawarcia umowy.

2. Warunki wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 148 ust. 1 i 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Mońkach ul. Słowackiego 5A 19-100 Mońki w dni robocze (oprócz sobót) – sekretariat pokój 114

2. Oferty należy składać do  30.06.2008 r. do godz. 8.45

XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWAIAJACEGO  Z WYKONAWCAMI

1. Kontakt zamawiającego z wykonawcami odbywa się wyłącznie w formie pisemnej.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wyjaśnienia – zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, w języku polskim.

3. Wyjaśnienia treści SIWZ odbywa się zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie z upływem terminu składania ofert.

- OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi są: Dorota Olechno-Olszyńska tel. 085 716 26 10; Marian Jabłoński tel. 085 716 25 64

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 30.06.2008 r. o godz. 9.00

- WADIUM

Wadium nie jest wymagane

- ROZLICZENIE POMIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej

- FORMALNOŚCI JAKICH NALEZY DPEŁNIĆ W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

- WARUNKI UMOWY

Projekt umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

W postępowaniu tym Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – protest

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Formularz oferty – zał. Nr 1

2. Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy prawo zamówień publicznych – zał. Nr 2

3 Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia – zł. Nr 3

4.Wykaz podwykonawców – zał. Nr 4

5 Wykaz wykonanych robót w ostatnich pięciu latach – zał. Nr 5

6. Formularz ofertowy – zał. Nr 6

7. Wzór umowy – zał. Nr 7

8. Przedmiar robót – zał. Nr 8

9. Opis techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

10. Część rysunkowa

Sporządził:

Sz. Mroczko

Załącznik nr 1

----------------------------------------

(nazwa i adres wykonawcy/lidera konsorcjum)

OFERTA

Do:  ............................................

(Zamawiający)

.............................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na Remont sali gimnastycznej przy gimnazjum w Mońkach  z dnia  ………………

przedkładamy niniejszą ofertę , oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy , że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę  procedury przetargowej.

1.Oferujemy realizację całego zamówienia siłami własnymi  i przy udziale podwykonawcy *-niepotrzebne skreślić

za cenę brutto z podatkiem VAT ................................................................... zł, słownie ..............................................................................................................................................

zgodnie z  załączonym kosztorysem ofertowym do oferty.

a. Zakres rzeczowy robót do wykonania przez wykonawcę siłami własnymi:

...............................................................................................................................................za kwotę brutto..................................................zł., słownie:(........................................... ............................................................................................................................................)

b. Zakres rzeczowy robót do wykonania przez podwykonawcę:...................................... ............................................................................................................................................

za kwotę brutto .........................zł, słownie:.................................................................. .....................................................................................zgodnie z załączoną ofertą.

2.Oświadczamy, że zamówienie będzie zrealizowane w terminie:  ...............................

3.Udzielamy ..................letniej gwarancji na wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia.

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych  w niej przez zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ...................................................

(2) ..................................................

(3) ..................................................

(4) ..................................................

(5) ..................................................

(6) ..................................................

(7)………………………………..

(8)...................................................

Podpisano: ............................................................

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

dnia: ..................................

Załącznik nr 2

-----------------------------------

pieczątka  Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust.1ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y/, że firma którą reprezentuję/emy/:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, określonej przedmiotem zamówienia.

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem  technicznym, a także  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data: ..................................                                          ...............................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

WYKAZ  PRACOWNIKÓW

ODPOWIEDZIALNYCH  ZA  REALIZACJĘ

ZAMÓWIENIA

| Nazwisko i imię | Stanowisko | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj i nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Data: .....................................                                                    ....................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

--------------------------------------

pieczątka Wykonawcy

WYKAZ  PODWYKONAWCÓW

| L.p. | Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

Data: ..............................................                                           ...................................

podpis Wykonawcy

Zał. Nr 5

Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

Doświadczenie zawodowe Wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Remont sali gimnastycznej przy gimnazjum w Mońkach” oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem wymaganych danych wyszczególnionych w tabeli.

/ prosimy wypełnienie każdej kolumny tabelki zgodnie z jej opisem i dołączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań/

| Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa przedsięwzięcia | Rodzaj robót | Ogólna wartość robot za która wykonawca był odpowiedzialny w PLN | Data rozpoczęcia robot | Data zakończenia robót | Strona umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załączam dokumenty od właściwych zamawiających, potwierdzające ze roboty te zostały wykonane należycie.

……………………………….

data	                                                                                             ……………………………………………

Podpis osób upoważnionych do podpisywania w imieniu wykonawcy

Formularz ofertowy                                                                                           Zał. Nr 6

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | Cena jednostk. | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HALA SPORTOWA |  |  |  |  |
| 1 d.1 | ROZEBRANIE STAREJ PODŁOGI ZAKRES ROBÓT: 1.Demontaż starego parkietu /ułożenie w palety do częściowego odzysku/ 2.Demontaż warstw ślepej podłogi papa, legary ,pilśnia itp 3.Oczyszczenie podłoża betonowego 4,Wykonanie welewki wyrównującej do 3 cm 5.Remont ścianek kanału wraz z poprawieniem izolacji na leżakach. | m2m m2 | 398.564 |  |  |
| 2 d.1 | Demontaż boazerii 1.2*5*3.5 | m2 | 21 |  |  |
| 3 d.1 | UŁOŻENIE NOWEJ POSADZKI SPORTOWEJ NA LEPEJ PODŁODZE ZAKRES ROBÓT: 1.Ułożenie folii izolacyjnej polietylenowej gr. 0,12 -0,2 mm 2.Ułożenie podkładek elastycznych z EPDM 150x150x20 3.Ułożenie legarów 100x50 co ok. 62 cm krzyżowo 4.Ułożenie wełny mineralnej 5 cm 5.Wykonanie ślepej podłogi z desek 25 -ażurowo 6.Ułożenie folii izolacyjnej PE 7.Ułożeni płyty OSB -3 10 mm 8.Ułożenie parkietu dębowego 22 mm- proste linie 9.Cyklinowanie 26.43*15.08 | m2 | 398.564 |  |  |
| 4 d.1 | MALOWANIE LINII SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Malowanie linii: -koszykówki -siatkówki -mini siatkówki wzdłuż sali 4xboisko - piłki ręcznej 2.Bejcowanie głównego boiska do siatkówki/kolor wybrany na etapie wykonawstwa/ | kpl | 1 |  |  |
| 5 d.1 | LAKIEROWANIE PARKIETU SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Lakierowanie lakierem podkładowym 2.Przetarcie papierem 3.Dwukrotne lakierowanie lakierem nawierzchniowym 26.43*15.08 | m2 | 398.564 |  |  |
| 6 d.1 | OBLISTWOWANIE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Obicie listwami cokołowymi z wycięciami wentylacyjnymi 26.43*15.08 | m2 | 398.564 |  |  |
| 7 d.1 | Wykucie z muru ocieżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. | 1 |  |  |
| 8 d.1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2 | 2 |  |  |
| 9 d.1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 (2.13+2.85*3+2.72)*2.2 | m2 | 29.48 |  |  |
| 10 d.1 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (2.85*2+2.72)*2.2*0.12 | m3 | 2.223 |  |  |
| 11 d.1 | ROZEBRANIE DREWNIANEJ PODBITKI STROPU SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Rozebranie podbitki 2.Demontarz opraw oświetleniowych 3.Demontaż elementów nośnych urządzeń tj. kurtyny, liny itp 4.Wywiezienie i utylizacja 26.43*15.08 | m2 | 398.564 |  |  |
| 12 d.1 | WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO Z BLACHY TRAPEZOWEJ W KOLORZE JASNYM SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykonanie elementów nośnych podbitki 2.Zamocowanie blachy trapezowej 3.Zamocowanie listew wykańczających 26.43*15.08 | m2 | 398.564 |  |  |
| 13 d.1 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywana sufitach przy wys.do 9 m | m2 | 398.56 |  |  |
| 14 d.1 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wyk. na ścianach przy wys.rusztow.do 9 m (2*26.43+2*15.08)*7 | m2 | 581.14 |  |  |
| 15 d.1 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie -szyby bezpieczne 1.5*2.05+0.9*2.05+1.05*2.05+2.13*2.2 | m2 | 11.759 |  |  |
| 16 d.1 | WYMIANA DRZWI DREWNIANYCH SPECJALNYCH DO MAGAZYNU SPRZĘTU SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Demontarz starych drzwi i ościeżnic 2.Wykonanie pomiarów kontrolnych otworu 3.Wykonanie i dostarczenie drzwi 4.Montaż ościeżnic i drzwi 5.Roboty wykończeniowe 4.85*2 | m2 | 9.7 |  |  |
| 17 d.1 | Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie 2.85*2.2 | m2 | 6.27 |  |  |
| 18 d.1 | NAPRAWA POWIERZCHNI CIAN SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian (26.43+15.08)*2*7-8*5.62*2.7-2*1.5*2.05-0.9*2.05-(2.13+2.85)*2.2-2.32*2.6*4+(1.8+0.48)*(24+4.25) | m2 | 481.079 |  |  |
| 19 d.1 | (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50- obłożenie słupów+narożniki metalowe 9*(0.5+0.3+0.5)*6.42+5*(0.5+0.3+0.5)*6 | m2 | 114.114 |  |  |
| 20 d.1 | MALOWANIE POWIERZCHNI CIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie linii i odcięcia kolorów 3 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp. 595.19 | m2 | 595.19 |  |  |
| 21 d.1 | Montaż listew progowych mosiężnych 1.5*2+0.9 | m | 3.9 |  |  |
| 22 d.1 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -PODŁOŻE Z LASTRYKA (1.8+0.15)*(24+4.25) | m2 | 55.088 |  |  |
| 23 d.1 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 25.5+4.25 | m | 29.75 |  |  |
| 24 d.1 | PODWYŻSZENIE BALUSTRADY BALKONOWEJ O 20 cm SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Oczyszczenie elementów metalowych 2.Dospawanie płaskownika 50 3.Dospawanie elementów łączących 4.Oczyszczenie i wyszlifowanie styków 0.2*28.25 | m2 | 5.65 |  |  |
| 25 d.1 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 28.25*1.2 | m2 | 33.9 |  |  |
| 26 d.1 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 16 | m2 | 16 |  |  |
| 27 d.1 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM ABR 358 ATB "RIDI" SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykonanie dokumentacji wykonawczej 2.Zamocowanie opraw np. ABR 358 ATB "RIDI" 3.Wykonanie okablowania 4.Wstawienie nowych zabezpieczeń 5.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów 28 | szt | 28 |  |  |
| 28 d.1 | WYKONANIE NAGŁOŚNIENIA SALI SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykonanie dokumentacji wykonawczej 2.Zamocowanie głośników 3.Wykonanie okablowania 4.Dostarczenie wzmacniacza i 2 mikrofonów bezprzewodowych 5.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt | 1 |  |  |
| 29 d.1 | WENTYLACJA POPRZEZ NAWIEWNIKI 8 SZT. NP 150 ORAZ WENTYLATORY 2 SZT.DHS 355E4 LUB INNE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykucie otworów i zamontowanie 2 wentylatorów DHS 355E4 2.Podłšczenie elektryczne 3.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów 2 | szt | 2 |  |  |
| 30 d.1 | WENTYLACJA POPRZEZ NAWIEWNIKI 8 SZT. NP 150 LUB INNE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykucie otworów pod parapetami 2.Zamontowanie 8 nawiewników 3.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów 8 | szt | 8 |  |  |
| 31 d.1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 6 | aparat | 6 |  |  |
| 32 d.1 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1 | szt. | 1 |  |  |
| 33 d.1 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 2 | szt. | 2 |  |  |
| 2 | Wyposażenie sali gimnastycznej CPV 45400000-1 |  |  |  |  |
| 34 d.2 | Dostarczenie sprzętu sportowego - sala sportowa | kpl. | 1 |  |  |
| 3 | SALKA KOREKCYJNA |  |  |  |  |
| 35 d.3 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 1.5*2.05 | m2 | 3.075 |  |  |
| 36 d.3 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie -szyby bezpieczne 1.5*2.05 | m2 | 3.075 |  |  |
| 37 d.3 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - wariant 1 (2.85*2+2.72)*2.2 | m2 | 18.524 |  |  |
| 38 d.3 | NAPRAWA POWIERZCHNI CIAN I SUFITÓW ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian (6.87*2+9)*2.7-1.5*2.05+61.83 | m2 | 120.153 |  |  |
| 39 d.3 | MALOWANIE POWIERZCHNI CIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie linii i odcięcia kolorów 3 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp. 58.32 | m2 | 58.32 |  |  |
| 40 d.3 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITU FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp. 6.87*9 | m2 | 61.83 |  |  |
| 41 d.3 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM ABR 358 ATB "RIDI" SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. ABR 358 ATB "RIDI" 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów 9 | szt | 9 |  |  |
| 42 d.3 | Dostarczenie - sprzęt sportowy sali pomocniczej do gimnastyki korekcyjnej | kpl. | 1 |  |  |
| 43 d.3 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. | 1 |  |  |
| 44 d.3 | Osłony na grzejniki szczeblinowe dębowe | m2 | 4,8 |  |  |
| 4 | KORYTARZ-KOMUNIKACJA |  |  |  |  |
| 45 d.4 | Wykucie z muru ocieżnic drewnianych o pow.do 2 m2 5*0.8*2 | szt. | 8 |  |  |
| 46 d.4 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.5*2.05*2 | m2 | 6.15 |  |  |
| 47 d.4 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie -szyby bezpieczne 1.5*2.05*2 | m2 | 6.15 |  |  |
| 48 d.4 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.90*2.00*5 | m2 | 9 |  |  |
| 49 d.4 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00 0.90*2.00*5 | m2 | 9 |  |  |
| 50 d.4 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.25*0.9*2.05 | m3 | 0.461 |  |  |
| 51 d.4 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na cianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - wariant 1 0.9*2.05*2 | m2 | 3.69 |  |  |
| 52 d.4 | NAPRAWA POWIERZCHNI CIAN SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian 26*3*2+1.37*2*0.95-4*0.9*2.05-1.5*2.05*2 141.3 | m2 | 286.373 |  |  |
| 53 d.4 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu KORYTARZ 1.37*26 | m2 | 35.62 |  |  |
| 54 d.4 | MALOWANIE POWIERZCHNI CIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie linii i odcięcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp. 145.73+(7.8+6+8.2+2.75+2.62+6)*2.96+(6+2.62)*4.85 | m2 | 286.312 |  |  |
| 55 d.4 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITU FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp. 35.62+6*(7.8+2.62+2.75) | m2 | 114.64 |  |  |
| 56 d.4 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -PODŁOŻE Z LASTRYKA 35.62+7.9*6+4.3*2.62 | m2 | 94.286 |  |  |
| 57 d.4 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 52+7.92*2+6*2+2.62*2+22*0.44+1.3+2.85+7.5+6+1.44+2.98+3.5 | m | 120.33 |  |  |
| 58 d.4 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" na schodach i kl. schodowej PODŁOŻE Z LASTRYKA 22*(0.145+0.3)*1.25+2*2.75*1.2+4.25*1.9+2.98*7.5+3*1.44 | m2 | 53.583 |  |  |
| 59 d.4 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (3.2*2+1.3)*1.1 | m2 | 8.47 |  |  |
| 60 d.4 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (3.7+2.98)*2.7-0.9*2.05 | m3 | 16.191 |  |  |
| 61 d.4 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na cianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - wariant 1 16.19*2 | m2 | 32.38 |  |  |
| 62 d.4 | MALOWANIE POWIERZCHNI CIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie linii i odcięcia kolorów 3 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 | 32.38 |  |  |
| 63 d.4 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITU FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp. 3*7.5 | m2 | 22.5 |  |  |
| 64 d.4 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM LF236OT ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. LF236OT 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt | 14 |  |  |
| 65 d.4 | WYMIANA HYDRANTÓW WRAZ Z SZAFKAMI ZAKRES ROBÓT: 1.Demontaż starych szafek hydrantowych 2.Dostarczenie szafek wraz z hydrantami i wężami 3.Montaż szafek hydrantowych 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt | 3 |  |  |
| 5 | ROZBIERALNIA NR 1 |  |  |  |  |
| 66 d.5 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3*0.8*2 | szt. | 4.8 |  |  |
| 67 d.5 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4.25*5.68 | m2 | 24.14 |  |  |
| 68 d.5 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.6*0.4*0.12 | m3 | 0.029 |  |  |
| 69 d.5 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.80*2.00*3 | m2 | 4.8 |  |  |
| 70 d.5 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 z kratką nawiewną jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 0.90*2.00*3 | m2 | 5.4 |  |  |
| 71 d.5 | NAPRAWA POWIERZCHNI ŒCIAN I SUFITÓW SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian (5.68*2+4.25)*2.65-2*1.6-2.62*0.9+24.14 | m2 | 59.949 |  |  |
| 72 d.5 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych obudowa rur 0.85*6.5 | m2 | 5.525 |  |  |
| 73 d.5 | MALOWANIE POWIERZCHNI CIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie linii i odcięcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 | 35.81 |  |  |
| 74 d.5 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITU FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp. 5.68*4.25 | m2 | 24.14 |  |  |
| 75 d.5 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 | 24.14 |  |  |
| 76 d.5 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 5.68*2+4.25*2 | m | 19.86 |  |  |
| 77 d.5 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM LF218OT ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. LF218OT 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt | 4 |  |  |
| 6 | ROZBIERALNIA NR 2 |  |  |  |  |
| 78 d.6 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3*0.8*2 | szt. | 4.8 |  |  |
| 79 d.6 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5.82*5.68 | m2 | 33.058 |  |  |
| 80 d.6 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.6*0.4*0.12 | m3 | 0.029 |  |  |
| 81 d.6 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.80*2.00*3 | m2 | 4.8 |  |  |
| 82 d.6 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 z kratką nawiewną jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 0.90*2.00*3 | m2 | 5.4 |  |  |
| 83 d.6 | NAPRAWA POWIERZCHNI ŒCIAN I SUFITÓW SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian (5.68*2+5.82)*2.65-2*1.6-2.62*0.9+33.05 | m2 | 73.019 |  |  |
| 84 d.6 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych obudowa rur 0.85*6.5 | m2 | 5.525 |  |  |
| 85 d.6 | MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie lini i odcieńcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 | 40.65 |  |  |
| 86 d.6 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITU FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp. 5.68*5.82 | m2 | 33.058 |  |  |
| 87 d.6 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 | 33.05 |  |  |
| 88 d.6 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 5.68*2+5.82*2 | m | 23 |  |  |
| 89 d.6 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM LF218OT ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. LF218OT 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt | 4 |  |  |
| 7 | NATRYSKI M. |  |  |  |  |
| 90 d.7 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.86*5.68 | m2 | 16.245 |  |  |
| 91 d.7 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.6*0.4*0.12 | m3 | 0.029 |  |  |
| 92 d.7 | Skucie płytek ceramicznych ze ścian | m2 | 68.34 |  |  |
| 93 d.7 | NAPRAWA POWIERZCHNI CIAN I SUFITÓW SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian (5.68*2+2.68*2)*0.65+(2.68*2+1.15*2)*0.65+5.68*2.68 | m2 | 31.069 |  |  |
| 94 d.7 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych obudowa rur 0.85*6.5 | m2 | 5.525 |  |  |
| 95 d.7 | MALOWANIE POWIERZCHNI CIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie linii i odcięcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 | 15.6 |  |  |
| 96 d.7 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITU FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp. 5.68*2.68 | m2 | 15.222 |  |  |
| 97 d.7 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 | 15.22 |  |  |
| 98 d.7 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 5.68*2+2.68*2 | m | 16.72 |  |  |
| 99 d.7 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (5.68*2+2.86*2+5*1.1*2)*2-0.8*2-2.62*0.25+(2.86*2+1.15*2)*2-0.8*2 | m2 | 68.345 |  |  |
| 100 d.7 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 15.22 |  |  |
| 101 d.7 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na goršco dwuwarstwowe - wariant 1 | m2 | 15.22 |  |  |
| 102 d.7 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm | m2 | 15.22 |  |  |
| 103 d.7 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - 4cm | m2 | 15.22 |  |  |
| 104 d.7 | Wklejenie luster o wym. 0.55*0.40 m | szt. | 4 |  |  |
| 105 d.7 | Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej | szt. | 4 |  |  |
| 106 d.7 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka - wariant 1 | kpl. | 4 |  |  |
| 107 d.7 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 1 |  |  |
| 108 d.7 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 1 |  |  |
| 109 d.7 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - wariant 1 | szt. | 4 |  |  |
| 110 d.7 | Baterie prysznicowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 4 |  |  |
| 111 d.7 | Montaż brodzików prysznicowych z obudową | kpl. | 4 |  |  |
| 112 d.7 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. | 1 |  |  |
| 113 d.7 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o r. 150 mm - na ścianach budynku | m | 3.5 |  |  |
| 114 d.7 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o r. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 6 |  |  |
| 115 d.7 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 2.50+0.70+3.23*2 | m | 9.66 |  |  |
| 116 d.7 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na cianach w bud.mieszkalnych 1.50*2+0.45+0.70*1.35+3.68 | m | 8.075 |  |  |
| 117 d.7 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połšcz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m | 12 |  |  |
| 118 d.7 | Montaż rurociągów z PCW o r. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3.18+0.70+0.35+5.2 | m | 9.43 |  |  |
| 119 d.7 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o r. 50 mm | szt. | 8 |  |  |
| 120 d.7 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM PFAG218 ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. PFAG218 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt | 3 |  |  |
| 121 d.7 | WENTYLACJA POPRZEZ NAWIEWNIKI 1 SZT. NP 100 ORAZ WENTYLATORY 1SZT.DHS 255E4 LUB INNE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykucie otworów i zamontowanie 2 wentylatorów DHS 255E4 2.Podłšczenie elektryczne 3.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt | 2 |  |  |
| 122 d.7 | WENTYLACJA POPRZEZ NAWIEWNIKI 8 SZT. NP 100 LUB INNE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykucie otworów pod parapetami 2.Zamontowanie 8 nawiewników 3.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt | 1 |  |  |
| 8 | NATRYSKI D. |  |  |  |  |
| 123 d.8 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.86*5.68 | m2 | 16.245 |  |  |
| 124 d.8 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.6*0.4*0.12 | m3 | 0.029 |  |  |
| 125 d.8 | Skucie płytek ceramicznych ze ścian | m2 | 68.34 |  |  |
| 126 d.8 | NAPRAWA POWIERZCHNI CIAN I SUFITÓW SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian (5.68*2+2.68*2)*0.65+(2.68*2+1.15*2)*0.65+5.68*2.68 | m2 | 31.069 |  |  |
| 127 d.8 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych obudowa rur 0.85*6.5 | m2 | 5.525 |  |  |
| 128 d.8 | MALOWANIE POWIERZCHNI CIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie linii i odcięcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 | 15.6 |  |  |
| 129 d.8 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITU FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp. 5.68*2.68 | m2 | 15.222 |  |  |
| 130 d.8 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 | 15.22 |  |  |
| 131 d.8 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 5.68*2+2.68*2 | m | 16.72 |  |  |
| 132 d.8 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (5.68*2+2.86*2+5*1.1*2)*2-0.8*2-2.62*0.25+(2.86*2+1.15*2)*2-0.8*2 | m2 | 68.345 |  |  |
| 133 d.8 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 15.22 |  |  |
| 134 d.8 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe - wariant 1 | m2 | 15.22 |  |  |
| 135 d.8 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm | m2 | 15.22 |  |  |
| 136 d.8 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - 4cm | m2 | 15.22 |  |  |
| 137 d.8 | Wklejenie luster o wym. 0.55*0.40 m | szt. | 4 |  |  |
| 138 d.8 | Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej | szt. | 4 |  |  |
| 139 d.8 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka - wariant 1 | kpl. | 4 |  |  |
| 140 d.8 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 1 |  |  |
| 141 d.8 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 1 |  |  |
| 142 d.8 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - wariant 1 | szt. | 4 |  |  |
| 143 d.8 | Baterie prysznicowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 4 |  |  |
| 144 d.8 | Montaż brodzików prysznicowych z obudową | kpl. | 4 |  |  |
| 145 d.8 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. | 1 |  |  |
| 146 d.8 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o r. 150 mm - na ścianach budynku | m | 3.5 |  |  |
| 147 d.8 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o r. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 6 |  |  |
| 148 d.8 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 2.50+0.70+3.23*2 | m | 9.66 |  |  |
| 149 d.8 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 1.50*2+0.45+0.70*1.35+3.68 | m | 8.075 |  |  |
| 150 d.8 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m | 12 |  |  |
| 151 d.8 | Montaż rurociągów z PCW o r. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3.18+0.70+0.35+5.2 | m | 9.43 |  |  |
| 152 d.8 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o r. 50 mm | szt. | 8 |  |  |
| 153 d.8 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM PFAG218 ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. PFAG218 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt | 3 |  |  |
| 154 d.8 | WENTYLACJA POPRZEZ NAWIEWNIKI 1 SZT. NP 100 ORAZ WENTYLATORY 1SZT.DHS 255E4 LUB INNE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykucie otworów i zamontowanie 2 wentylatorów DHS 255E4 2.Podłšczenie elektryczne 3.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt | 2 |  |  |
| 155 d.8 | WENTYLACJA POPRZEZ NAWIEWNIKI 8 SZT. NP 100 LUB INNE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykucie otworów pod parapetami 2.Zamontowanie 8 nawiewników 3.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt | 1 |  |  |
| 9 | TOALETY NAUCZYCIELI |  |  |  |  |
| 156 d.9 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4.5*5.68 | m2 | 25.56 |  |  |
| 157 d.9 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 7*0.8*2 | szt. | 11.2 |  |  |
| 158 d.9 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.6*0.4*0.12*3 | m3 | 0.086 |  |  |
| 159 d.9 | Skucie płytek ceramicznych ze ścian (4*4.5+4.3*4)*1.8-4*0.8*2 | m2 | 56.96 |  |  |
| 160 d.9 | Wykucie różnych elementów o pow. ponad 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m2 | 1.6 |  |  |
| 161 d.9 | NAPRAWA POWIERZCHNI CIAN I SUFITÓW SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian (5.68*2+4.5*4*2)*0.65+5.68*4.5 | m2 | 56.344 |  |  |
| 162 d.9 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych obudowa rur 0.85*6.5*3 | m2 | 16.575 |  |  |
| 163 d.9 | MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie linii i odcieńcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp. 5.68*4.5 | m2 | 25.56 |  |  |
| 164 d.9 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITU FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp. 5.68*4.5 | m2 | 25.56 |  |  |
| 165 d.9 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 | 25.56 |  |  |
| 166 d.9 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 5.68*2+4.5*6-1.6+3*1.1*2 | m | 43.36 |  |  |
| 167 d.9 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (5.68*2+4.5*2+6*1.1*2)*2-0.8*2-2.62*0.25+(2.86*2+1.15*2)*2-0.8*2 | m2 | 79.305 |  |  |
| 168 d.9 | Zerwanie posadzki cementowej 4.5*5.86 | m2 | 26.37 |  |  |
| 169 d.9 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe - wariant 1 | m2 | 26.37 |  |  |
| 170 d.9 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.80*2.00*8 | m2 | 12.8 |  |  |
| 171 d.9 | ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 2*1.2*2.5 | m2 | 6 |  |  |
| 172 d.9 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm | m2 | 26.37 |  |  |
| 173 d.9 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - 4cm | m2 | 26.37 |  |  |
| 174 d.9 | Wklejenie luster o wym. 0.55*0.40 m | szt. | 3 |  |  |
| 175 d.9 | Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej | szt. | 2 |  |  |
| 176 d.9 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka - wariant 1 | kpl. | 3 |  |  |
| 177 d.9 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. | 3 |  |  |
| 178 d.9 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 4 |  |  |
| 179 d.9 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - wariant 1 | szt. | 3 |  |  |
| 180 d.9 | Baterie prysznicowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 1 |  |  |
| 181 d.9 | Montaż brodzików prysznicowych z obudową | kpl. | 1 |  |  |
| 182 d.9 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. | 1 |  |  |
| 183 d.9 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o r. 150 mm - na ścianach budynku | m | 5.8 |  |  |
| 184 d.9 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o r. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 11 |  |  |
| 185 d.9 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 2.50+0.70+3.23*2*1.2 | m | 10.952 |  |  |
| 186 d.9 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 1.50*2+0.45+0.70*1.35+3.68 | m | 8.075 |  |  |
| 187 d.9 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m | 12 |  |  |
| 188 d.9 | Montaż rurociągów z PCW o r. 110 mm na ścianach3.18+0.70+0.35+5.2 z łączeniem metodą wciskową | m | 9.43 |  |  |
| 189 d.9 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o r. 50 mm | szt. | 8 |  |  |
| 190 d.9 | Montaż rurociągów z PCW o r. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową WENTYLACJA | m | 23 |  |  |
| 191 d.9 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM PFAG218 ZAKRES ROBÓT: 1.Wykonanie dokumentacji wykonawczej 2.Zamocowanie opraw np. PFAG218 3.Wykonanie okablowania 4.Wstawienie nowych zabezpieczeń 5.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów 6+4 | szt | 10 |  |  |
| 10 | POMIESZCZENIA INSTRUKTORÓW |  |  |  |  |
| 192 d.10 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2*0.8*2 | szt. | 3.2 |  |  |
| 193 d.10 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.90*2.00*2 | m2 | 3.6 |  |  |
| 194 d.10 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00 0.90*2.00*2 | m2 | 3.6 |  |  |
| 195 d.10 | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 6*2.62+3.66*6+1.9*2.62 | m2 | 42.658 |  |  |
| 196 d.10 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych – profile 6*2+5.68*2+6*2+2.62*2 | m | 40.6 |  |  |
| 197 d.10 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 1.2*2.5 | m2 | 3 |  |  |
| 198 d.10 | Wykucie części ściany 1.86*2.6 | m2 | 4.836 |  |  |
| 199 d.10 | NAPRAWA POWIERZCHNI CIAN SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian (3.66+2.62+1.2+1.2+1.9+2.62+6.68+6)*2.5+(2*6+2.62*2)*2.5 | m2 | 107.8 |  |  |
| 200 d.10 | MALOWANIE POWIERZCHNI CIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie linii i odcięcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 | 107.8 |  |  |
| 201 d.10 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITU FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 | 42.65 |  |  |
| 202 d.10 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM LF218OT ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. LF218OT 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów 3+3 | szt | 6 |  |  |

|  |  | HALA GŁÓWNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa |  | Opis | jm | ilość | Cena jednostk. | Wartość zł |
|  |  |  | -- M -- |  |  |  |  |
| 1* |  |  | drabina gimnastyczna podwójna 1.8x3.0 m 14szt./kpl. . | szt. | 14 |  |  |
| 2* |  |  | tablica do koszykówki, PLEXI, uchylna 2szt./kpl. | szt. | 2 |  |  |
| 3* |  |  | konstrukcja zawieszeń do tablic' 2szt./kpl. | szt. | 2 |  |  |
| 4* |  |  | tablica do koszykówki, treningowa 2szt./kpl. | szt. | 2 |  |  |
| 5* |  |  | konstrukcja zawieszeń do tablic 2szt./kpl. | szt. | 2 |  |  |
| 6* |  |  | słupki do siatkówki aluminiowe+osłony+siatka 3szt./kpl. | szt. | 3 |  |  |
| 7* |  |  | stanowisko sędziowskie I+II 1szt./kpl. * | szt. | 1 |  |  |
| 8* |  |  | bramki do piłki ręcznej+siatka 2szt./kpl. | szt. | 2 |  |  |
| 9* |  |  | tablica wyników z wyświetlaczem elektronicznym+konstrukcja 1szt./kpl. | szt. | 1 |  |  |
|  |  |  | SALKA KOREKCYJNA |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa |  | Opis | jm | ilość | Cena jedns. | Wartość zł |
|  |  |  | -- M -- |  |  |  |  |
| 1* |  |  | drabina gimnastyczna podw. h 5szt./kpl. | szt. | 5 |  |  |
| 2* |  |  | drążek do podciągania 3szt./kpl. | szt. | 3 |  |  |
| 3* |  |  | stoły do gimnastyki korekcyjnej 3szt./kpl. | szt. | 3 |  |  |
| 4* |  |  | lustro przyścienne z poręczami wys 2.0m x1.0m 5m/kpl. | m | 5 |  |  |
| 5* |  |  | lustro bez drążków 1.1 x 1.0 1szt/kpl. | szt | 1 |  |  |

Słownie                                                                                      Podpisy upoważnionych przedstawicieli

Miejscowość data

##### Załącznik nr 7

##### W Z Ó R

U M O W A     Nr GI-342/     /08

zawarta w dniu  ..... .   .2008r  w  Mońkach   pomiędzy  Gminą Mońki   jako Zamawiającym

reprezentowaną  przez :

1. mgr Zbigniew  Karwowski                                                - Burmistrz  Moniek

a..................................................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym , przez :

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

w  wyniku przeprowadzonego  przez Zamawiającego  przetargu nieograniczonego  z dnia                      2008r  została  zawarta  umowa  , o następującej treści :

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  do wykonania : Remont sali gimnastycznej przy gimnazjum w Mońkach

2.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa formularz ofertowy i oferta wykonania stanowiące załącznik  nr 1 do niniejszej umowy   oraz  specyfikacja istotnych warunków zamówienia  stanowiąca  załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz  zawierającą specyfikację istotnych warunków zamówienia, która jest integralną częścią umowy, zawierający m.in., istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania  Wykonawcy, oraz że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

§ 2

1.Strony  ustalają  , iż realizacja przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ,nastąpi  przez:

- Wykonawcę siłami własnymi.

- przy udziale podwykonawcy/ów zgodnie z ofertą/ami, stanowiącą/ymi zał. nr 3, ... do niniejszej umowy.

2.Zakres rzeczowy robót do wykonania przez wykonawcę:

.......................................................................................................................................................

na wartość wraz z podatkiem VAT...................................zł, słownie...........................................................................

3. Zakres rzeczowy robót do wykonania przez Podwykonawcę/ów :

a/....................................................................................................................................................

/ nazwa, adres podwykonawcy, nazwisko i imię przedstawiciela/

.......................................................................................................................................................

/ rodzaj robót i ilość/

na wartość wraz z podatkiem VAT...................................zł, słownie...........................................................................

4.Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie określonego zakresu robót wyłącznie przez podwykonawcę/ów wym. w ust. 3 a, z zastrzeżeniem ust. 5 i pokryje koszt wykonanych przez niego robót do kwoty określonej w § 4 ust. 3 lit. b.

5.W przypadku zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

§ 3

1.Przedmiot umowy Wykonawca rozpocznie  dnia   ....................2008r, a zakończy do dnia  ...................2008r.

2.Harmonogram realizacji  robót stanowi zał. Nr 4  do niniejszej umowy .

§ 4

1.Wynagrodzenie ofertowe za przedmiot umowy  ogółem  ustalono na   kwotę brutto  .................................. zł, słownie :......................................................................................................................................................

2.Kwota określona w pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje podatek od towarów i usług.

3.Z przysługującego wynagrodzenia umownego, wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu, za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci:

a/ Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane w § 2 ust. 2 w kwocie brutto ..................................zł,     słownie: ......................................................................................................................................................

b/ Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane w § 2 ust. 3 w kwocie brutto ........................................zł,     słownie: ...................................................................................

4.Roboty wykonane przez Podwykonawcę wymienionego w §2 ust. 3 niniejszej umowy zostaną zapłacone po wystawieniu przez niego na rzecz Wykonawcy i stwierdzeniu wykonanych robót objętych fakturą.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy :

1.Ustanowienie nadzoru inwestorskiego.

2.Przekazanie  terenu budowy  do dnia  ....................................

3.Dostarczenie  dokumentacji projektowej , dziennika budowy na dzień przekazania terenu budowy .

4.Dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót .

5.Zapłata wynagrodzenia

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy :

1. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych i harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy .

2. Ustanowienie kierownika budowy  i przejęcie terenu budowy .

3. Zapewnienie niezbędnego zabezpieczenia placu budowy i robót, warunków  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia.

4. Przedstawienie świadectw jakości, certyfikatów kraju pochodzenia, protokółów badań, prób, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń  zgodnie  z przepisami ustawy – Prawo budowlane.

5. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

6.  Zgłoszenie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.

7.    Wykonanie na własny koszt niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu, przed zgłoszeniem robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz zgłoszeniem robót do odbioru ostatecznego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), będącej częścią składową  projektu wykonawczego.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

8. Wykonawca zapewni polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia  do zakończenia robót:

a/ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości 100% wynagrodzenia  określonego w  § 4 ust.1

b/ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do :

-osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

-osób trzecich , które nie przebywają na terenie budowy;

w wysokości : 100 000 PLN.

9.Wykonawca jest odpowiedzialny za  wszelkie szkody, które spowodował w czasie swoich zobowiązań zawartych  w umowie w stosunku do osób trzecich.

10.Po zakończeniu  przedmiotu umowy usunięcie na własny koszt poza teren budowy wszystkich własnych urządzeń, tymczasowego zaplecza.

11.Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowiązania  wynikające z zawartej umowy .

§ 7

Przedstawicielem  ze strony  Zamawiającego będzie  inspektor nadzoru : .......................................................................................................................................................

Kierownikiem budowy będzie  : .......................................................................................................................................................

§ 8

1.Wykonawca wniesie  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia   przedmiotu umowy  tj. ......................................., słownie: ..........................................................................................

2.Powyższe zabezpieczenie, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót w części stanowiącej

70 % kwoty wym. w  ust. . 1 tj. ................................. zł  , podlega zwrotowi w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze bez usterek, pozostałe 30 %  kwoty wym. w ust. 1tj. .............................. zł , służące do pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi   do zwrotu w ciągu  15 dni po upływie okresu  gwarancji.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w części tj. 30% kwoty wym. w ust. 1, wniesione w formie gotówki, zostanie  zwrócone wraz z odsetkami  wynikającymi  z umowy rachunku bankowego,   pomniejszone o koszty prowadzenia  rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 9

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji  jakości za wykonany przedmiot umowy.

2.Okres gwarancji wynosi  3  lata licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez usterek.

3.Strony rozszerzają  rękojmię  za wady  inwestycji w ten sposób, iż Zamawiający  będzie uprawniony do występowania z ewentualnymi roszczeniami z tego zakresu  aż do zakończenia  udzielonego okresu gwarancyjnego.

§ 10

1.Strony wprowadzają obowiązek zapłaty kar umownych w następujących przypadkach :

a/Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminową realizację inwestycji, a także za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w wysokości 0.2% wynagrodzenia wym.  w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia .

2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego  /uzupełniającego/  wysokość kar umownych do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

3.Przez termin wykonania umowy strony rozumieją: chwilę oddania przedmiotu umowy w formie protokołu końcowego.

§ 11

1.Odbiór przedmiotu umowy jednorazowo .

1.1.Po zakończeniu przedmiotu umowy , dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty :

a/protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały i urządzenia,

b/dokumentację powykonawczą obiektów wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

c/dziennik budowy,

d/oświadczenie kierownika budowy o zgodności  wykonania  obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami

e/protokoły badań i sprawdzeń

1.2.Zamawiający  powoła  Komisję  odbioru końcowego   w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia  .

1.3.Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

1.4.Protokół odbioru końcowego  zostanie sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczony  Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

1.5Jeżeli w trakcie czynności końcowego odbioru inwestycji zostaną stwierdzone wady :

a/nadające się do usunięcia – Zamawiający może  odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

b/ nie nadające się do usunięcia  - Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do stopnia utraty wartości użytkowej lub estetycznej przedmiotu umowy o ile  wady te nie uniemożliwiają należytego funkcjonowania obiektu.

§ 12

1.Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona i rozliczona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy  oraz bezusterkowym odbiorze końcowym robót.

2. Termin płatności faktury  końcowej wynosi  30 dni , licząc od daty otrzymania  przez Zamawiającego faktury końcowej wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3.Faktura wystawiona bezpodstawnie  lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku zwrotu faktury termin zapłaty biegnie od daty wpływu powtórnej faktury.

5.Wynagrodzenie Wykonawcy  zostanie przekazane na jego rachunek : .......................................................................................................................................................................................................................................................

za roboty wym. w §2 ust.2 oraz za roboty wym. w § 2 ust.3 po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę  kopii wyciągu bankowego , potwierdzającego  przekazanie    wynagrodzenia  na konto/a   Podwykonawcy/ów.

6.W   przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy/ów,  Zamawiający wstrzyma wypłatę Wykonawcy, o których mowa w §4 ust.3b,  do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec Podwykonawcy/ów.

6.Opóżnienie w płatności faktur powoduje obowiązek zapłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych, liczonych w stosunku rocznym, za każdy dzień zwłoki.

§ 13

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność  wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

2.W razie  zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać  wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy, obliczonego stosownie do wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia  świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

4.Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 14

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy  z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), oraz właściwe przepisy KC.

§ 15

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących  egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

3.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – oferta wykonania i formularz ofertowy

Załącznik nr 2  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 3  - oferta Podwykonawcy /jeżeli dotyczy/

Załącznik nr 4 – harmonogram rzeczowo-finansowy

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                   W Y K O N A W C A

ZAŁ. NR 8

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HALA SPORTOWA |  |  |  |
| 1 d.1 | ROZEBRANIE STAREJ PODŁOGI SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Demontaż starego parkietu /ułożenie w palety do częściowego odzysku/ 2.Demontaż warstw ślepej podłogi papa, legary ,pilśnia itp 3.Oczyszczenie podłoża betonowego 4,Wykonanie welewki wyrównującej do 3 cm 5.Remont ścianek kanału wraz z poprawieniem izolacji na leżakach. | m2 |  |  |
|  | 26.43*15.08 | m2 | 398.564 |  |
|  |  |  | RAZEM | 398.564 |
| 2 d.1 | Demontaż boazerii | m2 |  |  |
|  | 1.2*5*3.5 | m2 | 21.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 3 d.1 | UŁOŻENIE NOWEJ POSADZKI SPORTOWEJ NA ŚLEPEJ PODŁODZE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Ułożenie foli izolacyjnej polietylenowej gr. 0,12 -0,2 mm 2.Ułożenie podkładek elastycznych z EPDM 150x150x20 3.Ułożenie legarów 100x50 co ok. 62 cm krzyżowo 4.Ułożenie wełny mineralnej 5 cm 5.Wykonanie ślepej podłogi z desek 25 -ażurowo 6.Ułożenie foli izolacyjnej PE 7.Ułożeni płyty OSB -3 10 mm 8.Ułożenie parkietu dębowego 22 mm- proste linie 9.Cyklinowanie | m2 |  |  |
|  | 26.43*15.08 | m2 | 398.564 |  |
|  |  |  | RAZEM | 398.564 |
| 4 d.1 | MALOWANIE LINII SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Malowanie linii: -koszykówki -siatkówki -mini siatkówki wzdłuż sali 4xboisko - piłki ręcznej 2.Bejcowanie głównego boiska do siatkówki/kolor wybrany na etapie wykonawstwa/ | kpl |  |  |
|  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 d.1 | LAKIEROWANIE PARKIETU SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Lakierowanie lakierem podkładowym 2.Przetarcie papierem 3.Dwukrotne lakierowanie lakierem nawierzchniowym | m2 |  |  |
|  | 26.43*15.08 | m2 | 398.564 |  |
|  |  |  | RAZEM | 398.564 |
| 6 d.1 | OBLISTWOWANIE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Obicie listwami cokołowymi z wycięciami wentylacyjnymi | m2 |  |  |
|  | 26.43*15.08 | m2 | 398.564 |  |
|  |  |  | RAZEM | 398.564 |
| 7 d.1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. |  |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 8 d.1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  | 2 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 9 d.1 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  | (2.13+2.85*3+2.72)*2.2 | m2 | 29.480 |  |
|  |  |  | RAZEM | 29.480 |
| 10 d.1 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 |  |  |
|  | (2.85*2+2.72)*2.2*0.12 | m3 | 2.223 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.223 |
| 11 d.1 | ROZEBRANIE DREWNIANEJ PODBITKI STROPU SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Rozebranie podbitki 2.Demontarz opraw oświetleniowych 3.Demontaż elementów nośnych urządzeń tj. kurtyny, liny itp 4.Wywiezienie i utylizacja | m2 |  |  |
|  | 26.43*15.08 | m2 | 398.564 |  |
|  |  |  | RAZEM | 398.564 |
| 12 d.1 | WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO Z BLACHY TRAPEZOWEJ W KOLORZE JASNYM SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykonanie elementów nośnych podbitki 2.Zamocowanie blachy trapezowej 3.Zamocowanie listew wykańczających | m2 |  |  |
|  | 26.43*15.08 | m2 | 398.564 |  |
|  |  |  | RAZEM | 398.564 |
| 13 d.1 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 9 m | m2 |  |  |
|  | 398.56 | m2 | 398.560 |  |
|  |  |  | RAZEM | 398.560 |
| 14 d.1 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wyk.na ścianach przy wys.rusztow.do 9 m | m2 |  |  |
|  | (2*26.43+2*15.08)*7 | m2 | 581.140 |  |
|  |  |  | RAZEM | 581.140 |
| 15 d.1 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie -szyby bezpieczne | m2 |  |  |
|  | 1.5*2.05+0.9*2.05+1.05*2.05+2.13*2.2 | m2 | 11.759 |  |
|  |  |  | RAZEM | 11.759 |
| 16 d.1 | WYMIANA DRZWI DREWNIANYCH SPECJALNYCH DO MAGAZYNU SPRZĘTU SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Demontarz starych drzwi i ościeżnic 2.Wykonanie pomiarów kontrolnych otworu 3.Wykonanie i dostarczenie drzwi 4.Montaż ościeżnic i drzwi 5.Roboty wykończeniowe | m2 |  |  |
|  | 4.85*2 | m2 | 9.700 |  |
|  |  |  | RAZEM | 9.700 |
| 17 d.1 | Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie | m2 |  |  |
|  | 2.85*2.2 | m2 | 6.270 |  |
|  |  |  | RAZEM | 6.270 |
| 18 d.1 | NAPRAWA POWIERZCHNI ŚCIAN SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian | m2 |  |  |
|  | (26.43+15.08)*2*7-8*5.62*2.7-2*1.5*2.05-0.9*2.05-(2.13+2.85)*2.2-2.32*2.6*4+(1.8+0.48)*(24+4.25) | m2 | 481.079 |  |
|  |  |  | RAZEM | 481.079 |
| 19 d.1 | (z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50- obłożenie słupów+narożniki metalowe | m2 |  |  |
|  | 9*(0.5+0.3+0.5)*6.42+5*(0.5+0.3+0.5)*6 | m2 | 114.114 |  |
|  |  |  | RAZEM | 114.114 |
| 20 d.1 | MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie linii i odcieńcia kolorów 3 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 595.19 | m2 | 595.190 |  |
|  |  |  | RAZEM | 595.190 |
| 21 d.1 | Montaż listew progowych mosiężnych | m |  |  |
|  | 1.5*2+0.9 | m | 3.900 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.900 |
| 22 d.1 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -PODŁOŻE Z LASTRYKA | m2 |  |  |
|  | (1.8+0.15)*(24+4.25) | m2 | 55.088 |  |
|  |  |  | RAZEM | 55.088 |
| 23 d.1 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 | m |  |  |
|  | 25.5+4.25 | m | 29.750 |  |
|  |  |  | RAZEM | 29.750 |
| 24 d.1 | PODWYŻSZENIE BALUSTRADY BALKONOWEJ O 20 cm SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Oczyszczenie elementów metalowych 2.Dospawanie płaskownika 50 3.Dospawanie elementów łączących 4.Oczyszczenie i wyszlifowanie styków | m2 |  |  |
|  | 0.2*28.25 | m2 | 5.650 |  |
|  |  |  | RAZEM | 5.650 |
| 25 d.1 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych | m2 |  |  |
|  | 28.25*1.2 | m2 | 33.900 |  |
|  |  |  | RAZEM | 33.900 |
| 26 d.1 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych | m2 |  |  |
|  | 16 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 27 d.1 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM ABR 358 ATB "RIDI" SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykonanie dokumentacji wykonawczej 2.Zamocowanie opraw np. ABR 358 ATB "RIDI" 3.Wykonanie okablowania 4.Wstawienie nowych zabezpieczeń 5.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 28 | szt | 28.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 28 d.1 | WYKONANIE NAGŁOŚNIENIA SALI SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykonanie dokumentacji wykonawczej 2.Zamocowanie głośników 3.Wykonanie okablowania 4.Dostarczenie wzmacniacza i 2 mikrofonów bezprzewodowych 5.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 29 d.1 | WENTYLACJA POPRZEZ NAWIEWNIKI 8 SZT. NP 150 ORAZ WENTYLATORY 2 SZT.DHS 355E4 LUB INNE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykucie otworów i zamontowanie 2 wentylatorów DHS 355E4 2.Podłączenie elektryczne 3.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 30 d.1 | WENTYLACJA POPRZEZ NAWIEWNIKI 8 SZT. NP 150 LUB INNE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykucie otworów pod parapetami 2.Zamontowanie 8 nawiewników 3.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 31 d.1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat |  |  |
|  | 6 | aparat | 6.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 32 d.1 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. |  |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 33 d.1 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. |  |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2 | Wyposażenie sali gimnastycznej CPV 45400000-1 |  |  |  |
| 34 d.2 | Dostarczenie i montaż osprzętu sportowego - sala sportowa | kpl. |  |  |
|  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 | SALKA KOREKCYJNA |  |  |  |
| 35 d.3 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  | 1.5*2.05 | m2 | 3.075 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.075 |
| 36 d.3 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie -szyby bezpieczne | m2 |  |  |
|  | 1.5*2.05 | m2 | 3.075 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.075 |
| 37 d.3 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - wariant 1 | m2 |  |  |
|  | (2.85*2+2.72)*2.2 | m2 | 18.524 |  |
|  |  |  | RAZEM | 18.524 |
| 38 d.3 | NAPRAWA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian | m2 |  |  |
|  | (6.87*2+9)*2.7-1.5*2.05+61.83 | m2 | 120.153 |  |
|  |  |  | RAZEM | 120.153 |
| 39 d.3 | MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie lini i odcieńcia kolorów 3 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 58.32 | m2 | 58.320 |  |
|  |  |  | RAZEM | 58.320 |
| 40 d.3 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITUFARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 6.87*9 | m2 | 61.830 |  |
|  |  |  | RAZEM | 61.830 |
| 41 d.3 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM ABR 358 ATB "RIDI" SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. ABR 358 ATB "RIDI" 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 9 | szt | 9.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 42 d.3 | Dostarczenie i montaż - osprzęt sportowyego sali pomocniczej do gimnastyki korekcyjnej | kpl. |  |  |
|  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 43 d.3 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | szt. |  |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 44 d.3 | Osłony na grzejniki szczeblinowe dębowe | m2 |  |  |
|  | 4.8 | m2 | 4.800 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.800 |
| 4 | KORYTARZ-KOMUNIKACJA |  |  |  |
| 45 d.4 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. |  |  |
|  | 5*0.8*2 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 46 d.4 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  | 1.5*2.05*2 | m2 | 6.150 |  |
|  |  |  | RAZEM | 6.150 |
| 47 d.4 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie -szyby bezpieczne | m2 |  |  |
|  | 1.5*2.05*2 | m2 | 6.150 |  |
|  |  |  | RAZEM | 6.150 |
| 48 d.4 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 |  |  |
|  | 0.90*2.00*5 | m2 | 9.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 49 d.4 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00 | m2 |  |  |
|  | 0.90*2.00*5 | m2 | 9.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 50 d.4 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 |  |  |
|  | 0.25*0.9*2.05 | m3 | 0.461 |  |
|  |  |  | RAZEM | 0.461 |
| 51 d.4 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - wariant 1 | m2 |  |  |
|  | 0.9*2.05*2 | m2 | 3.690 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.690 |
| 52 d.4 | NAPRAWA POWIERZCHNI ŚCIAN SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian | m2 |  |  |
|  | 26*3*2+1.37*2*0.95-4*0.9*2.05-1.5*2.05*2 | m2 | 145.073 |  |
|  | 141.3 | m2 | 141.300 |  |
|  |  |  | RAZEM | 286.373 |
| 53 d.4 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu KORYTARZ | m2 |  |  |
|  | 1.37*26 | m2 | 35.620 |  |
|  |  |  | RAZEM | 35.620 |
| 54 d.4 | MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie linii i odcieńcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 145.73+(7.8+6+8.2+2.75+2.62+6)*2.96+(6+2.62)*4.85 | m2 | 286.312 |  |
|  |  |  | RAZEM | 286.312 |
| 55 d.4 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITUFARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 35.62+6*(7.8+2.62+2.75) | m2 | 114.640 |  |
|  |  |  | RAZEM | 114.640 |
| 56 d.4 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -PODŁOŻE Z LASTRYKA | m2 |  |  |
|  | 35.62+7.9*6+4.3*2.62 | m2 | 94.286 |  |
|  |  |  | RAZEM | 94.286 |
| 57 d.4 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 | m |  |  |
|  | 52+7.92*2+6*2+2.62*2+22*0.44+1.3+2.85+7.5+6+1.44+2.98+3.5 | m | 120.330 |  |
|  |  |  | RAZEM | 120.330 |
| 58 d.4 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" na schodach i kl. schodowejPODŁOŻE Z LASTRYKA | m2 |  |  |
|  | 22*(0.145+0.3)*1.25+2*2.75*1.2+4.25*1.9+2.98*7.5+3*1.44 | m2 | 53.583 |  |
|  |  |  | RAZEM | 53.583 |
| 59 d.4 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych | m2 |  |  |
|  | (3.2*2+1.3)*1.1 | m2 | 8.470 |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.470 |
| 60 d.4 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 |  |  |
|  | (3.7+2.98)*2.7-0.9*2.05 | m3 | 16.191 |  |
|  |  |  | RAZEM | 16.191 |
| 61 d.4 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - wariant 1 | m2 |  |  |
|  | 16.19*2 | m2 | 32.380 |  |
|  |  |  | RAZEM | 32.380 |
| 62 d.4 | MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie lini i odcieńcia kolorów 3 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 32.38 | m2 | 32.380 |  |
|  |  |  | RAZEM | 32.380 |
| 63 d.4 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITUFARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 3*7.5 | m2 | 22.500 |  |
|  |  |  | RAZEM | 22.500 |
| 64 d.4 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM LF236OT ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. LF236OT 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 14 | szt | 14.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 65 d.4 | WYMIANA HYDRANTÓW WRAZ Z SZAFKAMI ZAKRES ROBÓT: 1.Demontaż starych szafek hydrantowych 2.Dostarczenie szafek wraz z hydrantami i wężami 3.Montaż szafek hydrantowych 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 3 | szt | 3.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 5 | ROZBIERALNIA NR 1 |  |  |  |
| 66 d.5 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. |  |  |
|  | 3*0.8*2 | szt. | 4.800 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.800 |
| 67 d.5 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
|  | 4.25*5.68 | m2 | 24.140 |  |
|  |  |  | RAZEM | 24.140 |
| 68 d.5 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 |  |  |
|  | 0.6*0.4*0.12 | m3 | 0.029 |  |
|  |  |  | RAZEM | 0.029 |
| 69 d.5 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 |  |  |
|  | 0.80*2.00*3 | m2 | 4.800 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.800 |
| 70 d.5 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 z kratką nawiewną jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie | m2 |  |  |
|  | 0.90*2.00*3 | m2 | 5.400 |  |
|  |  |  | RAZEM | 5.400 |
| 71 d.5 | NAPRAWA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian | m2 |  |  |
|  | (5.68*2+4.25)*2.65-2*1.6-2.62*0.9+24.14 | m2 | 59.949 |  |
|  |  |  | RAZEM | 59.949 |
| 72 d.5 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych obudowa rur | m2 |  |  |
|  | 0.85*6.5 | m2 | 5.525 |  |
|  |  |  | RAZEM | 5.525 |
| 73 d.5 | MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie lini i odcieńcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 35.81 | m2 | 35.810 |  |
|  |  |  | RAZEM | 35.810 |
| 74 d.5 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITUFARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 5.68*4.25 | m2 | 24.140 |  |
|  |  |  | RAZEM | 24.140 |
| 75 d.5 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  | 24.14 | m2 | 24.140 |  |
|  |  |  | RAZEM | 24.140 |
| 76 d.5 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 | m |  |  |
|  | 5.68*2+4.25*2 | m | 19.860 |  |
|  |  |  | RAZEM | 19.860 |
| 77 d.5 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM LF218OT ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. LF218OT 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 6 | ROZBIERALNIA NR 2 |  |  |  |
| 78 d.6 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. |  |  |
|  | 3*0.8*2 | szt. | 4.800 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.800 |
| 79 d.6 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
|  | 5.82*5.68 | m2 | 33.058 |  |
|  |  |  | RAZEM | 33.058 |
| 80 d.6 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 |  |  |
|  | 0.6*0.4*0.12 | m3 | 0.029 |  |
|  |  |  | RAZEM | 0.029 |
| 81 d.6 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 |  |  |
|  | 0.80*2.00*3 | m2 | 4.800 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.800 |
| 82 d.6 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 z kratką nawiewną jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie | m2 |  |  |
|  | 0.90*2.00*3 | m2 | 5.400 |  |
|  |  |  | RAZEM | 5.400 |
| 83 d.6 | NAPRAWA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian | m2 |  |  |
|  | (5.68*2+5.82)*2.65-2*1.6-2.62*0.9+33.05 | m2 | 73.019 |  |
|  |  |  | RAZEM | 73.019 |
| 84 d.6 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych obudowa rur | m2 |  |  |
|  | 0.85*6.5 | m2 | 5.525 |  |
|  |  |  | RAZEM | 5.525 |
| 85 d.6 | MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie lini i odcieńcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 40.65 | m2 | 40.650 |  |
|  |  |  | RAZEM | 40.650 |
| 86 d.6 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITUFARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 5.68*5.82 | m2 | 33.058 |  |
|  |  |  | RAZEM | 33.058 |
| 87 d.6 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  | 33.05 | m2 | 33.050 |  |
|  |  |  | RAZEM | 33.050 |
| 88 d.6 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 | m |  |  |
|  | 5.68*2+5.82*2 | m | 23.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 23.000 |
| 89 d.6 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM LF218OT ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. LF218OT 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 7 | NATRYSKI M. |  |  |  |
| 90 d.7 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
|  | 2.86*5.68 | m2 | 16.245 |  |
|  |  |  | RAZEM | 16.245 |
| 91 d.7 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 |  |  |
|  | 0.6*0.4*0.12 | m3 | 0.029 |  |
|  |  |  | RAZEM | 0.029 |
| 92 d.7 | Skucie płytek ceramicznych ze ścian | m2 |  |  |
|  | 68.34 | m2 | 68.340 |  |
|  |  |  | RAZEM | 68.340 |
| 93 d.7 | NAPRAWA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian | m2 |  |  |
|  | (5.68*2+2.68*2)*0.65+(2.68*2+1.15*2)*0.65+5.68*2.68 | m2 | 31.069 |  |
|  |  |  | RAZEM | 31.069 |
| 94 d.7 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych obudowa rur | m2 |  |  |
|  | 0.85*6.5 | m2 | 5.525 |  |
|  |  |  | RAZEM | 5.525 |
| 95 d.7 | MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie lini i odcieńcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 15.6 | m2 | 15.600 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.600 |
| 96 d.7 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITUFARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 5.68*2.68 | m2 | 15.222 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.222 |
| 97 d.7 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  | 15.22 | m2 | 15.220 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.220 |
| 98 d.7 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 | m |  |  |
|  | 5.68*2+2.68*2 | m | 16.720 |  |
|  |  |  | RAZEM | 16.720 |
| 99 d.7 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  | (5.68*2+2.86*2+5*1.1*2)*2-0.8*2-2.62*0.25+(2.86*2+1.15*2)*2-0.8*2 | m2 | 68.345 |  |
|  |  |  | RAZEM | 68.345 |
| 100 d.7 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 |  |  |
|  | 15.22 | m2 | 15.220 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.220 |
| 101 d.7 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe - wariant 1 | m2 |  |  |
|  | 15.22 | m2 | 15.220 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.220 |
| 102 d.7 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm | m2 |  |  |
|  | 15.22 | m2 | 15.220 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.220 |
| 103 d.7 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - 4cm | m2 |  |  |
|  | 15.22 | m2 | 15.220 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.220 |
| 104 d.7 | Wklejenie luster o wym. 0.55*0.40 m | szt. |  |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 105 d.7 | Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej | szt. |  |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 106 d.7 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka - wariant 1 | kpl. |  |  |
|  | 4 | kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 107 d.7 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. |  |  |
|  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 108 d.7 | Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. |  |  |
|  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 109 d.7 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - wariant 1 | szt. |  |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 110 d.7 | Baterie prysznicowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 111 d.7 | Montaż brodzików prysznicowych z obudową | kpl. |  |  |
|  | 4 | kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 112 d.7 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 113 d.7 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku | m |  |  |
|  | 3.5 | m | 3.500 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.500 |
| 114 d.7 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  |  |
|  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 115 d.7 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm | m |  |  |
|  | 2.50+0.70+3.23*2 | m | 9.660 |  |
|  |  |  | RAZEM | 9.660 |
| 116 d.7 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m |  |  |
|  | 1.50*2+0.45+0.70*1.35+3.68 | m | 8.075 |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.075 |
| 117 d.7 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m |  |  |
|  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 118 d.7 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  | 3.18+0.70+0.35+5.2 | m | 9.430 |  |
|  |  |  | RAZEM | 9.430 |
| 119 d.7 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 120 d.7 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM PFAG218 ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. PFAG218 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 3 | szt | 3.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 121 d.7 | WENTYLACJA POPRZEZ NAWIEWNIKI 1 SZT. NP 100 ORAZ WENTYLATORY 1SZT.DHS 255E4 LUB INNE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykucie otworów i zamontowanie 2 wentylatorów DHS 255E4 2.Podłączenie elektryczne 3.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 122 d.7 | WENTYLACJA POPRZEZ NAWIEWNIKI 8 SZT. NP 100 LUB INNE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykucie otworów pod parapetami 2.Zamontowanie 8 nawiewników 3.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 8 | NATRYSKI D. |  |  |  |
| 123 d.8 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
|  | 2.86*5.68 | m2 | 16.245 |  |
|  |  |  | RAZEM | 16.245 |
| 124 d.8 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 |  |  |
|  | 0.6*0.4*0.12 | m3 | 0.029 |  |
|  |  |  | RAZEM | 0.029 |
| 125 d.8 | Skucie płytek ceramicznych ze ścian | m2 |  |  |
|  | 68.34 | m2 | 68.340 |  |
|  |  |  | RAZEM | 68.340 |
| 126 d.8 | NAPRAWA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian | m2 |  |  |
|  | (5.68*2+2.68*2)*0.65+(2.68*2+1.15*2)*0.65+5.68*2.68 | m2 | 31.069 |  |
|  |  |  | RAZEM | 31.069 |
| 127 d.8 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych obudowa rur | m2 |  |  |
|  | 0.85*6.5 | m2 | 5.525 |  |
|  |  |  | RAZEM | 5.525 |
| 128 d.8 | MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie lini i odcieńcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 15.6 | m2 | 15.600 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.600 |
| 129 d.8 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITUFARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 5.68*2.68 | m2 | 15.222 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.222 |
| 130 d.8 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  | 15.22 | m2 | 15.220 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.220 |
| 131 d.8 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 | m |  |  |
|  | 5.68*2+2.68*2 | m | 16.720 |  |
|  |  |  | RAZEM | 16.720 |
| 132 d.8 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  | (5.68*2+2.86*2+5*1.1*2)*2-0.8*2-2.62*0.25+(2.86*2+1.15*2)*2-0.8*2 | m2 | 68.345 |  |
|  |  |  | RAZEM | 68.345 |
| 133 d.8 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 |  |  |
|  | 15.22 | m2 | 15.220 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.220 |
| 134 d.8 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe - wariant 1 | m2 |  |  |
|  | 15.22 | m2 | 15.220 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.220 |
| 135 d.8 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm | m2 |  |  |
|  | 15.22 | m2 | 15.220 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.220 |
| 136 d.8 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - 4cm | m2 |  |  |
|  | 15.22 | m2 | 15.220 |  |
|  |  |  | RAZEM | 15.220 |
| 137 d.8 | Wklejenie luster o wym. 0.55*0.40 m | szt. |  |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 138 d.8 | Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej | szt. |  |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 139 d.8 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka - wariant 1 | kpl. |  |  |
|  | 4 | kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 140 d.8 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. |  |  |
|  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 141 d.8 | Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. |  |  |
|  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 142 d.8 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - wariant 1 | szt. |  |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 143 d.8 | Baterie prysznicowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 144 d.8 | Montaż brodzików prysznicowych z obudową | kpl. |  |  |
|  | 4 | kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 145 d.8 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 146 d.8 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku | m |  |  |
|  | 3.5 | m | 3.500 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.500 |
| 147 d.8 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  |  |
|  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 148 d.8 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm | m |  |  |
|  | 2.50+0.70+3.23*2 | m | 9.660 |  |
|  |  |  | RAZEM | 9.660 |
| 149 d.8 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m |  |  |
|  | 1.50*2+0.45+0.70*1.35+3.68 | m | 8.075 |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.075 |
| 150 d.8 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m |  |  |
|  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 151 d.8 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  | 3.18+0.70+0.35+5.2 | m | 9.430 |  |
|  |  |  | RAZEM | 9.430 |
| 152 d.8 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 153 d.8 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM PFAG218 ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. PFAG218 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 3 | szt | 3.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 154 d.8 | WENTYLACJA POPRZEZ NAWIEWNIKI 1 SZT. NP 100 ORAZ WENTYLATORY 1SZT.DHS 255E4 LUB INNE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykucie otworów i zamontowanie 2 wentylatorów DHS 255E4 2.Podłączenie elektryczne 3.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 155 d.8 | WENTYLACJA POPRZEZ NAWIEWNIKI 8 SZT. NP 100 LUB INNE SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Wykucie otworów pod parapetami 2.Zamontowanie 8 nawiewników 3.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 9 | TOALETY NAUCZYCIELI |  |  |  |
| 156 d.9 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
|  | 4.5*5.68 | m2 | 25.560 |  |
|  |  |  | RAZEM | 25.560 |
| 157 d.9 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. |  |  |
|  | 7*0.8*2 | szt. | 11.200 |  |
|  |  |  | RAZEM | 11.200 |
| 158 d.9 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 |  |  |
|  | 0.6*0.4*0.12*3 | m3 | 0.086 |  |
|  |  |  | RAZEM | 0.086 |
| 159 d.9 | Skucie płytek ceramicznych ze ścian | m2 |  |  |
|  | (4*4.5+4.3*4)*1.8-4*0.8*2 | m2 | 56.960 |  |
|  |  |  | RAZEM | 56.960 |
| 160 d.9 | Wykucie różnych elementów o pow. ponad 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  | 1.6 | m2 | 1.600 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 161 d.9 | NAPRAWA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian | m2 |  |  |
|  | (5.68*2+4.5*4*2)*0.65+5.68*4.5 | m2 | 56.344 |  |
|  |  |  | RAZEM | 56.344 |
| 162 d.9 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych obudowa rur | m2 |  |  |
|  | 0.85*6.5*3 | m2 | 16.575 |  |
|  |  |  | RAZEM | 16.575 |
| 163 d.9 | MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie lini i odcieńcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 5.68*4.5 | m2 | 25.560 |  |
|  |  |  | RAZEM | 25.560 |
| 164 d.9 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITUFARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 5.68*4.5 | m2 | 25.560 |  |
|  |  |  | RAZEM | 25.560 |
| 165 d.9 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 |  |  |
|  | 25.56 | m2 | 25.560 |  |
|  |  |  | RAZEM | 25.560 |
| 166 d.9 | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 | m |  |  |
|  | 5.68*2+4.5*6-1.6+3*1.1*2 | m | 43.360 |  |
|  |  |  | RAZEM | 43.360 |
| 167 d.9 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  | (5.68*2+4.5*2+6*1.1*2)*2-0.8*2-2.62*0.25+(2.86*2+1.15*2)*2-0.8*2 | m2 | 79.305 |  |
|  |  |  | RAZEM | 79.305 |
| 168 d.9 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 |  |  |
|  | 4.5*5.86 | m2 | 26.370 |  |
|  |  |  | RAZEM | 26.370 |
| 169 d.9 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe - wariant 1 | m2 |  |  |
|  | 26.37 | m2 | 26.370 |  |
|  |  |  | RAZEM | 26.370 |
| 170 d.9 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych | m2 |  |  |
|  | 0.80*2.00*8 | m2 | 12.800 |  |
|  |  |  | RAZEM | 12.800 |
| 171 d.9 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo | m2 |  |  |
|  | 2*1.2*2.5 | m2 | 6.0000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 6.0000 |
| 172 d.9 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm | m2 |  |  |
|  | 26.37 | m2 | 26.370 |  |
|  |  |  | RAZEM | 26.370 |
| 173 d.9 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm - 4cm | m2 |  |  |
|  | 26.37 | m2 | 26.370 |  |
|  |  |  | RAZEM | 26.370 |
| 174 d.9 | Wklejenie luster o wym. 0.55*0.40 m | szt. |  |  |
|  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 175 d.9 | Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej | szt. |  |  |
|  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 176 d.9 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka - wariant 1 | kpl. |  |  |
|  | 3 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 177 d.9 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | kpl. |  |  |
|  | 3 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 178 d.9 | Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. |  |  |
|  | 4 | kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 179 d.9 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - wariant 1 | szt. |  |  |
|  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 180 d.9 | Baterie prysznicowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 181 d.9 | Montaż brodzików prysznicowych z obudową | kpl. |  |  |
|  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 182 d.9 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. |  |  |
|  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 183 d.9 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku | m |  |  |
|  | 5.8 | m | 5.800 |  |
|  |  |  | RAZEM | 5.800 |
| 184 d.9 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m |  |  |
|  | 11 | m | 11.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 185 d.9 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm | m |  |  |
|  | 2.50+0.70+3.23*2*1.2 | m | 10.952 |  |
|  |  |  | RAZEM | 10.952 |
| 186 d.9 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m |  |  |
|  | 1.50*2+0.45+0.70*1.35+3.68 | m | 8.075 |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.075 |
| 187 d.9 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych | m |  |  |
|  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 188 d.9 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m |  |  |
|  | 3.18+0.70+0.35+5.2 | m | 9.430 |  |
|  |  |  | RAZEM | 9.430 |
| 189 d.9 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. |  |  |
|  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 190 d.9 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową WENTYLACJA | m |  |  |
|  | 23 | m | 23.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 23.000 |
| 191 d.9 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM PFAG218 ZAKRES ROBÓT: 1.Wykonanie dokumentacji wykonawczej 2.Zamocowanie opraw np. PFAG218 3.Wykonanie okablowania 4.Wstawienie nowych zabezpieczeń 5.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 6+4 | szt | 10.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 10 | POMIESZCZENIA INSTRUKTORÓW |  |  |  |
| 192 d.10 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. |  |  |
|  | 2*0.8*2 | szt. | 3.200 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.200 |
| 193 d.10 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | m2 |  |  |
|  | 0.90*2.00*2 | m2 | 3.600 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| 194 d.10 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00 | m2 |  |  |
|  | 0.90*2.00*2 | m2 | 3.600 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.600 |
| 195 d.10 | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu | m2 |  |  |
|  | 6*2.62+3.66*6+1.9*2.62 | m2 | 42.658 |  |
|  |  |  | RAZEM | 42.658 |
| 196 d.10 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile | m |  |  |
|  | 6*2+5.68*2+6*2+2.62*2 | m | 40.600 |  |
|  |  |  | RAZEM | 40.600 |
| 197 d.10 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo | m2 |  |  |
|  | 1.2*2.5 | m2 | 3.0000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 3.0000 |
| 198 d.10 | Wykucie części ściany | m2 |  |  |
|  | 1.86*2.6 | m2 | 4.836 |  |
|  |  |  | RAZEM | 4.836 |
| 199 d.10 | NAPRAWA POWIERZCHNI ŚCIAN SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Opalenie farb olejnych ze ścian 2.Skucie nierówności na ścianach 3.Wykonanie tynku wyrównującego 4.Szpachlowanie ścian | m2 |  |  |
|  | (3.66+2.62+1.2+1.2+1.9+2.62+6.68+6)*2.5+(2*6+2.62*2)*2.5 | m2 | 107.800 |  |
|  |  |  | RAZEM | 107.800 |
| 200 d.10 | MALOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN FARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Wyznaczenie lini i odcieńcia kolorów 2 3.Dwukrotne malowanie powierzchni 4.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 107.8 | m2 | 107.800 |  |
|  |  |  | RAZEM | 107.800 |
| 201 d.10 | MALOWANIE POWIERZCHNI SUFITUFARBĄ EMULSYJNĄ ZMYWALNĄ np. DULUX SST.11.5. ZAKRES ROBÓT: 1.Gruntowanie powierzchni 2.Dwukrotne malowanie powierzchni 3.Zabezpieczenie okien posadzki itp | m2 |  |  |
|  | 42.65 | m2 | 42.650 |  |
|  |  |  | RAZEM | 42.650 |
| 202 d.10 | WYMIANA LAMP OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z OKABLOWANIEM LF218OT ZAKRES ROBÓT: 1.Zamocowanie opraw np. LF218OT 2.Wykonanie okablowania 3.Wstawienie nowych zabezpieczeń 4.Wykonanie prób, sprawdzeń, pomiarów | szt |  |  |
|  | 3+3 | szt | 6.000 |  |
|  |  |  | RAZEM | 6.000 |

|  |  | HALA GŁÓWNA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady |
|  |  | -- M -- |  |  |
| 1* |  | drabina gimnastyczna podwójna 1.8x3.0 m 14szt./kpl. . | szt. | 14.0000 |
| 2* |  | tablica do koszykówki, PLEXI, uchylna 2szt./kpl. | szt. | 2.0000 |
| 3* |  | konstrukcja zawieszeń do tablic' 2szt./kpl. | szt. | 2.0000 |
| 4* |  | tablica do koszykówki, treningowa 2szt./kpl. | szt. | 2.0000 |
| 5* |  | konstrukcja zawieszeń do tablic 2szt./kpl. | szt. | 2.0000 |
| 6* |  | słupki do siatkówki aluminiowe+osłony+siatka 3szt./kpl. | szt. | 3.0000 |
| 7* |  | stanowisko sędziowskie I+II 1szt./kpl. * | szt. | 1.0000 |
| 8* |  | bramki do piłki ręcznej+siatka 2szt./kpl. | szt. | 2.0000 |
| 9* |  | tablica wyników z wyświetlaczem elektronicznym+konstrukcja 1szt./kpl. | szt. | 1.0000 |
|  |  | SALKA KOREKCYJNA |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady |
|  |  | -- M -- |  |  |
| 1* |  | drabina gimnastyczna podw. h 5szt./kpl. | szt. | 5.0000 |
| 2* |  | drążek do podciągania 3szt./kpl. | szt. | 3.0000 |
| 3* |  | stoły do gimnastyki korekcyjnej 3szt./kpl. | szt. | 3.0000 |
| 4* |  | lustro przyścienne z poręczami wys 2.0m x1.0m 5m/kpl. | m | 5.0000 |
| 5* |  | lustro bez drążków 1.1 x 1.0 1szt/kpl. | szt | 1.0000 |

OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Mońkach

Inwestor: Burmistrz Moniek

Adres budowy: Mońki ul. Leśna

- Charakterystyka budynku

Przedmiotem opracowania projektowego jest remont Sali sportowej wraz z zapleczem przy Gimnazjum w Mońkach  Decyzją Inwestora nastąpi rozbiórka istniejącej podłogi i realizacja w jej miejsce podłogi sportowej oraz podbitki z listew drewnianych na podbitkę z blachy trapezowej. Remont zaplecza socjalnego tj. posadzki, ściany, biały montaż oraz wentylacja  Wymiana instalacji wod-kan i elektrycznych. Proponuje się wykonanie wentylacji poprzez nawiewniki i wentylatory dachowe .Do  projekcie opisano sposób wykonania podłogi sportowej, oraz wykonano przedmiary i kosztorysy.

Połacie dachowe o różnych  spadkach.

  - Dane ogólne budynku:

- powierzchnia zabudowy 	–  786,17m2

- powierzchnia użytkowa	–  854,61m2

- kubatura 		           – 5826,80m3

1.2. Zakres robót obejmuje:

- wymianę parkietu sali gimnastycznej wraz z podbudowami

- wymianę instalacji oświetlenia w sali

- wykonanie wentylacji mechanicznej

- malowanie sali gimnastycznej i zaplecza

- wymiana drzwi wewnętrznych

- wymiana stałych elementów wyposażenia (osłony grzejnikowe, drabinki,

zabezpieczenie okien)

- przebudowa zaplecza sanitarnego sali (remont dwóch szatni

i łaźni osobno dla chłopców i dziewcząt)

-powiększenie pomieszczenia instruktorów (połączenie z sąsiednim

pomieszczeniem)

- roboty wodno – kanalizacyjne (doprowadzenie wody do pomieszczenia

nauczycieli)

- wymiana instalacji elektrycznej zaplecza i Sali

-dostawa i montaż osprzętu sportowego do Sali gimnastycznej i salki korekcyjnej

- Opis konstrukcyjno- materiałowy

  - Ławy fundamentowe wylewane żelbetowe – stan dobry

Ściany fundamentowe betonowe- stan dobry

2.1.2.  Ściany zewnętrzne murowane z pustaków gazobetonowych gr.24cm z zewnętrznym dociepleniem styropianem gr.12cm wykończonym wyprawą akrylową –termomodernizacja 2005 r

  - Ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane – stan dobry.

Ściany działowe murowane –stan dobry

Kominy wentylacyjne murowane  z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej – stan dobry

  - Nadproża żelbetowe, belki  monolityczne z betonu żwirowego – stan dobry

  - Wieńce żelbetowe z betonu żwirowego – stan dobry

2.5.	Słupy żelbetowe 30/60 cm z betonu żwirowego – stan dobry

2.6.	Podciąg żelbetowy, płyta wspornikowa balkonu widowni – stan dobry

  - Strop żelbetowy – stan dobry

  - Schody wewnętrzne żelbetowe lastrykowe – stan dobry. Stopnie schodowe wysokości 15x30 cm.

  - Dach – stan dobry remont 2005 r

  - Izolacje do wymiany w pomieszczeniu natrysków i łazienek oraz na hali sportowej folia plus wełna 5 cm.

    - Izolacja termiczna: pod posadzkowa wełny mineralne  gr.5cm i ścian zewnętrznych ze styropianu gr.14cm,

    - Izolacja przeciwwilgociowa pod posadzkowa papa

  - Posadzki: na hali parkiet dębowy na podłodze ślepej – do wymiany wraz z legarowaniem i izolacjami.

Obiekt powstał w  latach 70-tych. Istniejącą posadzkę stanowi klepka dębowa na ślepej podłodze. Podłoga na skutek wieloletniej, intensywnej eksploatacji uległa zniszczeniu. W wielu miejscach parkiet odkleja się i klawiszuje . Remont istniejącej posadzki byłby bezcelowy z uwagi na konieczność wymiany ok. 40% klepek

  - Stolarka zewnętrzna okienna PCV. Drzwi wewnętrzne drewniane typowe -do wymiany

  - Tynki wewnętrzne – odpadające spękane – do częściowego skucia i poprawienia oraz szpachlowania

Ściany pomieszczeń sanitarnych wykończone płytką szkliwioną -  do skucia.

  - Malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną - do opalenia i usunięcia

  - Stolarka drzwiowa wewnętrzna –do wymiany

  - Elewacja zewnętrzna.

Ściany zewnętrzne docieplone styropianem gr.12cm i wykończone metodą półmokrą – remont 2005 r

Balustrady malowane farbą olejną  stan dobry . Na balkonie dla widowni podwyższyć balustradę o 20 cm.

  - Instalacje.

    - Instalacja wodna – do wymiany

    - Kanalizacja sanitarna- do wymiany

    - Instalacja elektryczna – do wymiany oprawy wraz z okablowaniem

    - Instalacja c.o. – stan dobry

Wentylacja – brak na hali głównej. Ilość  powietrza  wywiewanego  z  sali  gimnastycznej  2 wymiany/ m3  na  godz  zabezpieczą  2  wentylatory  dachowe

typu DHS  355E4 [  firmy  Systemair  ]  o  wydajności 2850 m3/h  pobór  mocy 280 W,  sterowane  regulatorem transformatorowym  5  stopniowym   typu  RTRE 1,5  [  firmy  Systemair  ],Nawiew  - 8  szt  nawiewników  z  anemostatami  typ NP150  o  wymiarach 200x200 cm [  firmy  DARCO ] , zamontowane  pod  wszystkimi  oknami   30  cm  nad  posadzką, W  łazienkach  nawiew   po 1 szt   nawiewników  z  anemostatami  typ NP100  [  firmy  DARCO ] , zamontowane  pod    oknem   30  cm  nad  posadzką,

- Stwierdza się, że obiekt w obecnym stanie technicznym nadaje się do remontu główne elementy konstrukcyjne są w stanie dobrym

4. Opis ogólny -zasady budowy i parametry jakie powinna spełniać podłoga sportowa

W związku z charakterem eksploatacji podłoga sportowa musi spełniać dodatkowe specyficzne wymagania. Rozwiązanie takie powinna cechować oprócz zwiększonej wytrzymałości mechanicznej ,trwałości ,izolacyjności termicznej I zdolność tłumienia dźwięków, zwiększona sprężystość i łatwość utrzymania w czystości. Szczególnie ważna jest podwyższona sprężystość podłogi związana z koniecznością ograniczenia ilości i rozległości urazów, występujących zwłaszcza podczas gier zespołowych. Z powodu braku w większości krajów odpowiednich norm określających

właściwości podłóg sportowych praktycznie na całym świecie respektowane są certyfikaty potwierdzające zgodność danej podłogi z normą "DIN 18 032 część

Opracowana norma dotyczy m.in. takich parametrów jak:

- - pochłanianie energii - właściwość ta określana jest za pomocą wyrażanej procentowo redukcji uderzenia, zalecane wielkości redukcji są różne w przypadku różnych dyscyplin sportu,

- - ugięcie pionowe i powierzchnia ugięcia - ugięcie pionowe dotyczy pionowego przemieszczania się powierzchni posadzki podczas uderzenia spowodowanego przez ciało sportowca. Powierzchnia ugięcia to powierzchnia podłogi wprawiona w ruch w trakcie takiego uderzenia.

- -  odbicie sprężyste piłki - średnia wartość względnego odbicia piłki

powinna wynosić 90%.

- - tarcie powierzchniowe - określane za pomocą współczynnika tarcia

nazwanego też współczynnikiem poślizgu, własność ta określa zdolność

podłogi do ograniczania poślizgu, tarcie powierzchniowe musi być

wystarczająco duże by zapobiegać niekontrolowanemu i przedwczesnemu poślizgowi sportowca, jednocześnie musi być odpowiednio niskie, aby umożliwić poślizg sportowca pod wpływem siły o ekstremalnej wartości.

- -odporność na obciążenia toczne - nawierzchnia musi być odporna na przemieszczanie i eksploatacje sprzętu ruchomego, wymagany jest brak uszkodzeń powierzchni przy obciążeniu osiowym 1500N.

Funkcje powyższe te są spełnione jeżeli podłoga jest:

- . elastyczna i ugina się pod obciążeniem,

- . jest równa,

- . powierzchnia nie jest zbyt śliska ,ani zbyt tępa,

- . jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne,

- . ma dobry współczynnik odbicia piłki,

- . jest cicha w czasie eksploatacji.

Kompleksowe i proporcjonalne spełnienie tych funkcji daje pewność, że wykonana podłoga sportowa będzie najlepsza. W praktyce jest to trudne do , osiągnięcia, ponieważ zmiana właściwości ,zmierzająca do poprawy jednej funkcji I powoduje pogorszenie innej.

Zalecana jest praktycznie dla wszystkich sal sportowych i pozwala na uprawianie różnych dyscyplin sportowych, w tym koszykówki i siatkówki. Ponadto pełnić może również rolę sali uniwersalnej. dla różnego rodzaju imprez.

Nowa norma EN 14904, które publikacja planowana jest jesienią 2007 r dodatkowo określa m.in. poziom emisji formaldehydu, oraz poziom zawartości pentachlorofenolu (PCP). Nawierzchnie sportowe nie powinny zawierać PCP , a jeżeli w procesie produkcji nawierzchni stosowano formaldehyd , powinien być przebadany i sklasyfikowany.

Wymogi:

Wentylacja

Powierzchnia podłogi w sali :

26,43 x 15,08 = 399,OOm2

399m2 < 400 m2

Aby zredukować wahania klimatyczne oraz ich wpływ na elementy drewniane konstrukcji podłogi należy zapewnić podobne warunki nad podłogą i pod podłogą. W przypadku mniejszej powierzchni - do 400 m 2 wentylację grawitacyjną spełniają szczeliny dylatacyjne wokół ścian. Do wymaganego transportu powietrza wystarczają drgania spowodowane używaniem podłogi.

Wilgotność względna powietrza nie powinna być poniżej 40% oraz powyżej 65%

Opis robót

5. Część budowlana.

5.1. Dane ogólne.

Remontuje się  dwa zespoły szatniowe, oddzielnych dla chłopców

i dziewcząt. Każdy zespół składał się  z szatni, natrysku, ubikacji. Schowek porządkowy przeznaczony na środki czystości znajduje się na terenie szkoły.

5.2. Roboty rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać roboty rozbiórkowe. Rozebrać istniejącą podłogę wraz ze wszystkimi warstwami w Sali głównej, natryskach i wc., ponadto rozebrać sufit podwieszany z listew drewnianych na Sali gimnastycznej.

Należy wykonać nowe i powiększyć stare otwory drzwiowe w istniejących

ścianach, zdemontować istniejące drzwi i ościeża drzwiowe a także częściowo

witryny  okienne na granicy Sali i salki korekcyjnej. Ściany przeznaczone do rozbiórki zaznaczono w dokumentacji rysunkowej.

Ponadto należy usunąć warstwę posadzkową wraz z podkładami dot. Sanitariatów i natrysków. Usunąć należy także istniejące okładziny ścienne w postaci płytek i uszkodzonych tynków, skucia nierówności  oraz warstw malarskich.

5.3. Zamurowania.

Zamurowania oraz nowe ścianki działowe należy wykonać z bloczków gazobetonowych 500 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

5.4. Tynkowanie.

Na nowoprojektowanych ścianach, oraz na zamurowaniach należy wykonać tynk

cementowo – wapienny gr. 1,5 cm. Wszelkie nierówności na istniejących ścianach

i istniejących stropach należy skuc,wyrónać poprzez ułożenie warstwy masy szpachlowej białej.

5.5. Posadzki z płytek ceramicznych

W pomieszczeniach szatni, natrysk, sanitariatu i przedsionkach, należy wykonać

nowe posadzki z płytek ceramicznych, antypoślizgowych.

Przewiduje się całkowite usunięcie posadzki wraz z warstwami podkładowymi.

Zachować należy jedynie podkład z chudego betonu.

Przy usuwaniu warstw posadzkowych należy uważać na biegnące przy ścianie

zewnętrznej kanały i przewody elektryczne.

Warstwy posadzkowe  w szatni należy od siebie zdylatować.

Przed wykonaniem nowej posadzki należy odpowiednio przygotować podłoże tj.

oczyścić z brudu i kurzu, wypełnić zaprawą cementową ubytki na podkładzie oraz

usunąć nadmiernie wystające fragment podkładu. Podkład musi być równy i

suchy. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć dwie warstwy foli PVC 0,2 mm.

Folię należy układać na zakład nie mniejszy niż 20 cm. Folię należy skleić. Warstwy

należy ułożyć mijankowo. Na folię należy ułożyć izolację termiczną z płyt

styropianowych EPS-200 gr. 5 cm. Dodatkowo należy ułożyć 1 cm warstwę

styropianu na ścianach w strefie cokołowej w celu wykonania podłogi pływającej.

Należy zachować spadek posadzki (0,5%) w kierunku wpustu podłogowego.

Na płytach styropianowych należy ułożyć wylewkę cementową, następnie

zagruntować. Po zagruntowaniu należy ułożyć warstwę folii płynnej.

Na tak przygotowanym podłożu można układać płytki ceramiczne stosując

elastyczną zaprawę klejącą.

5.6. Wykładzina dywanowa

W pomieszczeniu instruktorów, należy ułożyć wykładzinę dywanową. Należy usunąć starą posadzkę, wyrównać podłoże np.zaprawą cementową, na oczyszczone i wyrównane podłoże należy ułożyć wykładzinę.

5.7. Wymiana parkietu sali gimnastycznej.

Obecnie na sali gimnastycznej ułożony jest parkiet drewniany, lecz jest już mocno

zużyty, występują liczne uszkodzenia braki oraz szczeliny. Przewiduje się wymianę

całej posadzki parkietowej wraz z istniejącymi legarami. Po zdjęciu istniejącego

parkietu podłoże należy oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Następnie należy rozłożyć

podkładki z EPDM`u 150x150x20 mm w rozstawie co 62 cm, na które to należy

ułożyć legary 50x100 z drewna sosnowego o wilgotności nie większej niż 12%.

Podkładki należy przymocować do legara za pomocą gwoździ. Po ułożeniu

Legarów poprzecznych należy na całej powierzchni sali nabić folię

paroprzepuszczalną, na której to ułożona zostanie warstwa wełny mineralnej

gr. 5 cm. Na legary podłużne należy nabić legary poprzeczne 50x100 z drewna

sosnowego o wilgotności nie większej niż12% w rozstawie co 62 cm. Po ułożeniu

legarów na wierzchnią część konstrukcji należy nabić deski 25 ażurowo a następnie płyty OSB 3 gr. 10 mm o wymiarach 250x125 cm. Parkiet z deszczułek dębowych o wymiarach 22x65x350 mm należy ułożyć w linie proste Parkiet przymocować do podłoża poprzez przybicie zszywkami. Po ułożeniu parkiet należy wycyklinować i wypełnić ewentualne szczeliny. Parkiet wstępnie polakierować dwoma warstwami

poliuretanowego lakieru do parkietu, na który po wyschnięciu należy nanieść linie

boisk. Po wyznaczeniu boisk parkiet należy dodatkowo trzykrotnie pokryć

poliuretanowym lakierem do parkietu. Ze względu na brak dokładnej informacji

o obecnej konstrukcji, a w związku z tym o rzeczywistej wysokości przed

przystąpieniem do robót trzeba dokonać odkrywki i zmierzyć wysokość konstrukcji.

Należy dobrać taką grubość spodnich legarów, aby próg pomiędzy posadzką sali

gimnastycznej a korytarzem nie przekroczył 2 cm.

5.8. Układanie płytek ceramicznych na ścianach.

W pomieszczeniach szatni, natrysków, sanitariatu na ścianach do wysokości 2,0m

należy ułożyć płytki ceramiczne. Przed ułożeniem płytek należy odpowiednio

przygotować podłoże.

Stare i zniszczone tynki należy odkuć a ściany należy wyrównać. Podłoże należy

zagruntować. Następnie we wszystkich pomieszczeniach na tak przygotowanym podłożu należy układać płytki ceramiczne za pomocą

elastycznej zaprawy klejącej. Powierzchnie należy wykończyć elastyczną fugą.

2.9. Malowanie ścian i sufit.

Przewiduje się malowanie ścian i sufitu sali gimnastycznej oraz wszystkich

remontowanych pomieszczeń (węzeł sanitarno – szatniowy).

Przed przystąpieniem do robót malarskich, wszystkie ściany i sufity należy oczyścić,

odkuć odpadające i łuszczące się stare powłoki malarskie. Ewentualne ubytki

i nierówności należy wyrównać masą szpachlową. Powierzchnie przeznaczone do

malowania powinny być suche i czyste.

Sala gimnastyczna

Ściany należy pomalować farbą emulsyjną Duru lub Dulux przeznaczoną do malowania wewnątrz pomieszczeń.

Sufit należy pomalować trzema warstwami farby emulsyjnej Duru lub Dulux w kolorze białym.

Należy zastosować farbę przeznaczoną do malowania wewnątrz pomieszczeń.

Zespół  sanitarno – szatniowy

Ściany i sufity w remontowanych pomieszczeniach zaplecza pomalować

trzykrotnie farbą wewnętrzną emulsyjną, przeznaczoną do stosowania w

pomieszczeniach wilgotnych.

Korytarz

Ściany do wysokości 2,0m należy pomalować farbą Duru lub Dulux przeznaczoną do

malowania wewnątrz pomieszczeń.

Ściany powyżej 2,0m oraz sufit, należy pomalować trzykrotnie farbą emulsyjną

przeznaczoną do malowania wnętrz.

5.10. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okno zaznaczono w dokumentacji rysunkowej jako O1. Okna należy wyposażyć w

nawietrzaki higrosterowalne, zamontowane w górnej części okna

Wymianie podlegają wszystkie drzwi wewnętrzne. Należy zamontować drewniane

drzwi płycinowe. Drzwi oznaczone na zestawieniu stolarki drzwiowej, powinny być

wyposażone w dolnej części w otwory wentylacyjne. Do hali sportowej i korekcyjnej drzwi z profili aluminiowych. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów otworów okiennych i drzwiowych z natury. Wymiary zamawianej stolarki dostosować do istniejących gabarytów otworu.

6.  Przedmiot i zakres opracowania technologii urządzeń

Przedmiotem opracowania jest projekt wyposażenia sali sportowej. pomieszczenia przeznaczonego do gimnastyki korekcyjnej. oraz pozostałych pomieszczeń zaplecza sali w podstawowe urządzenia. Opracowanie obejmuje również zestawienie podstawowego. przenośnego sprzętu sportowego i gimnastycznego oraz podstawowe umeblowanie pomieszczeń.

Ponadto ujęto w zestawieniu wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych w elementy niezbędne dla prawidłowej eksploatacji.

Pomieszczenia nie występujące w zestawieniu nie zostały objęte projektem aranżacji. Są to pomieszczenia techniczne i komunikacyjne lub pomieszczenia już wyposażone. Projekt opracowano w oparciu o :

.	wytyczne programowo - funkcjonalne hal sportowych opracowane przez

arch. W. Zabłockiego na zlecenie Banku Inicjatyw Gospodarczych eN-wa marzec 1997),

.informacje i katalogi uzyskane od firm zajmujących się wyposażeniem sal

sportowych,

.	wytyczne wyposażenia szkolnych sal sportowych w urządzenia wbudowane

i sprzęt sportowy opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo

Projektowy Budownictwa Ogólnego ftN-wa . marzec 1985),

Sala sportowa jest niewymiarowa. Wielkość Sali: 26,43 m x 15,08 m. Sala pełni rolę sali uniwersalnej i służy, z uwagi na konieczność realizacji programu dydaktycznego w szkole, często kilku grupom ćwiczących. Z uwagi na małą powierzchnię sali nie uzyskano normatywnych wybiegów wokół zaprojektowanych boisko oraz przepisowej wysokości. Sala sportowa o wymiarach 26,0 m x 14,6 m "powierzchni czynnej" umożliwia usytuowanie centralne boisk dla następujących dyscyplin:

| Nazwa dyscypliny | Wymiar boiska (cm) | Szerokość linii (cm) | Kolor linii . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Badminton | 1349 x 640 | 4cm | niebieski |  |
| Koszykówka | 2600 x 1400 | 5cm | czerwona |  |
|  | (2400 x 1300) |  |  | , |
| Piłka ręczna | (2400 x 1300) | 5 cm | czarna |  |
| Tenis | 2377 x 1097 | 5cm | biała |  |
| Piłka siatkowa | 1800x9oo | 5cm | żółta |  |

Boisko do koszykówki, można zmniejszyć, w stosunku do obecnie wyrysowanego na podłodze, do wym. 24 m x 13 m, zachowując wymiary zalecane w wytycznych. Trzymając się wymiarów dozwolonych uzyskujemy jednocześnie większe wybiegi wokół boiska. Ten wariant przyjęto w opracowaniu (wpisano w tabeli i wrysowano na rzucie boiska). Ostateczną decyzję pozostawić należy Inwestorowi. W projekcie przewidziano również boisko do tenisa i uwzględniono oprzyrządowanie w zestawieniu. Decyzję o wprowadzeniu tenisa do sali należy uzgodnić z Inwestorem.

Wielkość sali sportowej pozwala ustawić na sali trzy stoły do tenisa stołowego, uzyskując trzy pełnowymiarowe pola rozgrywek tenisa stołowego. Wysokość sali, jest również odpowiednia. W związku z tym ujęto w wyposażeniu dwa stoły do tenisa stołowego i przewidziano dla nich miejsce w magazynie.(trzeci stół wariantowo)

UWAGI:

wymiary boiska do koszykówki dotyczą wewnętrznych krawędzi linii końcowych,

wymiary pozostałych boisk dotyczą zewnętrznych krawędzi linii końcowych, boisko do badmintona przewidziano jako opcję wg życzeń Inwestora, proponuje się zmniejszenie boiska do koszykówki do 24 m x 13 m,

Montowaniem kotwi podłogowych i ściennych zajmuje się firma wyposażająca, lub wykonawca generalny z uwzględnieniem, wytycznych z projektu, istniejąca warstwa podbetonu gr. 27-28 cm jest wystarczająca do montażu tulei dla słupów za pomocą nawiercania i wklejania,

kontakt z finną zajmującą się wyposażeniem należy nawiązać przed remontem podłogi, ułatwi to realizację zadania i zapobiegnie pojawieniu się dodatkowych kosztów i opóźnień,

Opis wvposażenia sali sportowei i sali Gimnastvki korekcyjnej

Projekt technologii przedstawia miejsce montażu sprzętu sportowego, linie boisk, miejsce montażu sprzętu gimnastycznego oraz aranżację pomieszczeń zaplecza higieniczno - sanitarnego i przebieralni.

Na rzucie sali gimnastycznej przedstawiono miejsce lokalizacji tulei dla słupków od tenisa, badmintona i siatkówki.

W projekcie uwzględniono zakup i montaż elektronicznej, wielofunkcyjnej tablicy wyników. należy umieścić ją na ścianie, w wybranym miejscu, przewidując jednocześnie doprowadzenie do tablicy przewodów zasilających i sterujących (w rurce PCV zatopionej w betonowej płycie podłogi).

Wyposażenie sali w podstawowe urządzenia do gier zespołowych przedstawia się następująco :

KOSZYKÓWKA

Przewidziano montaż koszy podwieszonych do ścian szczytowych na wysięgnikach. Dodatkowo na ścianie podłużnej wewnętrznej zaprojektowano montaż koszy treningowych.

Kosze główne ~ 2 zest.

konstrukcja nośna z mechanizmem regulacji wysokości - 2 szt. tablice pełnowymiarowe epoksydowe z ramą metalową - 2 szt. obręcze do koszy, wersja wzmocniona - 2 szt.

siatki na obręcze - 2 szt.

Kosze treningowe - 2 zest.

elementy składowe jak przy koszach głównych

SIATKÓWKA

Słupki do siatkówki montuje się w tulejach osadzonych w betonowych fundamentach , nie stosuje się odciągów. Można wykonać fundamenty zespolone pod tuleje do siatkówki i tenisa. Ze względu bezpieczeństwa na słupki montuje się osłony. Siatka koloru białego.

Słupki bez odciągów o zmiennej wysokości - 2 szt. (przyjęto słupki uniwersalne, teleskopowe do wykorzystania również na boiskach do gry 	w tenisa i badmintona). Dodatkowo 2 słupki do zamontowania na ścianie w celu ustawienia siatek wzdłuż Sali.

Tuleja do mocowania słupków w podłodze - 2 szt. . Osłony na słupki - 3 szt.

Siatka do gry - 2 szt. (+ 1 szt. siatka zapasowa) .

Antenka do zakładania na siatkę - 1 szt.

TENIS ZIEMNY

Podobnie jak w siatkówce słupki montuje się w tulejach osadzonych w betonowych fundamentach .

. Słupki bez odciągów, aluminiowe o zmiennej wysokości - 2szt.

(uniwersalne)

. Tuleje do mocowania słupków w podłodze - 2 szt.

. Siatka do gry - 1 szt.

. Taśma z hakiem do mocowania siatki -1szt.

BADMINTON

. słupki bez odciągów, aluminiowe o zmiennej wysokości - 2szt.

(uniwersalne)

. Tuleje - gniazda do mocowania słupków w podłodze - 2 szt.

. Siatka do gry - 1szt'

Podstawowe wyposażenie gimnastyczne sali sportowej oraz sali gimnastyki korekcyjnej (wymagające montażu) stanowią:

SPRZĘT GIMNASTYCZNY na sali sportowej

. drabinki gimnastyczne przyścienne (podwójne) wys.3,00m. szer 1,80 m

- szt. 14 z okuciami mocującymi do ściany

. drążek gimnastyczny wolnostojący - 2 przęsła ze słupkiem środkowym

(słupki drążka mocowane są w tulejach osadzonych w podłodze sali)

SPRZĘT GIMNASTYCZNY na sali gimnastyki korekcyjnej

. drabinki gimnastyczne przyścienne (podwójne) wys.2,50m, szer 1,80 m

- szt. 7 z okuciami mocującymi do ściany

. drabinki rehabilitacyjne przyścienne (pojedyncze) z nakładkami

wys.2,50m, szer 0,90 m - szt. 6 z okuciami mocującymi do ściany

8. Zagrożenie dla środowiska.

Ze względu na charakter prac, nie występują zagrożenia dla środowiska oraz

higieny i zdrowia użytkowników budynku i przyległego terenu.

9. Zabezpieczenie pożarowe.

Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza nie ma wpływu na zmianę

warunków przeciwpożarowych.

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Ze względu na charakter prac budowlanych, przed przystąpieniem do rob,

kierownik budowy nie ma obowiązku sporządzania planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 roku.

11. Uwagi i zalecenia końcowe.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atestyi aprobaty.

Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować.

W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót,

wykonawca powinien skontaktować się z projektantem.

Projektant zezwala na zastosowanie innych materiałów niż zaproponowane

w projekcie pod warunkiem, że parametry materiałów zamiennych nie będą

gorsze od przyjętych w projekcie.

# Projektant

mgr inż. Andrzej J. Maciorowski

uprawniony projektant i kierownik budowy

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

upr. bud. Nr BŁ 44/91

1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

w zakresie

REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ

GIMNAZJUM W MOŃKACH

INWESTOR

URZĄD GMINY MOŃKI

19 – 100  MOŃKI, ul. SŁOWACKIEGO 5A

OPRACOWAŁ: mgr inż. Andrzej  Maciorowski

2

3

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST B.00.00

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości

bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych „Remont Sali gimnastycznej gimnazjum w Mońkach” Zakres robót obejmuje:

- wymianę parkietu sali gimnastycznej wraz z podbudowami

- wymianę instalacji oświetlenia w sali

- wykonanie wentylacji mechanicznej

- malowanie sali gimnastycznej i zaplecza

- wymiana drzwi wewnętrznych

- wymiana stałych elementów wyposażenia (osłony grzejnikowe, drabinki,

zabezpieczenie okien)

- przebudowa zaplecza sanitarnego sali (remont dwóch szatni

i łaźni osobno dla chłopców i dziewcząt)

-powiększenie pomieszczenia instruktorów (połączenie z sąsiednim

pomieszczeniem)

- roboty wodno – kanalizacyjne (doprowadzenie wody do pomieszczenia

nauczycieli)

- wymiana instalacji elektrycznej zaplecza i Sali

- dostawa i montaż osprzętu sportowego w sali gimnastycznej i salce korekcyjnej

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych, ustalenia dotyczą również dla SST sporządzonych indywidualnie.

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Teren budowy zlokalizowany jest na posesji Gimnazjum 2 w Mońkach przy ul. Leśnej

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Definicje i skróty

Inwestor, Zamawiający – Urząd Gminy w  Mońkach,

Wykonawca – oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

Zadanie –  Remont Sali Gimnastycznej Gimnazjum  w Mońkach przy ul. Leśnej

Kontrakt – umowa o wykonanie robót budowlanych dotyczących Remontu Sali Gimnastycznej Gimnazjum  w Mońkach przy ul. Leśnej, zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

Projekt budowlany – dokumentacja budowy – załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty – należy przez to rozumieć Remont Sali Gimnastycznej Gimnazjum  w Mońkach przy ul. Leśnej

Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Certyfikat – oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.

Deklaracja – deklaracja zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Rejestr obmiarów (książka obmiarów) – akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant  – osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, sprawująca nadzór autorski.

Część obiektu (etap wykonania) – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową zadania. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Normy (normy europejskie) – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowych opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar robót) w kolejności technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.5.2. Przekazanie placu budowy

1.5.2.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2.2. Wykonawca robót może skorzystać ze źródeł zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną znajdujących się na terenie szkoły pod warunkiem zainstalowania na własny koszt podliczników,

1.5.2.3. Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na terenie placu budowy.

1.5.2.4. Na wykonawczy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy na własny koszt.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: - Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentacje projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, - wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej i powykonawczej, którą wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich własności wymieniana w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub z SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym; ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu kołowego i pieszego, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Koszt zabezpieczenia terenu placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby)

innych producentów pod warunkiem:

- spełnienia tych samych właściwości technicznych,

- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.7

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

c) odbiorowi częściowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót opracowując kosztorys ofertowy wg następujących zasad:

9.2.1. kosztorys ofertowy należy opracować w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi,

tzn. każda pozycja powinna zawierać ilość robót, cenę jednostkową i wartość danej pozycji netto,

9.2.2.ceny jednostkowe, wartość pozycji i cenę oferty należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

9.2.3. wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać ceny jednostkowe z narzutami,

9.2.4. wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w przedmiarze robót. Pozycje przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie wypełnione pozycje przedmiaru robót przez Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że koszt ich został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót.

9.2.5. cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie, robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk,

9.2.6. ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i opisie w przedmiarze robot a także z wiedzą techniczną i sztuką, budowlaną.

9.2.7. podane w przedmiarze robót podstawy nakładów rzeczowych (w postaci numerów tablic KNNR-ów, KNR-ów itp. są dla oferentów nieobowiązkowe (mogą być zmienione przez wykonawcę lub pominięte) — podane są one jedynie w celu określenia zakresu czynności (szczegółowy opis danej roboty) i ułatwienia oferentom wyliczenia wysokości własnej ceny jednostkowej, przy uwzględnieniu zastosowania niezbędnego sprzętu według własnego uznania

oferenta

9.2.8.Ceny jednostkowe określone przez oferentów w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego powinny obejmować:

9.2.8.1. koszty bezpośrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,

b) koszty materiałów podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub do miejsca składowania na placu budowy,

c) koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

9.2.8.2. Koszty ogólne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników,

b) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę.

c) ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany zysk;

d) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych,

9.2.9. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

9.2.10. Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawcę w walucie polskiej.

9.3. Rozliczenie robót dodatkowych

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych w trakcie realizacji zamówienia, to jest takich robót, których w trakcie opracowywania dokumentacji mimo należytej staranności nie można było przewidzieć, rozliczenie tych robót nastąpi wg następujących zasad:

9.3.1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół konieczności uzasadniający konieczność wykonania robót dodatkowych,

9.3.2. Wykonawca złoży ofertę Zamawiającemu na wykonanie robót dodatkowych w postaci kosztorysu ofertowego przed wykonaniem tych robót. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót dodatkowych dopiero po akceptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiającego.

9.3.3. Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegółowej Wykonawca opracuje opierając się:

a) podstawa wyceny - ogólne dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych lub kalkulacje zakładowe,

b) wysokość stawki roboczogodziny, kosztów pośrednich oraz zysk zostanie przyjęta z Informatora wydawnictwa Sekocenbud jako wielkości średnie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego,

c) ceny materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia zostaną przyjęte jako średnie z Informatorów wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku braku informacji o danym materiale w wydawnictwie Sekocenbudu, cenę materiału należy przyjąć jako wyliczoną średnią z hurtowni zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego powiększoną o średnie koszty zaopatrzenia przyjęte z Informatora Sekocenbudu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Jednostka autorska

Zakład  Usług Budowlanych i Obsługi  Inwestycji  ul. Pułaskiego 129/18, 15 – 337  Białystok 10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej:

10.1.2.1. Projekt boisk otwartych przy Gimnazjum w Mońkach.

10.1.2.2. Przedmiar robót

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.).

10.3. Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.4.  Informacja  o   kodach  CPV

( §14.1 ust 1e  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r )

Wymagania  ogólne zawarte  w  CZĘŚCI  OGÓLNEJ   należy  rozumieć   i  stosować   w  powiązaniu   z  niżej   wymienionymi  Szczegółowymi   Specyfikacjami  Technicznymi  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót   (  SST )

| KOD CPV | OZNACZENIE W SST | ZAKRES SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ( SST ) |
| --- | --- | --- |
| 45100000-8 | R | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE |
| 45100000-8 | R.1 | Czynności przygotowawcze |
| 45111211-0 | R.2 | Roboty rozbiórkowe |
| 45000000-7 45215200-9 | B | ROBOTY BUDOWLANE |
| 45262300-4 | B.4 | Roboty betoniarskie |
| 45262320-0 | B.5 | Podłoża betonowe |
| 45262321-7 | B.6 | Betonowe podkłady pod izolację |
| 45262500-6 | B.7 | Roboty murowe |
| 45410000-4 | B.8 | Roboty tynkarskie |
| 45321300-3 | B.9 | Izolację cieplne i przeciwdźwiękowe |
| 45430000-0 | B.10 | Posadzki |
| 45440000-3 | B.11 | Roboty malarskie |
| 45442000-7 | B.12 | Okładziny |
| 45320000-6 | B.14 | Izolacja powłokowe do ochrony przeciwwilgociowej |
| 45340000-2 45421160-3 | B.17 | Ślusarskie elementy budowlane |
| 45421100-5 | B.18 | Stolarka okienna i drzwiowa |
| 45262100-2 | B.22 | Rusztowania |

| KOD CPV 45100000-8 | POZ R | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH <> roboty rozbiórkowe |
| --- | --- | --- |
| 45100000-8 | R.1 | CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE |
| 45100000-8 | R.1.1 | Gruz z rozbiórki należy wywieść samochodami samowyładowczymi na wskazane przez Inwestora składowisko gruzu . |
| 45100000-8 | R.1.2 | Teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych, przez wykonanie ogrodzenia [ np taśmą ostrzegawczą ] i oznaczenie tablicami ostrzegawczymi |
| 45100000-8 | R.1.3 | Roboty rozbiórkowe należy poprzedzić odłączeniem od rozbieranego elementu budowlanego : od instalacji gazowej, elektrycznej itp. |
| 45111100-9 | R.2 | ###### ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH |
| 45111100-9 | R.2.1 | Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość uszkodzenie [ obalenia ] części konstrukcji obiektu na skutek czynników, naruszających układy statyczne rozbieranych elementów budowlanych. |
| 45111100-9 | R.2.2 | Usuwanie jednego elementu nie może wywołać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego elementu budowlanego, lub demontowanego elementu |
| 45111100-9 | R.2.3 | W czasie rozbiórki przebywanie ludzi poniżej rozbieranego elementu budowlanego lub demontowanego elementu - jest zabronione. |
| 45111100-9 | R.2.4 | Niedopuszczalne jest obalania ścian Iub części elementu budowlanego przez podcinanie lub podkopywanie |
| 45111100-9 | Z.2.5 | W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót. |
| 45111100-9 | Z.5.6. | Przy rozbiórce elementów budowlanych [ np. betonowych [ młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad: a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm, c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających się co pół godziny, d) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, e) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzeń poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr, f) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku. |
| 45262300-4 | B.4. | ROBOTY BETONIARSKIE |
| 45262300-4 | B.4.1 | MATERIAŁY DO ROBÓT BETONIARSKICH Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych |
| 45262300-4 | B.4.2 | Do wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów, Szczegółowe wymagania dotyczące cementy określa ST pkt O.11.2. |
| 45262300-4 | B.4.3 | Okres pomiędzy datą wysłania cementu z wytwórni a datą użycia cementu nie powinien być dłuższy niż: a) 30 dni przy cementach szybko twardniejących, b) 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyżej, - 3 miesiące przy innych rodzajach cementu. Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być magazynowane oddzielnie w sposób umożliwiający ich łatwe rozróżnienie. Cementy dostarczone luzem a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości powinny być składowane w oddzielnych silosach. Silosy powinny być oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu. Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu określa poniższe zestawienie: Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu 25 B7.5 - B20 35 B20 - B40 |
| 45262300-4 | B.4,4 | Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi |
| 45262300-4 | B.4.5 | Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia |
| 45262300-4 | B.4.6 | Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu |
| 45262300-4 | B.4.7 | Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności |
| 45262300-4 | B.4.8 | Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. |
| 45262300-4 | B.4.9 | W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszyw powinien być mniejszy od a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, b) 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. |
| 45262300-4 | B.4.10 | Kruszywo grube do betonu o określonej marce mrozoodporności lub w marce wodoszczelności powinno mieć odporność na działanie mrozu nie większą niż 2%. |
| 45262300-4 | B.4.11 | Kruszywo do betonu różniące się asortymentem (klasą petrograficzną, rodzajem, frakcją, gatunkiem i marką) należy magazynować w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposób, aby zabezpieczyć składowanie kruszywa przed zmieszaniem. |
| 45262300-4 | B.4.12 | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY KRUSZYWA Kruszywa wielofrakcyjne z różnych dostaw, ale tego samego asortymentu, można magazynować w jednym usypisku, jeżeli zawartość frakcji poniżej 2 mm nie różni się więcej niż o 10%. |
| 45262300-4 | B.4.13 | Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysokość pojedynczej pryzmy nie powinna przekraczać 5 m., przy czym nie ogranicza się wielkości usypiska. |
| 45262300-4 | B.4.14 | Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). |
| 45262300-4 | B.4.15 | PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalać proporcje cementu i wody w sposób obliczeniowy. Proporcje te można również ustalić doświadczalnie. |
| 45262300-4 | B.4.18 | Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia. Dopuszczalne czasy zużycia mieszanki betonowej określa poniższe zestawienie Temperatura zewnętrzna Najdłuższy okres przetrzymywania mieszanki, (h) +20°C 1,0 Powyżej +20°C 1,0 – 0,75 Poniżej +20°C 1,5 Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatków przyspieszających wiązanie 0,5 |
| 45262300-4 | B.4.19 | Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialności jest niedopuszczalne |
| 45262300-4 | B.4.20 | Należy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne zjawisko napowietrzania beton oraz segregacja kruszywa |
| 45262300-4 | B.4.21 | # Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki. Transport kruszyw Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem Transport mieszanki betonowej Dla przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych |
| 45262300-4 | B.4.22 | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY BETONU Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu należy przeprowadzać w każdym przypadku, gdy wymagana wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi co najmniej 30 M Pa i we wszystkich pozostałych, gdy: a) brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych cechach wytrzymałościowych, b) cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych, c) stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania betonu nie było uprzednio sprawdzone.. |
| 45262300-4 | B.4.23 | Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w normach państwowych, z wyjątkiem przypadku w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni |
| 45262300-4 | B.4.24 | BETONOWANIE Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: a) wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. b) wykonanie zbrojenia, c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, d) wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury f) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. |
| 45262300-4 | B.4.25 | Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian |
| 45262300-4 | B.4.26 | Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem |
| 45262300-4 | B.4.27 | Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. |
| 45262300-4 | B.4.28 | Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego |
| 45262300-4 | B.4.29 | Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta |
| 45262300-4 | B.4.30 | Wysokość swobodnego zarzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto-plastycznej nie powinna przekraczać 3 m. |
| 45262300-4 | B.4.31 | Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu Następujących warunków ogólnych: a) w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, b) szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, c) w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, d) w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, e) w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczenie ręczne za pomocą sztychowania. |
| 45262300-4 | B.4.32 | Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany dzienniku budowy, w którym powinny być podane: a) data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli, b) wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej, c) daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, d) temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. |
| 45262300-4 | B.4.33 | Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. |
| 45262300-4 | B.4.34 | Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowym itp. powinna być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. |
| 45262300-4 | B.4.35 | Mieszanka betonowa używana przy montażu konstrukcji prefabrykowanych do wypełniania wieńców i złączy powinna zapewniać uzyskanie klasy betonu przewidzianej w projekcie. |
| 45262300-4 | B.4.36. | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY W CZASIE BETONOWANIA Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania; a) jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, b) dozowania składników mieszanki betonowej, c) jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, d) cech wytrzymałościowych betonu, e) prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji |
| 45262300-4 | B.4.37 | Sposób, liczba kontroli jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji |
| 45262300-4 | B.4.38 | Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. |
| 45262300-4 | B.4.39 | Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu przewidzianych planem kontroli |
| 45262300-4 | B.4.40 | Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Nr. data zaświadczenia należy wpisać do Dziennika Budowy, fakt zastosowania betonu zgodnie z Zaświadczeniem winien potwierdzić Inspektor Nadzoru. |
| 45262300-4 | B.4.41 | Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy Niż miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: a) charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane, b) wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania, c) wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoodporność), d) okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu, |
| 45262300-4 | B.4.42 | Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. |
| 45262300-4 | B.4.43 | Mieszanka betonowa używana przy montażu konstrukcji prefabrykowanych do wypełniania wieńców i złączy powinna zapewniać uzyskanie klasy betonu przewidzianej w projekcie. |
| 45262300-4 | B.4.44 | Dla kontroli wytrzymałości betonu wypełniającego wieńce i złącza oraz zapraw w spoinach należy wykonywać odpowiednią liczbę próbek kontrolnych i przechowywać je w zbliżonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach konstrukcji. |
| 45262300-4 | B.4.45 | WYKONANIE ZBROJENIA UZUPEŁNIAJACEGO Zbrojenie betonu uzupełniającego należy wykonywać zgodnie z projektem. Zaleca się stosowanie zbrojenia w postaci prefabrykowanych siatek lub szkieletów. |
| 45262300-4 | B.4.46 | Zbrojenie betonu uzupełniającego powinno być należycie połączone ze zbrojeniem wystającym z prefabrykatów. Połączenie może być wykonane za pomocą wiążą nią drutem lub spawania |
| 45262300-4 | B.4.47 | Nie dopuszcza się łączenia zbrojenia betonu uzupełniającego przez spawanie z wystającymi końcówkami cięgien sprężających lub elementów zakotwień. |
| 45262320-0 | B.5 | ###### PODŁOŻA BETONOWE |
| 45262320-0 | B.5.1 | CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyszczone powierzchnie elementów prefabrykowanych dokładnie zwilżyć przez kilkakrotne obfite polanie wodą. W chwili rozpoczynania betonowania powierzchnie prefabrykatów powinny być dobrze wilgotne, jednak bez nadmiaru wody stojącej, np. w zagłębieniach. |
| 45262320-0 | B.5.2 | WYKONANIE PODŁOŻA BETONOWEGO Układanie i zagęszczanie oraz pielęgnacja betonu powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami technicznymi |
| 45262320-0 | B.5.3 | Podłoże powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie i inne. W razie niemożności dotrzymania tego wymagania należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego. |
| 45262320-0 | B.5.4 | Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża z płyt dachowych prefabrykowanych powinien wynosić w przypadku: - płyt dachowych żelbetowych nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach prefabrykowanych -12 m., b) płyt dachowych żelbetowych nie ocieplonych od góry opartych na konstrukcji szkieletowej - 24 m., - płyt dachowych żelbetowych ocieplonych od góry, opartych na murze lub ścianach prefabrykowanych - 24 m., - płyt dachowych żelbetowych ocieplonych od góry, opartych na konstrukcji szkieletowej – 42 m |
| 45262320-0 | B.5.6 | Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża betonowego lub z zaprawy cementowej (gładzi) powinien wynosić w przypadku: a) betonu wyrównawczego ułożonego ze spadkiem na płytach dachowych 3-6 m, b) gładzi cementowej na płytach dachowych 2-4 m., c) gładzi cementowej ułożonej na płytach izolacji termicznej 1,5-2 m. |
| 45262320-0 | B.5.7 | Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obliczonych odkształceń termicznych. Dla krajowych warunków klimatycznych szerokość szczelin termicznych powinna wynosić 20-40 mm, a szerokość szczelin obwodowych, tj. Oddzielających podłoże od wszystkich stałych elementów budynku lub budynków sąsiednich ok. 20 mm. Szerokość szczelin termicznych podłoża z gładzi cementowej powinna wynosić 5-20 mm. |
| 45262320-0 | B.5.8 | ODBIOR MIĘDZYOPERACYJNY 1) Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: - po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym. . - podczas układania podkładu, - po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolhych. 2) Odbiór powinien obejmować: a/ sprawdzenie materiałów b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym. jeżeli jest ona wymagana, c/ sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych; 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, . . d/ sprawdzenie. wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych i anhydrytowych. Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 100 m2 podkładu. e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością de 1 mm, f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym' spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzy z dokładnością do 1 mm, g/ sprawdzenie. prawidłowości osadzenia' podkładzie elementów dodatkowych. (wpustów podłogowych. płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia pOSł dzek. dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny. H/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przed' skurczowych. |
| 45262320-0 | B.5.9 | Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót posadzkowych lub izolacyjnych. Prześwit miedzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m Nie powinien być większy niż 5 mm i nie powinien wynikać z uskoków między poszczególnymi elementami podłoża |
| 45262321-7 | B.6 | BETONOWE PODKŁADY POD IZOLACJĘ |
| 45262321-7 | B.6.1 | WYKONANIE PODŁADÓW BETONOWYCH Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcany i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Dla zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy stosować następujące klasy betonu w podkładach: a ) przy przeponach z materiałów bitumicznych B7,5 , b) przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10, c) przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20. |
| 45262321-7 | B.6.2 | Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi |
| 45262321-7 | B.6.3 | W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lecz nie mniejsze niż 1%. |
| 45262321-7 | B.6.4 | Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową |
| 45262321-7 | B.6.5 | Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. |
| 45262321-7 | B.6.6 | Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. |
| 45262321-7 | B.6,7 | Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż O°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż O°C. |
| 45262321-7 | B.6.8 | Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej PN-88/B-32250 dotyczącej wody do celów budowlanych. |
| 45262321-7 | B.6.9 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka. |
| 45262321-7 | B.9.10 | 1) Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: - po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym. . - podczas układania podkładu, - po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. 2) Odbiór powinien obejmować: a/ sprawdzenie materiałów b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym. jeżeli jest ona wymagana, c/ sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych; 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, . . d/ sprawdzenie. wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych i anhydrytowych. Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 100 m2 podkładu. e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością de 1 mm, f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym' spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzy z dokładnością do 1 mm, g/ sprawdzenie. prawidłowości osadzenia' podkładzie elementów dodatkowych. (wpustów podłogowych. płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia pOSł dzek. dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny. H/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przed' skurczowych. |
| 45262500-6 | B 7. | ROBOTY MUROWE |
| 45262600-6 | B.7.1 | MATERIAŁY - BADANIA Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania a) sprawdzenie zgodności masy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: * wymiarów i kształtu cegły, * liczby szczerb i pęknięć, * odporności na uderzenia, * przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla Szczegółowe wymagania dotyczące cegły określa ST pkt O.11.1, |
| 45262500-6 | B.7.2 | Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub Jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: a) dla cegły klasy 5 -15% cegieł badanych, b) dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 -10% cegieł badanych. |
| 45262600-6 | B.7.3 | Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 - nie wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegły o nasiąkliwości nie większej niż 16%. |
| 45262500-6 | B.7.4 | Odporność cegły na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m. na inne cegły nie rozpadała się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wyższa niż: a) dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 sztuki, b) dla 25 sprawdzanych cegieł - 3 sztuki, c) dla 40 sprawdzanych cegieł - 5 sztuk. |
| 45262600-6 | B.7.5 | WYKONANIE ZAPRAW MURARSKICH Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie |
| 45262600-6 | B.7.6 | Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: a) zaprawa wapienna - 8 godzin, b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny, c) zaprawa cementowa - 2 godziny d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny, e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0,5 godziny, f) zaprawa gipsowa - bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut. |
| 45262500-6 | B.7.7 | Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. # Transport kruszyw Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem. |
| 45262600-6 | B.7.8 | Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne. |
| 45262500-6 | B.7.9 | Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyśpieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. |
| 45262600-6 | B.7.10 | Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu. Orientacyjne składy objętościowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stożka pomiarowego określa TAB B.7.10. |
| 45262600-6 | B.7.11 | Marki i konsystencje zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia zawiera TAB B.7.11 [ załącznik ] |
| 45262500-6 | B.7.12 | Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy |
| 45262600-6 | B.7.13 | W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw podany powyżej powinien być skrócony do 30 minut |
| 45262500-6 | B.7.14 | Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych zawiera TAB B.7.14.1 Marki i konsystencje zapraw cementowo - wapiennych w zależności od przeznaczenia zawiera TAB B.7.14.2 |
| 45262600-6 | B.7.15 | ROBOTY MURARSKIE Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. |
| 45262600-6 | B.7.16 | Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. |
| 45320000-6 | B.7.17 | Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych. Wyjątek stanowią budynki z elementów gipsowych i strużko- betonowych, w których izolacja powinna być założona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokości co najmniej 0 cm nad terenem |
| 45262600-6 | B.7.18 | Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów |
| 45262500-6 | B.7.19 | Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. |
| 45262600-6 | B.7.20 | W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy |
| 45262500-6 | B.7.21 | W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. |
| 45262600-6 | B.7.22 | Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach ściany |
| 45262520-2 | B.7.23 | MUROWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE Pustaki wentylacyjne z pustaków silikatowych lub ceramicznych o wymiarach 190x190mm (typ A), 240x190 mm (typ B) i 240x240 mm (typ C), produkowane w dwóch odmianach dla typu B (odmiana 1 - z otworem w szerszej ścianie i odmiana 2 - z otworem w węższej ściance bocznej), powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-76/B-12006. Pustaki przeznaczone do wykonania przewodów: a) powinny przy lekkim uderzeniu młotkiem stalowym wydawać dźwięk czysty, a nie stłumiony lub głuchy, b) nie mogą mieć pęknięć i rys przechodzących przez całą grubość ścianek pustaka oraz odprysków naruszających szczelność ich ścianek. Pustaki wentylacyjne ceramiczne mogą być stosowane w każdym rodzaju budownictwa ogólnego bez omurowania, w przypadkach gdy nie zachodzi możliwość ich uszkodzenia w czasie normalnej eksploatacji pomieszczenia, a usytuowanie tych przewodów nie powoduje ich oziębiania. |
|  | B.7.24 | ODBIORY 1. Podstawę dla odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty: a) dokumentacja techniczna wymieniona b) Dziennik budowy, c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót, e) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowę (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności' niektórych wyrobów), f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem końcowym 2. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki ( ościeżnic ). |
|  | B.7.25 | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY ROBÓT MURARSKICH z cegły i pustaków ceramicznych oraz z elementów z betonu komórkowego i lekkiego 1. Mury z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny być wykonane zgodnie z' zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej SST 2. Największe' dopuszczalne odchyłki wymiarów murów nie spoinowanych z cegły, pustaków ceramicznych' i bloczków z betonu komórkowego powjnny odpowiadać wymaganiom określonym poniżej RODZAJ ODCHYŁEK DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI w mm 1/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów na długości 1 m ................................... 3,0 2/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów na całej powierzchni ściany pomieszczenia .............. 10,0 3/ Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi - na wysokości 1,0 m......................................................... 3,0 - na wysokości 1 kondygnacji .......................................... 6,0 - na całej wysokości ściany ............................................ 20,0 3/ Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru - na długości 1,0 m ..................................................... 1,0 - na całej długości budynku ......................................... 15,0 4/ Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem . - na długości 1,0 m ...................................................... 1,0 - na całej długości budynku ......................................... 15,0 5/ Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidywanego w projekcie na długości 1,0m ............................................................ 3,0 6/ Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach do 100 cm szerokość ........... +6,0; -3,0 wysokość ............ +15,0; -10,0 7/ Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach powyżej 100 cm szerokość ........... +10,0; -5,0 wysokość ............ +15,0; -10,0 |
|  | B.7.26 | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY WBUDOWANYCH OŚCIEŻNIC DRZWIOWYC1 I OKIENNYCH 1) Odchylenie od pionu lub od poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy, 2) Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. |
|  | B.7.27 | OCENA WYNIKÓW BADAŃ PO ODBIORZE 1. Jeżeli badania wykażą zgodność wykonanych robót z SST pkt B.7.25; B.7.26 to należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm. 2. W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne ww punktami SST należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień ww punktów SST zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru. |
| 45410000-4 | B. 8 | ROBOTY TYNKARSKIE |
| 45410000-4 | B.8.1 | WYKONANIE TYNKÓW Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile są wstawiane w nieotynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków. |
| 45410000-4 | B.8.2 | Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. |
| 45410000-4 | B.8.3 | Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITB |
| 45410000-4 | B.8.4 | Należy chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dzienne. Należy je osłaniać matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób |
| 45410000-4 | B.8.5 | W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. |
| 45410000-4 | B.8.6 | W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. |
| 45410000-4 | B.8.7 | Przed rozpoczęciem tynkowania stropów ceglanych należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin. Dolne półki belek stalowych powinny być osiatkowane |
| 45410000-4 | B.8.8 | Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. |
| 45410000-4 | B.8.9 | Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża. |
| 45410000-4 | B.8.9 | Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych), a w przypadku tynków cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone przed korozją |
| 45410000-4 | B.8.10 | Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna Oczkach nie .Piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać Wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: a) nie zawierać domieszek organicznych, b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, c) przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu większych niż 100x100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi. |
| 45410000-4 | B.8.11 | Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty |
| 45410000-4 | B.8.12 | Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych |
| 45410000-4 | B.8.13 | WYKONANIE GŁADZI TYNKARSKICH Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm |
| 45410000-4 | B.8.14 | Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 -10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy: - wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2) - cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2, Gładź tynków zewnętrznych należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2. |
| 45410000-4 | B.8.15 | Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładką packą drewnianą. |
| 45410000-4 | B.8.16 | Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) należy do zaprawy stosować bardzo drobny piasek, przechodzący przez sito o prześwicie 0,25 mm. |
| 45410000-4 | B.8.17 | Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, metalową lub styropianową Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych wewnętrznych jak w tabeli: |
| 45410000-4 | B.8.18 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż: - dla tynków kategorii II i III - 7 mm, - dla tynków kat. IV i V - 5 mm, |
| 45410000-4 | B.8.19 | Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kat. II-IV nie powinny być większe niż: - na całej wysokości kondygnacji -10 mm, - na całej wysokości budynku - 30 mm. |
| 45410000-4 | B.8.20 | Dopuszczalne są miejscowe nierówności tynków pospolitych o szerokości i głębokości 1mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku. |
| 45410000-4 | B.8.21 | Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, przenikających z podłoża, pleśni itp., b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża. |
| 45410000-4 | B.8.22 | Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych Powinna wynosić; a) dla tynków wapiennych - 0,01 MPa b) dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0.25MPa, c) dla tynków gipsowych - 0,04 MPa, d) dla tynków cementowych - 0,05 MPa. |
| 45321000-3 | B.9 | IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE |
| 45321000-3 | B.9.1 | Szczegółowe dane dotyczące styropianu określa ST pkt O.11.4; O.11.5. |
| 45321000-3 | B.9.2 | WYKONANIE ROBÓT IZOLACJYJNYCH Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej |
| 45321000-3 | B.9.3 | Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno a także nie powinny być przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych. |
| 45321000-3 | B.9.4 | BADANIA MIĘDZYOPERACYJNE PODŁOŻA POD IZOLACJĘ Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm. |
| 45321000-3 | B.9.5 | Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym zaliczanym do l lub II grupy, należy umieścić wzdłuż ścianek pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek izolacyjny powinien być punktowo przymocowany do ściany (np. asfaltową pastą emulsyjną). |
| 45321000-3 | B.9.6 | Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych |
| 45321000-3 | B.9.7 | Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. |
| 45321000-3 | B.9.8 | Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: a) podkładu związanego z podłożem - 25 mm, b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) - 40 mm, d) j.w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np.płyty pilśniowejporowatej,styropianu sztywnego) - 35 mm. |
| 45321000-3 | B.9.9 | Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu |
| 45321000-3 | B.9.10 | BADANIA MIĘDZYOPERACYJNE PODŁOŻA POD IZOLACJĘ Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności przekraczających ±5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm. |
| 45321000-3 | B.9.11 | Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa |
| 45321000-3 | B.9.12 | Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien być określony w projekcie. |
| 45431000--0 | B.10 | POSADZKI |
| 45262320-0 | B.10.1 | BADANIE MIĘDZYOPERACYJNE PODŁADÓW POD POSADZKI Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. |
| 45262320-0 | B.10.2. | Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym. |
| 45262320-0 | B.10.3 | W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: - w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, - b) oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach |
| 45431000-0 | B.10.4 | Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem. |
| 454320000-4 | B.10.5 | Wilgotność podkładów pod wykładziny nie może być większa niż podkładu cementowego - 3%, płyt wiórowych 9%. Wilgotność podkładu powinna być zbadana bezpośrednio przed przystąpieniem do układania wykładziny gumowej, a wynik pomiaru należy wpisać do dziennika budowy. Badanie wilgotności podkładu należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych |
| 45431000-0 | B.10.6 | WYKONANIE POSADZEK Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na klika dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. |
| 454320000-4 | B.10.7 | Do wykonywania posadzki z wykładzin można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych z wyjątkiem robót tapeciarskich oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych,łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. |
| 45431000-0 | B.10.8 | Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać odpowiednią masą wygładzającą; grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 1-2 mm. |
| 45431100-8 | B.10.9 | Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w posadzce należy stosować kity trwale plastyczne |
| 454320000-4 | B.10.10 | Przed przystąpieniem do układania wykładzin PVC podkład powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony. |
| 454320000-4 | B.10.11 | Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PVC i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. Przed układaniem. |
| 454320000-4 | B.10.12 | Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podkładu i wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe. |
| 454320000-4 | B.10.13 | W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek lub arkuszy tego samego rodzaju, barwy i wzoru. |
| 454320000-4 | B.10.14 | Spoiny między arkuszami wykładziny powinny przebiegać prostopadle do ściany z oknami; spoiny nie powinny występować w miejscach szczególnie intensywnego ruchu oraz w miejscach narażonych na zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztukowanie arkuszy na długości jest niedopuszczalne. Przy wykładzinach wzorzystych wzór powinien być dopasowany na stykających się ze sobą arkuszach. |
| 454320000-4 | B.10.15 | Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegami arkuszy. |
| 454320000-4 | B.10.16 | Arkusze wykładziny lub płytki należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż: 0,5 mm - między arkuszami oraz 0,8 mm -między płytkami |
| 454320000-4 | B.10.17 | Łączenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiałów należy wykonać za pomocą wkładek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych kształtowników metalowych lub progów drewnianych |
| 454320000-4 | B.10.18 | W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki między arkuszami lub płytkami PVC powinny być spawane. Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku posadzek z wykładzin PVC antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza; sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki. |
| 454320000-4 | B.10.19 | Posadzki z wykładzin PVC należy przy ścianach wykończyć listwami podłogowymi z PVC. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. |
| 454320000-4 | B.10.20 | Posadzki z wykładziny powinny być układane na takich samych podkładach, jak posadzki z wykładziny PVC. |
| 45431100-8 | B.10.21 | Dokładne wyrównanie podłoża pod posadzki z płytek ceramicznych [ np. GRES ] wykonać klejem np. klej lateksowy extra, Polacet, osakrylowy. |
| 45431100-8 | B.10.22 | Za pomocą kleju można mocować ceramiczne płytki posadzkowe [ np. GRESS ] na dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni betonowych podłoży o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; |
| 45431100-8 | B.10.23 | Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. |
| 45431100-8 | B.10.24 | Przykładając płytki do podłoża należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kIeju na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 mrn. W odstępach nie większych niż 3 m naIeży pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. |
| 45431100-8 | B.10.25 | Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. |
| 45262300-4 | B.10.26 | PODŁOGI NA GRUNCIE należy ocieplać styropianem ułożonym na sucho na wyrównanej i ubitej warstwie podsypki z piasku. Mogą być także stosowane twarde płyty z wełny mineralnej, płyty wiórkowo-cementowe oraz inne materiały odporne na gnicie. Stosowanie warstwy betonowej na podsypce z piasku (pod warstwą termoizolacyjną) jest zbędne. Na warstwie termoizolacyjnej należy ułożyć warstwę zaprawy cementowej, której grubość powinna być przyjęta na podstawie przewidywanych obciążeń, lecz nie mniej niż 5 cm. |
| 454320000-4 | B.10.27 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE POSADZEK Z WYKŁADZIN Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m. i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. |
| 45431100-8 | B.10.28 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE POSADZEK Z PLYTEK CERAMICZNYCH Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp. |
| 45431100-8 | B.10.29 | Badanie gotowej posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej powinno polegać na sprawdzeniu: a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przy zachowaniu spadku w kierunku wpustów podłogowych d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, e) jednolitości barwy płytek |
| 45440000-3 | B.11 | ROBOTY MALARSKIE |
| 45442100-8 | B.11.1 | ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY PODŁOŻA POD MALOWANIE Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża dokładność powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. |
| 45442100-8 | B.11.2 | Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż: a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%, b) dla farb emulsyjnych - 4%. |
| 45442100-8 | B.11.3 | Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnia tynku, b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych ( kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej. |
| 45442100-8 | B.11.4. | WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. |
| 45442100-8 | B.11.5 | Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy ), b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, c) ułożeniu podłóg drewnianych (białych), d) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostarczona w stanie wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana). |
| 45442100-8 | B.11.6 | Drugie malowanie można wykonywać po: a) wykonaniu tzw. białego montażu, b) po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek deszczułkowych i mozaikowych, c) po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona (konfekcjonowana). |
| 45442100-8 | B.11.7 | Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej powinny być - niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania ścian -pokryte bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym). |
| 45442100-8 | B.11.8 | Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), którą można malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła: a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C, b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi |
| 45442100-8 | B.11.9 | Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych |
| 45442100-8 | B.11.10 | Przy malowaniu powłoki powinny być: a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację, b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta, d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. |
| 45442100-8 | B.11.11 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE POWŁÓK MALARSKICH Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych |
| 45442100-8 | B.11.12 | Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowani dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farby nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość |
| 45442100-8 | B.11.13 | Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki |
| 45442100-8 | B.11.14 | Badania powłok, przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach: a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. |
| 45442100-8 | B.11.15 | Badania należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. |
| 45442100-8 | B.10.16 | Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. |
| 45442100-8 | B.11.17 | Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża |
| 45442100-8 | B.10,18 | Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. |
| 45442100-8 | B.11.19 | Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy państwowej |
| 45442000-7 | B.12. | OKŁADZINY |
| 45442000-7 | B.12.1 | MATERIAŁY Okładziny zewnętrzne mogą być wykonane z płytek ceramicznych elewacyjnych, płytek ceramicznych elewacyjnych produkowanych metodą plastyczną, płytek klinkierowych oraz z mrozoodpornych płytek kamionkowych szkliwionych |
|  | B.12.2. | Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek ceramicznych szkliwionych, płytek kamionkowych zwykłych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, płytek klinkierowych i płytek fajansowych. Płytki kamionkowe mrozoodporne są przeznaczone na okładziny wewnętrzne ścian w chłodniach składowych, płytki kamionkowe kwasoodporne na okładziny ścian narażonych na działanie kwasów. Płytki klinkierowe należy stosować głównie na okładziny ścian narażonych na działanie podwyższonej temperatury (np. ścian przed paleniskami pieców przemysłowych). |
| 45442000-7 | B.12.3 | Do wykończenia otworów należy stosować ceramiczne kształtki podokienne, zewnętrzne ze spadkiem i wewnętrzne bez spadku. Kształtki podokienne powinny mieć licową powierzchnie gładką, a powierzchnię spodnią - rowkowaną. Kształtki na podokienniki zewnętrzne powinny być mrozoodporne. Nasiąkliwość kształtek powinna wynosić od 2 do 8%. |
| 45442000-7 | B.12.4 | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY PŁYTEK CERAMICZNYCH Płytki klinkierowe ścienne powinny mieć ścisły, w znacznej mierze spieczony czerep, nieszkliwiony lub z polewą solną. Powinny być mrozo-, chemo- i ognioodporne, o nasiąkliwości nie większej niż 6%. |
| 45442000-7 | B.12.5 | Płytki i kształtki szkliwione powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą powierzchnię licową ( pokrytą szkliwem ), a stronę montażową - nieszkliwioną, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14%.. |
| 45442000-7 | B.12.6 | Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp. |
| 45442000-7 | B.12.7 | WYKONANIE ROBÓT OKŁADZINOWYCH Podłoże pod okładziny ceramiczne stanowią otynkowane mury z .elementów drobnowymiarowych ( z cegły , lub pustaków ceramicznych lub betonowych. Bloczków z betonów komórkowych ) oraz ściany betonowe monolityczne. |
| 45442000-7 | B.12.8 | Na dokładne wyrównanie podłoża nakłada się kleje np. klej lateksowy extra, Polacet, osakrylowy. |
| 45442000-7 | B.12.9 | Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych należy stosować kity trwale plastyczne |
| 45442000-7 | B.12.10 | Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki kamionkowe ścienne na dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni betonowych ścian monolitycznych lub z prefabrykatów wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. |
| 45442000-7 | B.12.11 | Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. |
| 45442000-7 | B.12.12 | Przykładając płytki do podłoża należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kIeju na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 mrn. W odstępach nie większych niż 3 m naIeży pozostawiać spoiny dylalatacyjne o szerokości 2-3 rnm. |
| 45442000-7 | B.12.13 | Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. |
| 45442000-7 | B.12.14 | Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. |
| 45442000-7 | B.12.15 | Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej |
| 45442000-7 | B.12.16 | ODBIÓR MIEDZYOPERACYJNY OKŁADZINY powinno polegać na sprawdzeniu: a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, e) jednolitości barwy płytek |
| 4532000-6 | B.14 | IZOLACJE POWŁOKOWE DO OCHRONY PRZECIWWILGOCIOWEJ |
| 4532000-6 | B.14.1 | WYKONANIE ROBÓT IZOLACYJNE Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrzne fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury160 -180 °C. Temperatura lepiku asfaltowe gopodczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140 °C |
| 4532000-6 | B.14.2. | Izolacje powłokowe z lepików smołowych mogą być stosowane w tym samym zakresie co izolacje powłokowe z mas asfaltowych, jednakże w ograniczeniu do obiektów gospodarczych. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji powłokowych z lepików smołowych w budynkach wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Liczba nakładanych warstw lepiku smołowego powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. Lepik powinien być podgrzany do120-140° C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 110°C. |
| 4532000-6 | B.14.3 | Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie może być mniejsza niż 0,6 mm. |
| 4532000-6 | B.14.4 | Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna być chroniona w gruncie ścianki z cegły, a nad terenem powinna być wykonana warstwa cokołowa z zaprawy cementowej 1:2, z betonu wodoszczelnego, okładziny z klinkieru lub kamienia. |
| 4532000-6 | B.14.5 | Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią z gruntu powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej lub smołowej, przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. |
| 4532000-6 | B.14.6 | Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. pod podłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładkach. |
| 4532000-6 | B.14.7 | Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych wyłącznie lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. |
| 4532000-6 | B.14.8 | Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. |
| 4532000-6 | B.14.9 | Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. |
| 4532000-6 | B.14.10 | Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub folii bitumo- i olejoodpornych z PVC grubości nie mniejszej niż 1,0±0,1 mm, |
| 4532000-6 | B.14.11 | Folia bitumo- i olejoodporna może być klejona do podłoża lub układana luzem. Do klejenia jej do podłoża należy stosować lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco podgrzany do temperatury 160-180°C. Grubość warstwy lepiku powinna wynosić około 1,5 mm, a temperatura w chwili zetknięcia z folią nie może być niższa niż 140°C. Obrzeża przyklejonej folii na szerokości zakładów należy chronić przed zanieczyszczeniem lepikiem. |
| 4532000-6 | B.11.12 | Folie powinny być łączone na zakłady szerokości 3-5 cm. Zakłady należy mocno sklejać Cykloheksanonem, spawać lub zgrzewać. Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone Cykloheksanonem zakłady należy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folią otrzymaną w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora i innych dodatków. Upłynniona folia powinna odpowiadać wymaganiom świadectwa ITB n r 409/80. |
| 4532000-6 | B.14.13 | Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podłożu zaprawy cementowej |
| 4532000-6 | B.14.14 | Powinna ona wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu |
| 4532000-6 | B.14.15 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE Izolacja pozioma fundamentów budynków nie podpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu posadzki na wysokości minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku |
| 4532000-6 | B.14.16 | Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna być ułożona w ścianach na wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a izolacja pozioma górna - pod stropem. W przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza się układanie górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu (około 30 cm nad poziomem terenu). |
| 4532000-6 | B.14.17 | Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości około 30 cm ponad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian. |
| 4532000-6 | B.14.18 | Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna być chroniona w gruncie ścianki z cegły, a nad terenem powinna być wykonana warstwa cokołowa z zaprawy cementowej 1:2, z betonu wodoszczelnego, okładziny z klinkieru lub kamienia. |
| 45340000-2 | B.17 | ŚLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE; |
| 45340000-2 | B.17.1 | PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH Cięcie należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie Ręczne cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia zmechanizowanego |
| 45340000-2 | B.17.2 | Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności ( naderwań, gratu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu). Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. |
| 45340000-2 | B.17.3 | Brzegi ( krawędzie ) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. |
| 45340000-2 | B.17.4 | Do przygotowania brzegów do spawania dopuszcza się następujące metody: a/ mechaniczne cięcie i wykonanie brzegów; b/ automatyczne i półautomatyczne cięcie gazowe; c/ ręczne cięcie gazowe z oszlifowaniem wyrównawczym |
| 45340000-2 | B.17.5 | Elementy stalowe mogą być kształtowane plastycznie ( gięte, prostowane, prasowane ) na gorąco lub na zimno, pod warunkiem ze właściwości materiału nie ulegną pogorszeniu poniżej wymaganego poziomu |
| 45340000-2 | B.17.6 | Kształtowanie na gorąco stali niestopowych należy wykonywać zgodnie z właściwościami wyrobu |
| 45340000-2 | B.17.7 | Materiał powinien być odkształcony w temperaturze czerwonego żaru (powyżej 700°C), a czasy nagrzania i chłodzenia powinny być dostosowane do rodzaju stali. Gięcie i odkształcanie w zakresie temperatur niebieskiego nalotu ( od 250°C do 380°C ) jest niedozwolone |
| 45340000-2 | B.17.8 | Prostowanie i kształtowanie elementów przez miejscowe nagrzewanie jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania procedury , która powinna zawierać: - maksymalną temperaturę dla danego gatunku stali , - dopuszczalną szybkość chłodzenia, - metody podgrzewania, - sposób pomiaru temperatury (np. termo-kredki), - wyniki badań mechanicznych materiałów, - listy osób dopuszczonych do pracy przy kształtowaniu, - kontrolowaniu maksymalnej temperatury i warunków chłodzenia |
| 45340000-2 | B.17.9 | Kształtowanie na zimno należy wykonywać zgodnie z właściwościami materiału. W szczególności promień gięcia blach I kształtowników walcowanych. |
| 45340000-2 | B.17.10 | Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w miejscach, które po scaleniu będą trudno dostępne. |
| 45340000-2 | B.17.11 | Powierzchnie i brzegi części przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych pęknięć i karbów. |
| 45340000-2 | B.17.12 | Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. |
| 45340000-2 | B.17.13 | Części złożone do spawania powinny być tak unieruchomione za pomocą spoin sczepnych lub odpowiedniego oprzyrządowania, aby podczas spawania był zachowany właściwy odstęp między brzegami materiału, a po ukończeniu spawania odchyłki wymiarów elementu mieściły się w dopuszczalnych granicach |
| 45340000-2 | B.17.14 | Minimalna długość spoin sczepnych powinna wynosić 50 mm, ale dla grubości materiału mniejszej niż 12 mm dopuszcza się, aby minimalna długość spoin sczepnych wynosiła minimum czterokrotną grubość elementu grubszego dla grubości materiału powyżej 50 mm lub dla materiałów o granicy plastyczności powyżej 500 N/mm2 powinno się stosować większe długości i grubości spoin sczepnych. |
| 45340000-2 | B.17.15 | Jeśli spoina sczepna ma być włączona w spoinę projektowaną ( nieusunięta - całkowicie przetopiona w procesie spawania ), to kształt spoiny sczepnej i materiały do jej wykonania powinny być stosowane z uwzględnieniem właściwości spoiny projektowanej Spoiny sczepne powinny być prawidłowo wtopione i oczyszczone przed wykonaniem dalszych ściegów |
| 45340000-2 | B.17.16 | Element powinien być złożony do spawania tak, aby był łatwy dostęp i widoczna dla spawacza Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po spawaniu. |
| 45262425-6 | B.17.17 | MONTAŻ GOTOWYCH STALOWYCH KONSTRUKCJI DACHOWYCH śmietnika należy montować na gotowych i sprawdzonych i odpowiednio wypoziomowanych fundamentach [ ścianach ] |
| 45421160-3 | B.17.18 | KRATKI WENTYLACYJNE metalowe i PVC . Kratki wentylacyjne należy obsadzać na poziomie nie większym niż 0,15 m od poziomu sufitu, chyba że opis techniczny określa tę odległość w sposób szczególny. Po obsadzeniu kratki wentylacyjne tworzyć jedna płaszczyznę z powierzchnią tynku |
| 45441000-9 | B.17.19 | BALUSTRADY i PORĘCZE. Balustrady klatek schodowych oraz rampy od strony nie ograniczonej ściana powinny być: a) o wysokości od krawędzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady - 1,1 m b) o odstępie w świetle między pionowymi prętami - 0,12 m. dopuszcza się w budynkach produkcyjnych i magazynowych odstęp 0,15 m |
| 45441000-9 | B.17.20 | Balustrady i poręcze na podjeździe dla niepełnosprawnych, tarasu i balkonu należy wykonać z elementów ze stali nierdzewnej lub o powłokach chromowanych. |
| 45441000-9 | B.17.21 | Pochwyty poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach w miejscach styków zeszlifować. Poręcze nie należy łączyć śrubami od góry na zewnętrznym obrysie. Zaleca się zakładać okładziny poręczowe PVC wg PN75/B-89020 |
| 45441000-9 | B.17.22 | Poręcze balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500 N/m |
| 45421146-9 | B.17.23 | SUFITY METALOWE PODWIESZONE powinny być zawieszone na jednakowej wysokości Powierzchnie dekoracyjne sufitów podwieszonych powinny tworzyć jednolitą i równa płaszczyznę |
| 45421146-9 | B.17.24 | Sufity podwieszone powinny mieć elementy odejmowalne, umożliwiające dostęp do przewodów zasilających, elementów instalacyjnych, kabli itp. |
| 45421146-9 | B.17.25 | Uchwyty do mocowania sufitów podwieszanych powinny zapewnić wymaganą wytrzymałość w stosunku do występujących obciążeń |
| 45421146-9 | B.17.26 | Części złączne, kołki wstrzeliwane, kołki rozporowe mocujące uchwyty sufitów podwieszonych powinny być wykonane z metali niekorodujących |
| 45421146-9 | B.17.27 | Dobór odpowiednich wielkości części złącznych, kołków rozporowych, kołków wstrzeliwanych, powinny zapewnić wymaganą wytrzymałość w stosunku do występujących obciążeń |
| 45421146-9 | B.17.28 | Odległość płaszczyzny sufitów podwieszanych od płaszczyzny stropu lub innego elementu konstrukcyjnego powinna wynosić 230 – 1000 mm |
| 45421146-9 | B.17.29 | WYCIERACZKI, RUSZTY itp. elementy. Powinny być przeciwślizgowe i pewne do stąpania, przez odpowiednie ukształtowanie powierzchni. Wycieraczki, ruszty pokrywające powinny tworzyć jedną płaszczyznę z podestem lub chodnika. |
| 45421100-5 | B.18 | STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA, OBRZEZA DREWNIANE |
| 45421100-5 | B.18.1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE związane z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w istniejącym budynku 1) zdjęcie skrzydeł okiennych i drzwiowych przewidywanych do wymiany 2) wykucie z muru drewnianych ościeżnic okien zewnętrznych, 3) wykucie z muru z cegły ceramicznej ościeżnic drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, |
| 45421100-5 | B.18.2 | Otwór w murze powinien mieć wymiary większe od wymiarów zewnętrznych przewidywanych ościeżnic drzwiowych i okiennych o ok. 5 mm do 10 mm na każda stronę |
| 45421120-5 | B.18.3 | WYKONANIE ROBÓT Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węglarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących. wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. |
| 45421120-5 | B.18.4 | W sprawdzone i przygotowane ościeże tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładach lub listwach. |
| 45421120-5 | B.18.5 | W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach |
| 45421120-5 | B.18.6 | W ościeżach z węglarkami uszczelnienie styków z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza, może być dokonane następującymi sposobami: a) w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni węglarka warstwę kitu trwale plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węglarka, b) przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy (od strony stuku z węglarkiem ) listew dystansowych o wymiarach 20X8 do 10 mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, .a szczeliną o grubości 8-10-- mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węglarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym. |
| 45421120-1 | B.18.7 | Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z. progiem ościeżnicy może być dokonane przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna: |
| 45421120-1 | B.18.8 | W ościeżnicach bez węglarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym |
| 45421120-1 | B.18.9 | Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne - Montaż stolarki okiennej musi być prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta b) Po dokonaniu montażu należy zerwać folię ochronną |
| 45421120-1 | B.18.10 | Mocowanie kotew. na zewnętrznej stronie ościeżnicy należy zakleszczyć i przykręcić kotwy, kotwy należy mocować w odległości 150 mm - max. 200 mm od wewnętrznego narożnika okna lub drzwi , odległość pomiędzy sąsiednimi kotwami powinna wynosić 500 mm do 700 mm, wzdłuż poziomej części ramy dodatkowe zamocowania powinny znajdować się przy wszystkich pionowych słupkach; |
| 45421120-1 | B.18.11 | Ustawienie ościeżnicy w otworze okiennym lub drzwiowym w poziomie i pionie. do ustawienia należy stosować kliny drewniane starając się je rozmieścić w miejscach planowanego kotwienia do muru (kliny stosować parami), |
| 45421120-1 | B.18.12 | Prawidłowość i dokładność ustawienia ościeżnicy kontrolujemy mierząc przekątne (różnice ) w przekątnych nie mogą przekraczać 0,5 mm; |
| 45421120-1 | B.18.13 | Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą: łączników typu zaczepów , wkrętów wkręcanych, kołków rozporowych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione. |
| 45421120-1 | B.18.14 | Szczególną, uwagę należy zwrócić, aby nie zamontować stolarki okiennej na boku lub do góry nogami", gdyż Spowoduje to rozhermetyzowanie się pakietów szybowych, |
| 45421120-1 | B.18.15 | Mocowanie kotew do muru. kotwy można odpowiednio odkształcać tak, aby przylegały do ściany; Podczas montażu należy zwrócić uwagę. aby poprzez zbyt mocne przykręcanie nie rozciąga ościeżnic w tym celu należy w sąsiedztwie wkrętów pomiędzy mur a ościeżnicę włożyć na czas dokręcania podkładki dystansowe |
| 45421120-1 | B.18.16 | Wkręty mocujące dokręcać na przemian do przeciwległych ścianę ościeża |
| 45421120-1 | B.18.17 | Usunięcie klinów. poza tymi, które stabilizują, ościeżnicę w pionie; |
| 45421120-1 | B.18.18 | Zamocowane okno należy uszczelnić pod .względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym do)puszczonym do stosowania dla !ego celu [ np. pianki uszczelniające ] . Zabrania się uszczelniania przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją biologiczna środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. |
| 45421120-1 | B.18.19 | Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy |
| 45421120-1 | B.18.20 | Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć |
| 45421120-1 | B.18.21 | Wypełnienie szczelin między murem ościeżnicę, przy użyciu piany poliuretanowej. Należy zwrócić uwagę. aby nie spowodować wybrzuszeń ościeżnicy (światło ościeżnicy na dole, w środku i na górze powinno być takie same). Pianka poliuretanowa po nałożeniu rozpręża się wypełniając wolną przestrzenie, dlatego należy pamiętać, żeby wypełnić tylko 35% przestrzeni uszczelniającej. O ile przestrzeń po rozprężeniu pianki nie będzie wypełniona całkowicie, należy ją. uzupełnić powtórnie po utwardzeniu pierwszej warstwy; |
| 45421100-5 | B.18.22 | Osadzenie parapetów [ lastriko, konglomerat itp. ] należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna; w tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego |
| 45421121-8 | B.18.23 | WBUDOWYWANIE OŚCIEŻNIC DRZWI W MURY. Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. |
| 45421121-8 | B.18.24 | Ościeżnice po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, albo przybijając do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. . |
| 45421114-6 | B.18.25 | Ościeżnice drewniane powinny być zabezpieczone przed. korozją biologiczną powierzchnie od strony muru. Ościeżnice metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. |
| 45421121-8 | B.18.26 | Szczeliny powstałe pomiędzy : ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót odpornym lub zabezpieczonym .przed korozją biologiczną |
| 45421114-6 | B.18.27 | W ścianach murowanych z elementów gipsowych elementy stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją. |
| 45421114-6 | B.18.28 | Założenie na ościeżnicę skrzydeł okiennych lub drzwiowych |
| 45421121-8 | B.18.29 | Zamontowanie klamek oraz dodatkowych zamków w drzwiach |
| 45421121-8 | B.18.30 | Sprawdzenie drożności kanałów odwadniających usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń; |
| 45421120-1 | B.18.31 | Sprawdzenie funkcjonowania i ewentualna regulacja okuć |
| 45421100-5 | B.18.32 | ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY Ustawienie okna i drzwi należ sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: - 2 mm. przy do 1 m: - 3 mm - do 2 m długości przekątnej. - 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej |
| 45421100-5 | B.18.33 | Po ustawieniu skrzydła okiennego i drzwiowego należy sprawdzić sprawność działania' skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu skrzydła . Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy |
| 45421100-5 | B.18.34 | Zakres odbiorów międzyoperacyjnych dotyczy poniższych faz robót, 1) demontaż starej stolarki i przygotowanie otworów, 2) montaż ościeżnic okiennych. 3) montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 4) montaż skrzydeł okiennych i drzwiowych 5) montaż okuć, zamknięć, dodatkowych zamków w drzwiach 6) prawidłowość działania zamków i zamknięć 7) wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych [ glefów ], |
| 45421100-5 | B.18.35 | Sposób ustawienia okna należ sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: - 2 mm. przy do 1 m: - - 3 mm - do 2 m długości przekątnej . - - 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej |
| 45421100-5 | B.18.36 | Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania' skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu skrzydła . Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy |
| 45421100-5 | B.18.37 | ODBIÓR MIĘZYOPERACYJNY Poszczególne fazy robót zanikających zostaną. odebrane przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy |
| 45421100-5 | B.18.38 | Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokument odniesienia. Nowo zamontowana stolarka okienna powinna spełniać wymagania dotyczące następujących zagadnień - izolacyjność cieplna (sprawdzana wg dokumentów producenta) wspólczynnik „k” nie większy od 1,5 W/m2K - prawidłowość zamontowania ościężnicy i skrzydła okiennego c) sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych wewnętrznych |
| 45421100-5 | B.18.39 | Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokument odniesienia. Nowo zamontowana stolarka drzwiowa powinna spełniać wymagania dotyczące następujących zagadnień a) typu i wyposażenia skrzydła drzwiowego zgodnie z zestawieniem stolarki załączonym do projektu budowlanego b) prawidłowość zamontowania ościężnicy i skrzydeł drzwiowych - sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych wewnętrznych |
| 45421100-5 | B.18.40 | Po zakończeniu całości robót polegających na wymianie stolarki okiennej w istniejącym budynku oraz założeniu nowych okien w budynku wybudowanym , dokonany zostanie robót i należy przy udziale Kierownika budowy i Inspektora nadzoru sporzadzić protokół odbioru częściowego. |
| 45421100-5 | B.18.41 | W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek Wykonawca robót zobowiązany do ich usunięcia. |
| 45422100-2 | B.18.42 | OBRZEŻA DREWNIANE Ochronne obrzeża należy wykonać z drewnianej płyty meblowej o szerokości 30 cm grub 18-20 mm. Mocowanie do scian na wysokości 80 cm powyżej poziomu posadzki za pomocą kołków rozporowych z metalowymi wkrętami. mosiężnymi |
| 45262100-2 | B.22 | ###### RUSZTOWANIA RAMOWE |
| 45262100-2 | B.22.1 | Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania. |
| 45262100-2 | B.22.2 | Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być ułożony pomost zabezpieczający |
| 45262100-2 | B.22.3 | W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia mogą być zastosowane podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu danego rodzaju rusztowania |
| 45262100-2 | B.22.4 | Dla ramowych rusztowań wieżowych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu nie może być większe niż 1%. |
| 45262100-2 | B.22.5 | Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 3 m. a szerokość pomostu roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m.; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m., licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusztowania ramowego może być odpowiednio niższa. |
| 45262100-2 | B.22.6 | Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż: a) 15 mm - przy wysokości rusztowania poniżej 10 m., b) 25 mm - przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m. Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. |
| 45262100-2 | B.22.7 | Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być większa niż ±50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdłuż osi poprzecznej rusztowania ±20 mm. 2.392.W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej 2 rolki powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed przesuwem |

ZAŁĄCZNIKI  DO  SST  -  ROBOTY  BUDOWLANE

Załącznik  1 <>  ROBOTY  BUDOWLANE  DZIAŁ   B.3  ZBROJENIE  KONSTRUKCJI  Z  BETONU

## Podstawowa długość zakotwienia /ao

| Klasa stali | Klasa betonu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B10, B12.5 | B15, B17,5 | B20 | ^B25 |
| A-0, A-l | 50d | 40d | 35d | 30d |
| A-ll, A-111 | - | 45d | 40d | 35d |
| A-IIIN | - | - | 45d | 40d |

Załącznik  2 <>   Dopuszczalne   odchyłki  wymiarów  w  wykonaniu zbrojenia

| Określenie wymiarów | Wartość odchyłki |
| --- | --- |
| Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: a) w długości elementu b) w szerokości (wysokości) elementu • przy wymiarze do 1 m. • przy wymiarze powyżej 1 m. | ±10 mm ±5 mm ±10 mm |
| W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: - przy średnicy d ^ 20 mm - przy średnicy d > 20 mm | ±10 mm ± 0,5d |
| W położeniu odgięć prętów | ± 2d |
| W grubości warstwy otulającej | +10 mm |
| W położeniu połączeń (styków) prętów | ± 25 mm |

Załącznik  3 <>   ROBOTY  BUDOWLANE  DZIAŁ   B.7  ROBOTY  MUROWE

#### Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

| Marka zaprawy | Orientacyjny skład objętościowy zaprawy |  |
| --- | --- | --- |
|  | cement : ciasto wapienne : piasek | cement : wapno hydratyzowane : piasek |
| 0,8 | 1 :2 : 12 | 1 :2 : 12 |
| 1,5 | 1 : 1 : 9 1 : 1,5 : 8 1 : 2 : 10 | 1 : 1:9 1 : 1,5 : 8 1 : 2: 10 |
| 3 | 1 : 1 : 6 1 : 1 : 7 1 : 1,7 : 5 | 1: 1 : 6 1 : 1 : 7 1 : 1,7 : 5 |
| 5 | 1 : 0,3 : 4 1 : 0,5 : 4,5 | 1 : 0,3 : 4 1 : 0,5 : 4,5 |

Załącznik  4 <>    Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia

| lp. | Przeznaczenie zaprawy |  | Konsystencja zaprawy wg stożka pomiarowego (cm) | Marka zaprawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Do wykonywania obrzutki pod tynki | zewnętrzne | 9 - 11 | 1,5, 3,5 |
|  |  | wewnętrzne | 9 - 10 | 0,8, 1,5, 3 |
| 2 | Do wykonywania narzutu tynków | zewnętrznych | 6 - 9 | 1,5, 3,5 |
|  |  | wewnętrznych |  | 0,8, 1,5, 3,5 |
| 3 | Do wykonywania warstwy wierzchniej (gładzi) tynku zwykłego | zewnętrznego | 9 - 11 | 1,5, 3 |
|  |  | wewnętrznego |  |  |
|  |  |  |  | 0,8, 1,5, 3 |
| 4 | Do wykonywania zalewki w zależności od zastosowania |  | 9 - 11 | 1,5, 3,5 |

| KOD CPV 45262660-5 | POZ A | ###### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - prace związane z usuwaniem dachowych płyt azbestowych |
| --- | --- | --- |
| 45262660-5 | A.1 | Usuwane wyroby zawierające azbest powinny być zastąpione wyrobami nie zawierającymi tego surowca. |
| 45262660-5 | A.2 | Prace związane z usuwaniem dachowych płyt azbestowych można rozpocząć po zgłoszeniu przez Zamawiającego do właściwego terenowego nadzoru budowlanego faktu dokonania rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowych, |
| 45262660-5 | A.3. | Wykonawca prac, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do: - izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon, - ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m przy stosowaniu osłon, 3) umieszczeniu tablic ostrzegawczych o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem", "Osobom nie upoważnionym wstęp wzbroniony", 4) zastosowania odpowiednich środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu. |
| 45262660-5 | A.4 | Wykonawca zatrudniający pracowników przy usuwaniu wyrobów i (lub) innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany stosować środki ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem pyłu zawierającego azbest, zwanego dalej "pyłem azbestu" , w tym w szczególności: 1) podejmować działania zapobiegające powstawaniu pyłu azbestu i ograniczać jego stężenie owietrzu, 2) kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu - w sposób określony odrębnych przepisach, 3) oceniać ryzyko zawodowe związane z narażeniem pracowników na działanie pyłu azbestu. |
| 45262660-5 | A.5. | Prace związane z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest muszą być prowadzone w taki sposób, żeby wyeliminować uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizować pylenie do dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu regulowanych przepisami szczególnymi. Zapewnienie tego wymaga: 1) nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywania w stanie wilgotnym przez cały czas pracy, 2) demontażu całych wyrobów ( płyt pokrycia dachowego ,) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe, 3) odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze. |
| 45262660-5 | A.6 | Wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zobowiązany jest do składowania wszystkich zdemontowanych wyrobów oraz ich części w opakowaniach, w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te powinny być opakowane w folię o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i oznakowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. Po zakończeniu prac miejsca składowania odpadów należy oczyścić z ewentualnych pozostałości azbestu. |
| 45262660-5 | A.7. | Po wykonaniu prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest o łącznej powierzchni nie przekraczającej 500 m2 z obiektów wykonawca prac ma obowiązek złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że prace te zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren robót został prawidłowo oczyszczony z azbestu. Oświadczenie Zamawiający powinien przechowywać przez okres co najmniej 5 lat. |
| 45262660-5 | A.8. | Przygotowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest do przewiezienia na miejsce składowania należy wykonać w sposób eliminujący emisję włókien azbestowych do powietrza przez: 1) opakowanie w folię polietylenową wyrobów, 2) umieszczenie w workach z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie pyłu azbestowego oraz wyrobów i odpadów, a następnie umieszczenie worków w opakowaniu zbiorczym z folii, lub przez zestalenie tych wyrobów przy użyciu cementu i po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową, 3) utrzymywanie w czasie pakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest w stanie wilgotnym |
| 45262660-5 | A.9 | Na opakowaniach z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest należy umieścić oznakowani zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. |
| 45262660-5 | A.10. | Transport z miejsca usuwania do miejsca składowania zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oznakowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872). |
| 45262660-5 | A.11 | Utylizację materiałów z zawartością azbestu należy powierzyć uprawnionej do tego firmie utyliazcyjnej. |

CZĘŚĆ  „ S „

SST.    SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  W  ZAKRESIE  INSTALACJI  SANITARNYCH

WSTĘP

Ustalenia zawarte w niniejszej   SZCZEGÓŁOWEJ   SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH   WYKONANIA  I  ODBIORU   ROBÓT   W  ZAKRESIE   INSTALACJI  SANITARNYCH  obejmują niżej wymieniony  zakres  robót wewnętrznych i zewnętrznych  instalacji  sanitarnych  :

S.S.O. - Ogólne warunki techniczne wykonania o odbioru robót instalacyjnych obejmują wspólne wymagania ogólne

w  zakresie

-      S.O.1  Wymagania  ogólne

- S.O.2 Wymagania  dotyczące  materiałów

- S.O.3 Wymagania  techniczne  dotyczące   montażu  przewodów  rurowych

- S.O.4  Wymagania  techniczne  dotyczące   połączeń  rur

- S.O.5  Wymagania  techniczne  dotyczące   montażu  armatury

- S.O.6  Wymagania  techniczne  dotyczące   montażu  urządzeń i aparatury  kontrolno pomiarowej

- S.O.7  Odbiory  robót

S.1.	-  Wewnętrzne  instalacje   wody zimnej, ciepłej  i  kanalizacji

S.2.	- Instalacja centralnego  ogrzewania.

S.3.	- Zabezpieczenia antykorozyjne

S.4.	- Izolacje cieplne

S.5.	- Instalacja  wentylacji  mechanicznej

S.6.	- Sieci zewnętrzne wod.-kan.

S.7.	- Preizolowana  sieć cieplna

SST podane w następnych rozdziałach, dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi  w  rozdziale  „ O „  oraz  w  niniejszym rozdziale

| KOD CPV | POZ | #### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH |
| --- | --- | --- |
| 45300000-0 | S.O.1 | ##### OGÓLNE WARUNKI |
|  | S.O.1.1 | Dla instalacji i robót nie objętych niniejszymi SST wymagania techniczne wykonania i odbiorą powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej |
| 45300000-0 | S.O.1.2 | Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. |
| 45300000-0 | S.O.1.3 | Zmiany i odstępstwa od dokumentacji; a/ Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa, b/ Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - również potwierdzane przez autora projektu. c/ Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. |
| 45300000-0 | S.0.2. | MATERIAŁY |
| 45300000-0 | S.O.2.1 | Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa lub podobne |
| 45300000-0 | S.O.2.2 | Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach. |
| 45300000-0 | S.O.2.3 | Rury żeliwne przed ich użyciem należy sprawdzić przez "opukanie" metalowym młotkiem o masie ok. 0,25 kg. Wyroby pęknięte wydają głuchy dźwięk i nie mogą być użyte do montażu. Rury te można składować na otwartym powietrzu., układając je w stosach na utwardzonym, suchym i wyrównanym terenie; wysokość składowania nie może przekraczać 2,0 m, rury kielichowe należy układać kielichami na przemian |
| 45300000-0 | S.O.2.4 | Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń. Rury z polichlorku winylu i polietylenu można składować na otwartym powietrzu w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż -5°C, zabezpieczając je przed promieniami słonecznymi i opadami. Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej długości; wysokość stosu rr nie może przekraczać 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach powinny być podane przez producenta. |
| 45300000-0 | S.O.2.5 | Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed za montowaniem armatury należy sprawdzić, czy; na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione, przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie, armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia, uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. |
| 45300000-0 | S.O.2.5 | Urządzenia sanitarne a./ Urządzenia sanitarne żeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny być czyste, bez uszkodzeń powierzchni szkliwionych. b/. Urządzenia sanitarne żeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe składować należy- w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. c/. Urządzenia sanitarne i urządzenia ż tworzyw sztucznych, jak zbiorniki spłukujące, syfony itp , należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura wewnętrzna nie spada poniżej -5°C. |
| 45300000-0 | S.O.2.6 | Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach |
| 45231112-3 | ###### S.0.3 | MONTAŻ PRZEWODÓW RUROWYCH |
| 45231112-3 | S.O.3.1 | Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać |
| 45231112-3 | S.O.3.2 | Dopuszcza się użycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym końcu, po starannym obcięciu uszkodzeń; płaszczyzna cięcia powinna być prostopadła do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne. |
| 45231112-3 | S.O.3.3 | Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed użyciem rur do montażu naprawić przez staranne -usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone |
| 45231112-3 | S.O.3.4 | Opuszczanie odcinków przewodów, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi, do wykopów, kanałów lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed możliwością uszkodzenia połączeń i izolacji. |
| 45231112-3 | S.O.3.5 | Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, szczególnie rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub innymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo króćce z kołnierzem |
| 45231112-3 | S.O.3.6 | Przed zasypaniem przewodu ułożonego w ziemi należy sprawdzić osiowość przewodu, zgodność spadków z projektem i przeprowadzić próby szczelności. |
| 45231112-3 | S.O.3.7 | W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić materiałem trwale plastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejście przez strop wykonane w tulei można traktować jako uchwyt, jeżeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt stały. Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać ± 10 mm na 10 m długości przewodu pionowego. |
| 45231112-3 | S.O.3.8 | Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów, przy zachowaniu poniższych odstępów ŚREDNICA RURY ODSTĘP UCHWYTÓW 15 - 20 mm 3,0 m 25 - 32 mm 4,0 m 40 - 65 mm 6,0 m 80 mm i większych 6,0 m |
| 45231112-3 | S.O.3.9 | Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny na całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie prze- sunięte na 1/5 obwodu rury. |
| 45231112-3 | S.O.3.10 | Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, Sączonych za pomocą kołnierzy lub kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem |
| 45231112-3 | S.O.3.11 | Rury kielichowe należy układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu czynnika. |
| 45231112-3 | S.O.3.12 | Kolana, łuki itp. kształtki przewodów stalowych czarnych należy wykonywać jako gięte na zimno w zakresie średnic do 50 mm, jako gięte na gorąco z napełnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z połówek tłoczonych w zakresie średnic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne spłaszczenie rury przy gięciu nie może przekraczać 10% jej zewnętrznej średnicy. Dla przewodów o średnicach D" > 150 mm należy stosować kształtki wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentów; liczba segmentów na jedno kolano nie może być mniejsza od trzech. |
| 45231112-3 | S.0.4. | # POŁĄCZENIA RUR <> Połączenia gwintowane |
| 45231112-3 | S.O.4.1 | Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego i ciężkiego przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. |
| 45231112-3 | S.O.4.2. | Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. |
| 45231112-3 | S.O.4.3 | Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręceni złączki. |
| 45231112-3 | S.O.4.4 | Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy teflonowej konopi lub pasty |
| 45231112-3 | S.O.4.5 | Do uszczelnienia połączeń instalacji tlenowych i sprężonego powietrza nie wolno stosować past na olejach i tłuszczach. |
| 45231112-3 | S.0.4. | # POŁĄCZENIA RUR <> Połączenia kołnierzowe |
| 45231112-3 | S.O.4.6 | Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczane na budowę jako walcowane z szyjką lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. |
| 45231112-3 | S.O.4.7 | Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie i kołnierza - tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. |
| 45231112-3 | S.O.4.8 | Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub. |
| 45231112-3 | S.O.4.9 | Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm |
| 45231112—3 | S.O.4.10 | W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń, - pozostawiać śruby nie dokręcone, - pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe |
| 45231112-3 | S.O.4.11 | Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: przy średnicy do 100 mm - 150mm. |
| 45231112-3 | S.O.4.12 | Powyższe ustalenie nie dotyczy połączeń przewodów z rur żeliwnych kołnierzowych z kształtkami żeliwnymi kołnierzowymi. |
| 45231112-3 | ###### S.O.4.13 | Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu; do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kołnierze przyspawane, okrągłe. Niedopuszczalne jest stosowanie luźnych kołnierzy na wywijanych obrzeżach rur. |
| 45231112-3 | S.O.4.14 | Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki: - gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temperaturze nie przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa, - fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ciśnieniu do 1,6 MPa, - igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C i ciśnieniu do 0,6 MPa, |
| 45231112-3 | S.0.4 | # POŁĄCZENIA RUR <> Połączenia kielichowe |
| 45231112-3 | S.O.4.15 | Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury po przedniej. Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić szczelinę 3-5 mm. .Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pad warunkiem, że szczelina między rurą i kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm. |
| 45231112-3 | S.O.4.16 | Przy połączeniach kielichowych stosować jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe |
| 45231112-3 | S.0.4. | # POŁĄCZENIA RUR <> Połączenia spawane |
| 45231112-3 | S.O.4.17 | Wymagania ogólne Wymagania dotyczą złączy spawanych elementów ciśnieniowych rurociągów wykonanych wg dokumentacji technicznej. Spawanie i szczepienie rurociągów mogą wykonywać tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy. |
| 45231112-3 | S.O.4.18 | Technologia spawania elementów podlegających UDT Wszystkie złącza spawane należy wykonać ściśle wg opracowanej przez wykonawcę technologii uzgodnionej z właściwym organem dozoru technicznego, która powinna zawierać: - ogólne zasady organizacji robót, - wymagania dotyczące przygotowania złącza do spawania, - wymagania dotyczące przygotowania miejsca pracy, - karty technologiczne spawania i obróbki cieplnej. |
| 45231112-3 | ###### S.O.4.]19 | W technologii spawania powinny być uwzględnione następujące wymagania: - temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna być niższa niż 0°C. Przy montażu rurociągów klasy jakości 4 dopuszcza się spawanie elementów ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia złącza przed wpływami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnięciem, - przy ustalaniu wzajemnego położenia krawędzi do spawania nie należy stosować elementów spawanych do zewnętrznych powierzchni łączonych części, - dla rurociągów ze stali stopowych należy sprawdzić zawartość składników stopowych w złączach montażowych dla stwierdzenia prawidłowego zastosowania elektrod, - przy spawaniu stali stopowych skłonnych do hartowania się oraz elementów o dużej grubości należy stosować technologię z podgrzewaniem wstępnym i dogrzewaniem. Sposób i temperatury podgrzewu - wg instrukcji technologicznej. |
| 45330000-8 | S.0.5. | MONTAŻ ARMATURY |
| 45330000-8 | S.O.5.1 | Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych; umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. |
| 45330000-8 | S.O.5.2 | Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnętrznej powinny być oznakowane za pomocą tabliczek orientacyjnych, umieszczonych trwale, np. na najbliżej położonych budynkach |
| 45330000-8 | S.O.5.3 | # Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. |
| 45330000-8 | S.O.5.4 | Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów |
| 45330000-8 | S.O.5.5 | Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu |
| 45330000-8 | ###### S.O.5.6 | Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie |
| 45330000-8 | S.O.5.7 | Klapy zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy przepływie czynnika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu; nie wolno stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół. |
| 45330000-8 | S.O.5.8 | Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury |
| 45200000-0 | ###### S.0.6 | MONTAŻ URZĄDZEŃ INSTALACYJNYCH I APARATURY KONTROLNO POMIAROWEJ |
| 45200000-0 | S.O.6.1 | Wentylatory, pompy, nagrzewnice, zbiorniki ciśnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą: - nazwę producenta, - charakterystykę techniczną urządzenia, - datę produkcji i numer kolejny wyrobu, - znak kontroli technicznej. |
| 45200000-0 | S.O.6.2 | Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm; a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura po miarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podziemia aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. W szczególności: - termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż l °C, - manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mrn,. |
| 45200000-0 | S.O.6.3 | Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego czynnika, należy montować w tulejach sięgających najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy wewnętrznej. Przy średnicy nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być montowane ukośnie lub na załamaniach przewodu, w płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś. Tuleja dla termometru nie może być zanurzona na głębokość mniejszą niż 5 cm. |
| 45200000-0 | S.O.6.4 | Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę syfonowa z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. |
| 45200000-0 | ###### S.O.7 | # ODBIORY ROBÓT. <> Odbiory międzyoperacyjne |
| 45200000-0 | S.O.7.1 | Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić szczególnie, jeżeli dalsze roboty wykonane będą przez inne brygady lub zespoły tego samego lub innego przedsiębiorstwa. |
| 45200000-0 | S.O.7.2 | Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać należy w stosunku do następujących rodzajów robót: - wykopy wąsko przestrzenne: głębokość i szerokość wykopu, stopień przygotowania podłoża, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsunięcie odkładu ziemi, zabezpieczenie przejść itp., - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), - bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionem w przypadku pionów c.o., wod.-kan. itp. i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewnętrznych), - kanały w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów: wymiary, nachylenia, warunki odwodnienia, - studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. |
| 45200000-0 | S.O.7.3 | Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru |
| 45200000-0 | ###### S.O.7 | # ODBIORY ROBÓT. <> Odbiory częściowe |
| 45200000-0 | S.O.7.4 | # W przypadka robót. tzw. "zanikających" (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi lub w kanale nieprzełazowym, przewody wewnętrzne kryte w bruzdach lub w kanałach podpodłogowych ), które muszą być wykonane przed zakończeniem całości urządzenia należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszymi SST. |
| 45200000-0 | S.O.7.5 | Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. |
| 45200000-0 | S.O.7.6 | Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót. |
| 45200000-0 | ###### S.O.7 | # ODBIORY ROBÓT. <> Odbiór końcowy |
| 45200000-0 | S.O.7.7 | Po zakończeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych w odpowiednich rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika: w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: - przedstawiciel dostawcy wody, - przedstawiciel dostawcy ciepła, jeżeli obiekt jest zasilany w energię cieplną z sieci miejskiej, osiedlowej lub zakładowej, - przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemio- logicznego, jeżeli wykonane urządzenia podlegają takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i ochrony pracowników, |
| 45200000-0 | S.O.7.8 | Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego. |
| 45200000-0 | S.O.7.9 | Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: - zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, # - zgodność wykonania z niniejszymi SST, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzór |
| 45200000-0 | S.O.7.10 | Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: - dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, - dziennik budowy i książkę obmiarów, - protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające", - protokoły wykonanych prób i badań, - świadectw a jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, np.: zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiciowe itp,, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, - instrukcje obsługi. |
| 45200000-0 | S.O.7.11 | Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszych SST nie postanawiają odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie określonym dokumentacją techniczną. W szczególności próby i badania urządzeń mechanicznych, rozumiane są jako próby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, że urządzenia mogą być przekazane użytkownikowi. |
| 45200000-0 | S.O.7.12 | Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz parametry, które ma osiągnąć urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny być określone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami |
| 45330000-9 | S.1 | INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I KANALIZACJI |
| 45330000-9 | S.1.1 | Do rozpoczęcia montażu instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że: - obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy co prowadzenia robót instalacyjnych, - elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym. |
| 45330000-9 | S.1.2 | Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem że w wyniku wprowadzonych zmian, nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. |
| 45330000-9 | S.1.3 | Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. |
| 45330000-9 | ###### S.1.4. | W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodów |
| 45330000-9 | S.1.5 | Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu betonowym |
| 45330000-9 | S.1.6. | . W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. |
| 45330000-9 | S.1.7. | Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych poniżej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności budowli |
| 45330000-9 | S.1.8. | Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 m.) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°. |
| 45330000-9 | S.1.9 | Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. |
| 45330000-9 | S.1.10. | Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną |
| 45330000-9 | S.1.11 | Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych właściwościach powinny być: - prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych - mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 cm, należy -zastosować izolację cieplną. Przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu, w przewodach wodociągowych - powyżej +30°C , w przewodach kanalizacyjnych - powyżej +45°C |
| 45330000-9 | S.1.12 | Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej : dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, jw., lecz 32=50 mm - 5 cm, jw., lecz 65=80 mm - 7 cm. Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm. |
| 45330000-9 | ###### S.1.13 | Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. |
| 45330000-9 | S.1.14 | Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. |
| 45330000-9 | S.1.15 | Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów zasilanych z innych źródeł; niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z wymiennikami ciepła i instalacją centralnego ogrzewania |
| 45330000-9 | S.1.16. | . Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur |
| 45330000-9 | S.1.17 | MATERIAŁY instalacji zimnej i ciepłej wody 1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, które mogą stykać się bezpośrednio z woda pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia. 2. Wewnętrzne instalacje wody zimnej należy wykonywać z rur stalowych ocynkowanych i łączonych za pomocą gwintowanych ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego 3. Wewnętrzne instalacje cieplej wody i cyrkulacji należy wykonywać z rur stalowych i łączników z żeliwa ciągliwego ze wzmocnioną powłoką cynkowa. 4. W instalacjach wody zimnej i ciepłej niedopuszczalne jest łączenie- rur stalowych ocynkowanych przez spawanie. |
| 45330000-9 | ###### S.1.18 | MATERIAŁY instalacji kanalizacyjnej 1. Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonywać z rur PVC bezciśnieniowych - kanalizacja sanitarna i ciśnieniowych - kanalizacja deszczowa. 2. Przewody (podejścia) odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych do pionów spustowych powinny być wykonane z tych samych materiałów co piony spustowe. |
| 45330000-9 | S.1.19 | MONTAŻ PRZEWODÓW zimnej i ciepłej wody 1. Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej lub przędzy z konopii. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych. 2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wylącznie przy użyciu łączników; niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno, jak i na gorąco. 3. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur stalowych powinny wynosić: Średnica rur (mm) Odległość (m) 15-20 3,0 25-32 4,0 40-65 6,0 |
| 45330000-9 | ###### S.1.20 | MONTAŻ RUROCIĄGÓW z rur PE Podpodłogowe przewody z PE [ ciepła woda i cyrkulacja c.w - zaizolowane ciepłochronnie; zimna woda - osłona peszel ] należy układać na podłożu z e styropianu mocując przy pomocy systemowych uchwytów. Trasy przewodów powinny być zgodne z projektem. W przejściach przez ściany należy zakładać tuleje ochronne. Przewody układane w otworach drzwiowych należy układać w odległości co najmniej 20 cm od ościeżnic. Przewody należy łączyć na zgrzewy przy użyciu zgrzewarki lub kształtki zaciskowe przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi [praski] Szczegółowy zakres czynności montażowych określa Instrukcja montażu rur PE opracowana przez producenta rur. |
| 45330000-9 | S.1.21 | MONTAŻ PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH – leżaki 1. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15-20 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej 2. W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą piwnic dopuszcza się, w wyjątkowych przypadkach, montaż ich nad podłogą. Przewody te należy układać na odpowiednich wspornikach, w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń 3. Przewody kanalizacyjne poziome należy wyposażyć w rewizje lub czyszczaki w przypadku gdy długość leżaka między rewizjami na pionach przekracza 25 m |
| 45330000-9 | S.1.22 | # MONTAŻ PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH – piony i podejścia Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość miedzy nim ; podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm. Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: - 100 mm - od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach, - 150 mm - od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych. przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach razem połączonych. 3. Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić: - 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podłogowego, - 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych, - 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 4.Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy przewodu wynoszą. dla przewodu średnicy 100 mm - 2,5%, jw, lecz 150 mm- 1,5%, jw., lecz 200 mm- 1,0%. 5. Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów. 6. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą- trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. 7. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 8. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: - dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 130 mm- 1,0 m, - dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm - 1,25 m. 9. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu par i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań starych i przesuwnych. 10. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie: a) pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów; czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów, b) czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające dostęp osobom niepowołanym, c) piony deszczowe wewnętrzne należy wyposażyć w skrzynki rewizyjne średnicy 150 mm ze szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi. 11. Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych. 12. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzech przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną, rurę wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju tej rury nie może być mniejsze od sumy powierzchni poi przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych. 13. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. |
| 45330000-9 | S.1.23 | MONTAŻ PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ. - zlewy, umywalki i pisuary 1. Zlewy, umywalki i pisuary należy mocować do ściany, natomiast miski ustępowe i bidety posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych i bidetów mocowanych do ściany. 2. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zaniknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej: - przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp, - 75 mm, -przy wpustach podłogowych - 50 mm, - przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm. 3. Pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. |
| 45330000-9 | ###### S.1.24 | MONTAŻ PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ - zlewozmywaki Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80-0,90 m |
| 45330000-9 | S.1.25 | MONTAŻ PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ - umywalki Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m. |
| 45330000-9 | S.1.26 | MONTAŻ PRZYBORÓW I URZĄDZEŃ – ustępy 1. Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące, połączone wężykami elastycznymi z zaworem odcinającym . 2. Przyłącza PVC średnicy 110 mm , długości nie przekraczającej 1,5 m |
| 45330000-9 | S.1.27 | MONTAZ wywiewek kanalizacyjnych 1. Co czwarty pion kanalizacyjny powinien być wyprowadzony ponad połać dachową i zakończony wywiewka dachową. 2. Piony nie wyprowadzane ponad dach należy wyposażyć u automatyczne urządzenie odpowietrzająco napowietrzające, zamontowane co najmniej 30 cm powyżej najwyżej położonego trójnika [ podejścia ]. |
| 45330000-9 | S.1.28 | ## MONTAŻ armatury wody zimnej i ciepłej 1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 2. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do grupy przyborów należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 3. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: a)baterie ścienne do umywalek i zlewozmywaków - 0,25-:-0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego, b)główki natrysków stałych bocznych - 1,80-2,0 m nad posadzką basenu, licząc od sitka główki. 4. Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. 5. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne pochłaniające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. |
| 45330000-9 | S.1.29 | MONTAŻ instalacja hydrantów p.poż. Szafki hydrantowe [ wnękowe lub naścienne ] wyposażone w zawór hydrantowy -50 mm wąż długości 25 m wykonane zgodnie z PN-EN-671-1 . Szafki montować na wysokości 1,00 –1,20 m nad poziomem posadzki. |
| 45330000-9 | S.1.30 | BADANIA instalacji zimnej i ciepłej wody Próby szczelności powinny być wykonywane przed zakryciem przewodów i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione 1. Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. a) Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. b) Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. c) Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. d) Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. e) Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepiej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje wodą zimną, drugi raz wodą temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 2. Badania instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie : raz napełniając instalacje wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 oC. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie przewodów ulegających wydłużeniu 3. Badania i próby przewodów z rur PE należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją producenta. |
| 45330000-9 | S.1.31 | BADANIA instalacji hydrantów p.poż. Badania i próba instalacji hydrantowej oraz zaworów hydrantowych należy wykonać zgodnie wymogami PN-B-02865 w tym należy ustalić ciśnienie [ co najmniej 0,2 MPa ] oraz przepływ przez zawory hydrantowi Ø 50 mm [ co najmniej 2,5 dm3/s ] . Z badania należy sporządzić odpowiedni protokół ptrzez upoważniona jednostkę. |
| 45330000-9 | S.1.32 | PRÓBY działania instalacji ciepłej wody. Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałką 1 oC. Pomiary temperatury wody należy dokonać po 3 minutach po otwarcia punktu poboru ciepłej wody.. |
| 45330000-9 | S.1.33 | BADANIA instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej powinno odpowiadać następującym warunkom: a). podejścia i przewody spustowe ( piony ) kanalizacji ścieków sanitarnych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, -b). kanalizacyjne przewody odpływowe ( poziomy ) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 2. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: - pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na - szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości, - podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospadarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. |
| 45330000-9 | S.1.34 | BADANIA instalacji separatora węglowodorów - należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcja montażu oraz DTR producenta separatora. |
| 45330000-9 | ###### S.1.35 | Z przeprowadzonych prób określonego zakresu robót sporządzić z udziałem Inspektora Nadzoru protokół technicznego odbioru. |
| 45330000-9 | S.1.36 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegają: - przebieg tras kanalizacyjnych, - szczelność połączeń kanalizacyjnych, - sposób prowadzenia przewodów poziomych i .pionowych, - elementy .kompensacji, - lokalizacja przyborów sanitarnych. |
| 45330000-9 | S.1.37 | ODBIORY CZĘŚĆIOWE - Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. b) Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. |
| 45330000-9 | S.1.38. | ODBIÓR KOŃCOWY a) Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczna (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. b) Przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności. c) W szczególności należy skontrolować; - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, - prawidłowość wykonania połączeń, - jakość zastosowania materiałów uszczelniających, - wielkość spadków przewodów, - odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, - prawidłowość wykonania odpowietrzeń, - prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami. - prawidłowość ustawienia armatury, - prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, - jakość wykonania izolacji cieplnej, - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. |
| 45231100-6 | S.2 | INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| 45231100-6 | S.2.1 | MATERIAŁY <> Rury stalowe 1). Do montażu sieci rurociągów instalacji ogrzewania należy stosować następujące rodzaje rur: - przy łączeniu na gwint - rury stalowe ze szwem, gwintowane średnie, - przy łączeniu na złącza zaciskowe z pierścieniem pełnym - rury PEX-c, - przy łączeniu przez spawanie: - rury stalowe ze szwem, gwintowane średnie dla średnic nominalnych do 100 min, - rury stalowe ze szwem, przewodowe, - rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania, przewodowe. 2) Prefabrykowane kolana gięte należy wykonywać z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco. |
| 45231100-6 | S.2.3 | MATERIAŁY <> . Grzejniki: - stalowe płytowe podłączane z boku wyposażone w manualny odpowietrznik |
| 45231100-6 | S.2.4 | MATERIAŁY <> Armatura odcinająca, odpowietrzająca i regulacyjna : - zawory odcinające gwintowane kulowe na ciśnienie do 0,6 MPa - termostatyczne zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną - grzejnikowe zawory powrotne - automatyczne odpowietrzniki pływakowe. |
| 45231100-6 | ###### S.2.5 | MATERIAŁY <> izolacja ciepłochronna rur - rury stalowe - leżaki - osłonki z polietylenu grub 25 mm |
| 45231100-6 | ###### S.2.6 | MONTAŻ rurociągów stalowych 1. Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła lub odwodnienia. 2. W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyższych - możliwość odpowietrzenia. 3. Rurociągi poziome prowadzone przy ścianach lub w kanałach powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach ŚREDN. PRZEWODU mm MAX ODLEGŁOŚĆ m - 3,00 - 3,00 - 4,00 - 4,00 40-65 mm 6,00 4. Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch rurociągów, wywołany wydłużeniami termicznymi. 5. Jako podpory ruchome można traktować zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz prawidłowo wykonane w tulei przejścia przez przegrody, umożliwiające wyłącznie osiowy ruch rurociągu. 6. Oba przewody pionu dwururowego należy układać równolegle do siebie, zachowując stalą odległość między osiami wynoszącą 80 mm przy średnicy przewodu nie przekraczającej 40 mm, dopuszczalne odchylenie wynosi ± 5 mm. 7. Rurociągi pionowe należy prowadzić tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na jedną kondygnację. 8. Odległość między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnią ściany powinna wynosić: - 35 mm dla rur średnicy do 32 min, - 40 mm dla rur średnicy 40 mm, dopuszczalne odchylenie ± 5 mm. 9. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego ramienia co najmniej: - 1,5 m dla pionów wysokości do 15 m. - 2,0 m jw., . do 35 m. 10. Gałązki grzejnikowe zasilające i powrotne należy montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów gałązki zasilające powinny mieć spadek w kierunku od pionu do grzejników, a powrotne od grzejników do pionu. W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem grzejników dopuszcza się układanie obu gałązek ze spadkiem w kierunku pionu. 11. Wszystkie rurociągi instalacji, które znajdują się w pomieszczeniach nie ogrzewanych (w piwnicach, w kanałach itd.) muszą być zaizolowane. 12. Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: - dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm, - dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm. |
| 45231100-6 | S.2.7 | Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą i na podłożu betonowym |
| 45231100-6 | S.2.8 | W miejscu przejść rurociągów stalowych przez przegrody budowlane i powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. |
| 45231100-6 | S.2.9 | Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. |
| 45231100-6 | S.2,10. | MONTAŻ grzejników 1. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 2. Minimalne odstępy grzejników: od ścian za grzejnikiem - 5 cm od ściany bocznej - 15 cm od podłóg - 7 cm od podokienników - 5 cm od sufitu - 30 cm. 3. Grzejniki stalowe płytowe należy montować na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i przymocować do ściany minimum dwoma uchwytami., niezależnie od wielkości grzejnika. 4. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. 5. W przypadkach grzejników usytuowanych w poniżej poziomych przewodów rozdzielczych należy je wyposażyć w najniższych punktach w armaturę spustową. 6. Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez uszkodzenia gałązek i ścian stosując złączki do grzejników. |
| 45231100-6 | S.2.11 | MONTAŻ armatury 1/ Termostatyczne zawory grzejnikowe [ proste lub kątowe ] montować na gałązkach zasilania przy zachowaniu zasady horyzontalnego położenia osi głowicy termostatycznej. Przed wykonaniem płukania instalacji pozostawić fabryczną [ maksymalną ] regulacyjną nastawę wstępną. 2/ Grzejnikowe zawory powrotne montować na gałązkach powrotnych przy wszystkich grzejnikach. 3/ Mufowe zawory kulowe na ciśnienie do 6 bara, montowąć w miescach określonych w projekcie 4/ Automatyczne odpowietrzniki pływakowe z zaworem stopowym montować na pionach powyżej co najmniej 0,30 m powyżej podłączenia grzejnikowej gałązki zasilania. Odpowietrzniki montowane za przewodach krytych w bruzdach montować za zamykanymi drzwiczkami. |
| 45231100-6 | S.2.12 | PŁUKANIE INSTALACJI Płukanie wykonać mieszanką wodno - powietrzną wg technologii COBRIT " INSTAL " oznaczenie. 568/NS/72 [ Informator 2.3./76 ]. Czas płukania od kilku do kilkunastu minut aż do czasu wypływu czystej wody. |
| 45231100-6 | S.2.13 | REGULACJA JAKOŚCIOWA INSTALACJI 1. Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usuniecie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 2. Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych , powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. 3. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. |
| 45231100-6 | S.1.14 | BADANIA <> szczelności na zimno- przewody stalowe 1. Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewn. niższej od 0oC 2. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym za- kończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji. 3. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. W przypadku stosowania grzejników z blachy stalowej, niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalacje napełnić wodą sieciowa z miejskiej sieci cieplnej [ poprzez instalację węzła cieplnego i preizolowaną sieć cieplną . 4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 5. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50 %o większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: - 0.01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, - 0,02 MPa przy zakresie wyższym. Wartości ciśnienia próbnego należy przyjąć w wysokości: 0.6 MPa. 6. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.. - manometr nie wykaże spadku ciśnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej), - ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż o 2 % (w przypadku instalacji wykonanej w technologii gwintowanej), - nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. |
| 45231100-6 | S.2.15 | BADANIA <> próba na gorąco 1) Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: a. pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru ±0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości-nie mniejszej niż 2 m od budynku; b. pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą: termometrów zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5°C, c. pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym, d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi - 10 m; e. pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów .dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z far- by i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 2) Ocena regulacji i kryteria oceny: a/ Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, b/ Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: - skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dia aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatur; w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż = 2°C, - skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką "na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, - skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy .odbiorze poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. - skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ± 100/O obliczeniowego spadku ciśnienia, - skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu. |
| 45231100-6 | S.2.16 | BADANIA <> Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 1. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. 2. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 3. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 4. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń |
| 45231100-6 | S.2.17 | ODBIÓR ROBÓT Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz rozdz. S.O. niniejszej SST |
| 45231100-6 | S.2.18 | ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegają: - przebieg tras przewodów stalowych - szczelność połączeń , - sposób prowadzenia przewodów poziomych i .pionowych, - elementy .kompensacji, - lokalizacja grzejników, sposób zamontowania oraz zgodność z projektem wielkości i typu grzejników |
| 45231100-6 | ###### S.2.19 | ODBIORY CZĘŚĆIOWE Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. |
| 45231100-6 | S.2.20 | ODBIÓR KOŃCOWY a) Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczna (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. Sprawdzeniu podlegają następujące elementy instalacji centralnego ogrzewania - użycie właściwych materiałów i elementów instalacyjnych, - prawidłowość wykonania połączeń, - wielkość spadków przewodów, - prawidłowości wykonanej instalacji ciepłochronnej na przewodach podopodłogowych - odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, - prawidłowość wykonania odpowietrzeń, - prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami. - prawidłowość ustawienia armatury, - prawidłowość zainstalowania grzejników, - jakość wykonania robót : antykorozyjnej i izolacji cieplnej cieplnej, - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. |
| 45420000-7 | S.3 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE |
| 45420000-7 | S.3.1. | PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA 1. Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 2. Powierzchnie należy przygotować, przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 3. Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany "grunt" należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 4. Oczyszczanie powierzchni ręczne należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 5. Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika ( benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu ). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym. 6. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. |
| 45420000-7 | S.3.2 | WARUNKI PROWADZENIA PRAC MALARSKICH 1. Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 2. Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5CC. 3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyżej 40°C. 4. Nie dopuszcza się prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgły, śniegu, gradu, silnego wiatru (powyżej 6 m/sek.), oraz jeżeli na powierzchni malowanej występuje rosa. 5. Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji. 6. Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie. 7. Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich. 8. Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw poprzednich. 9. Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 10. Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu. |
| 45420000-7 | ###### S.3.3 | BADANIA 1. Oceny przygotowania powierzchni: - ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem, - stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm od badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym żarówką o mocy 100 W, - chropowatość powierzchni, określona maksymalną amplitudą nierówności, nie powinna przekraczać 0,l mm, - po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i błyszcząca ze względu na przyczepność powłoki malarskiej. 2. Ocena pokrycia malarskiego. Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia - pęcherze, - odstawanie powłoki, - powloką nie wysuszona wykazująca przylepność, - miejsca nie pokryte, - liczne zacieki i zmarszczenia, - liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. |
| 45321000-3 | S.4 | IZOLACJE CIEPLNE |
| 45321000-3 | S.4.1 | MATERIAŁY <> Wymagania ogólne dla materiałów: 1) Materiały stosowane na izolacje cieplne powinny być: - odporne na działanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich właściwości użytkowych w czasie nie krótszym od założonej żywotności elementu izolowanego, - wytrzymałe na występujące w czasie transportu, montażu i eksploatacji obciążenia statyczne i dynamiczne, - chemicznie obojętne w stosunku do materiału, z którego wykonany jest element izolowany, - odporne na chemiczne działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne, - nietoksyczne. 2) Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych wewnątrz budynków powinny spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. nie powinny być łatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniające ogień. 3) Zawartość siarki ogólnej w materiałach stosowanych do izolacji cieplnej rurociągów i urządzeń stalowych nie powinna być większa niż 4 g/kg (0,4% wagowo ). 3) Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania, określające zakres i warunki stosowania danego materiału. 4) Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta. Płyty, otuliny i kształtki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepło- i zimnochronnej stosować można do izolacji rurociągów, kanałów i urządzeń, dobierając typ izolacji i jej grubość odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobów z porowatych tworzyw sztucznych powinny być zgodne z podanymi w świadectwie dopuszczenia do stosowania. Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w pomieszczeniach krytych i suchych. 5) Niezależnie od kontroli jakości producenta, wykonawca izolacji obowiązany jest sprawdzić cechy zewnętrzne dostarczonych materiałów. Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na przeprowadzeniu oględzin wybranych losowo wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych. |
| 45321000-3 | S.4.2 | WYMAGANIA OGÓLNE 1. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 2. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia po- winna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powloką antykorozyjną. 3. Materiały przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 4. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia. Grubość wykonanej izolacji cieplnej nie powinna różnić się od grubości podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej więcej niż o: 5 -10 %. 5. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomocą specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny być zamocowane za pomocą opasek |
| 45321000-3 | S.4.3 | ODBIORY ROBÓT IZOLACYJNCYH <> Odbiór końcowy; 1) Odbiór końcowy izolacji cieplnej powinien być przeprowadzony przez wykonawcę i odbiorcę izolacji, po zakończeniu wykonywania izolacji na rurociągu lub na urządzeniu. 2) Podczas odbioru końcowego izolacji należy sprawdzić : - grubość wykonanej izolacji, - jakość połączeń klejonych, - zaciśnięcie montażowe izolacji. 3) . Pomiary grubości wykonanej izolacji cieplnej powinny być, przeprowadzone w przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosić co najmniej: - 3, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji nic przekracza 50 m2 , - 5, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-100 m2, - 10, jeżeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2. 4) Grubość izolacji należy uznać za prawidłową, jeżeli wynik każdego z przeprowadzonych pomiarów nie różni się od grubości izolacji w projekcie technicznym, 5). Odbiór izolacji powinien być potwierdzony protokołem. |
| 45331210-1 | ###### S.5 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
| 45331210-1 | ###### S.5.1 | MATERIAŁY 1)Kanały wentylacyjne należy wykonać z materiałów dopuszczonych do stosowania w odrębnymi normami i blachy stalowej ocynkowanej. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie profili usztywniających. 2) Kanały i kształtki o przekroju okrągłym typu SPIRO wykonane o normę austryjacką ÖNORM H 6015 część 2. 3) Rury SPIRO wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej z felcem zewnętrznym. Grubość blachy 0,5 mm. standardowe długość przewodów 3000 lub 6000 mm 4) Kształtki SPIRO wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej łączonej felcem zewnętrznym lub na zakładkę i zgrzewane punktowo. Kształtki wykonywane są z króćcami montażowymi o wymiarze nypla umożliwiający bezpośrednie połączenie z rurą SPIRO. 5) Elementy złączne - nypel służący do łączenia dwóch odcinków rury SPIRO - mufa służąca do łączenia dwóch kształtek |
| 45331210-1 | ###### S.5.2 | MONTAŻ rur i kształtek SPIRO Połączenia bezkołonierzowe typu nypel mufa, tworzą pełne warunki zachowania szczelności instalacji . |
| 45331210-1 | S.5.3 | MONTAŻ rur i kształtek prostokątnych Kanały wentylacyjne powinny być szczelne a połączenia uszczelniać za pomocą uszczelki gumowej. |
| 45331210-1 | S.5.4 | Połączenia kołnierzowe należy skręcać śrubami. Kanały wentylacyjne mocować na zawieszeniach lub podporach |
| 45331210-1 | S.5.5 | MONTAŻ wentylatorów Wentylatory dachowe montować zgodnie z Instrukcja montażu Producenta na odpowiednich podstawach dachowych. |
| 45331210-1 | S.5.6 | Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla ludzi. |
| 45331210-1 | S.5.7 | BADANIA 1) przed przystąpieniem do badań urządzeń i elementów wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i elementów wentylacyjnych i stwierdzić ich zgodność z projektem. 2) Próbny ruch instalacji wentylacyjnej powinien trwać nieprzerwanie 72 godz. 3) W czasie próbnego ruchu należy kontrolować: - prawidłowość pracy silników elektrycznych - temperaturę łożysk wentylatorów [ temperatura dopuszczalna 50oC ] - szczelność przewodów i elementów wentylacyjnych - prawidłowość zamocowania wentylatorów dachowych. 4) W czasie próbnego ruchu należy dokonać regulację obejmująćą: - sprawdzenie wydajności nawiewników i wywiewników, - sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów - sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. |
| 45331210-1 | S.5.8 | ODBIORY KOŃCOWE Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: a) zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, b) zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, c) użycie właściwych materiałów i aparatury kontrolno-pomiarowej d) spadki przewodów, e) prawidłowość zamontowania aparatury kontr.-pomiar. i automatyki. f) szczelność wszystkich elementów instalacji gazowej |
| 45232440-8 | S.6.2 | SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 1) Rury z tworzyw sztucznych pełne Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je odpowiednio chronić: - przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, n którym są składowane lub przewożone - rury w prostych odcinkach – składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania około 1 m dla rur o małych średnicach. 2) Kręgi Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 3) Włazy kanałowe i stopnie Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. |
| 45232440-8 | S.6.3 | SPRZĘT Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: - betoniarka - żuraw budowlany samochodowy - koparka przedsiębierna - spycharka kołowa lub gąsienicowa - sprzęt do zagęszczania gruntu - inny sprzęt niezbędny do realizacji zadania |
|  |  | TRANSPORT 1) Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone dowolnymi środkami w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozić w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce występujące poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 2) Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m i 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 3) Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien odbywać się mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 4) Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 5) Dla przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. # 6) Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem |
| 45232440-8 | S.6.6 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków światków i kołków krawędziowych |
| 45113000-4 | S.6.7 | ROBOTY ZIEMNE 1) Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji na i podziemnych. Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się niwelety, w celu umożliwienia odpływu wód opadowych. W razie braku takiej możliwości należy przewidzieć odwodnienie wymuszone przez zastosowanie pomp. 2) Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie według wskazań dokumentacji projektowej. 3) Ziemię należy odspajać w sposób ciągły. Składować w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki wzdłuż wykopu w sposób i w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodujący obciążenia i uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. 4) W przypadku braku miejsca grunt należy ładować na środki transportu samochodowego i wywozić w miejsce wskazane przez Inwestora w celu chwilowego składowania . Nadmiar ziemi pochodzącej z wykopów należy wywieźć na odkład. 5) Wykopy pod rurociągi należy wykonywać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej o 0,1 – 0,2 m a następnie pogłębić do głębokości właściwej tuż przed układaniem. |
| 45232440-8 | S.6.8 | MONTAZ RUR PP. PE, 1) Przewody należy ułożyć w wykopie na ubitej i wyprofilowanej podsypce, wykonanej z piasku odpowiednio zagęszczonego. Grubość podsypki 10 cm lub w przypadku gruntów kamienistych albo nawodnionych – 15 cm. 2) W przypadku rur z PP, PE, podsypka powinna spełniać następujące wymagania: nie powinna zawierać cząstek większych niż 2 mm, - nie powinna być zmrożona - nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału 3) Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite |
| 45232440-8 | S.6.9 | UKŁADNIE KANALIZACJI Z RUR PCV 1) Rury PCV ułożyć na podsypce z piasku grubości min 10 cm lub 20 cm ( po zagęszczeniu) w wypadku gruntów kamienistych albo nawodnionych. Wypełnienie dookoła rury także piaskiem. Obsypka rury jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. 2) Rury do wykopu wprowadzać ręcznie. Rury układać zgodnie z „Instrukcją projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”. |
| 45232440-8 | S.6.10 | OBUDOWA WYKOPÓW [ SZALUNKI ] 1) Wykopy głębsze (powyżej 1,0 m) oraz mokre należy odbudować. Obudowę wykonać z bali drewnianych lub wyprasek stalowych, układanych poziomo, rozpartych rozporami z okrąglaków drewnianych. 2) Rozbieranie umocnień ścian wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę zasypywania wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu |
| 45262212-0 | S.6.11 | ZASYPYWANIE WYKOPÓW 1) Zasypkę przewodów należy wykonać z materiałów nie powodujących uszkodzenia przewodu, grubość warstwy ochronnej wynosi 30 cm ( po zagęszczeniu) . 2) Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoża. 3) Wypełnienie dookoła rurociągu może być wykonane gruntem z wykopu, jeśli grunt ten spełnia powyższe wymagania. 4) Wykop do wysokości około 0,30 m ponad górną krawędź rurociągu należy zasypywać ręcznie gruntem sypkim kategorii I. 5) Zasypywanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. 6) Ziemię na zasypkę należy dowozić z miejsca chwilowego składowania środkami transportu kołowego, bądź pobierać z miejsca składowania przy wykopie i układać warstwami o grubości 0,30 m oraz zagęszczać do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wskaźnik ten powyżej 30 cm od wierzchu rury powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie rur powinien wynosić 0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych (metoda badawcza 1 i 3 według normy PN-88/B-04481). Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej niż 80 % wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą , natomiast gdy przekracza 120 % grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-B-88-B-04481(8). 7) Robót nie należy prowadzić , jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. |
| 45232440-8 | S.6.12 | PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA W gruntach suchych, piaszczystych, żwirowo –piaszczystych, gliniasto – piaszczystych podłożem jest grunt naturalny. W gruntach nawodnionych oraz w gruntach skalistych podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. |
| 45232440-8 | S.6.13 | OBSYPKA RUR 1) Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,3 m ( po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 2) Pozostałą część wykopu, poza wynikającą z projektu drogowego zasypać piaskiem średnim lub pospółką. Zagęszczenie zasypki powinno odbywać warstwami o grubości 0,10 do 0,30 m aż do wysokości 0,3 m powyżej rury. Stopień zagęszczenia musi wynosić 100 % zmodyfikowanej wartości Proctora. |
| 45231100-6 | S.6.2 | ZEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACYJNA |
| 45231100-6 | S.6.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej powinna odbywać się na podstawie aktualnej dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące normy i zasady z uwzględnieniem lokalnych wymagań i możliwości inwestora |
| 45231100-6 | S.6.2.2 | Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża |
| 45231100-6 | ###### S.6.2.3 | Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość co najmniej 0.10 m i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zagęszczonej |
| 45232440-8 | S.6.2.4 | Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0.5 m) przy użyciu sprzętu mechanicznego |
| 45232440-8 | ###### S.6.2.5 | Rury do budowy przewodów - przed opuszczeniem do wykopu - należy oczyścić z wewnątrz i zewnątrz, oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania |
| 45232440-8 | S.6.2.6 | Ułożenie przewodów powinno być zgodne ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej a minimalne spadki nie powinny być niższe niż: - 0.6% dla średnicy 160 mm - 0.5% dla średnicy 200 mm Maksymalne spadki kanałów wynikają z maksymalnej prędkości przepływu ścieków |
| 45232440-8 | S.6.2.7 | Rury należy układać zawsze kielichami (lub też wpustami i wgłębieniami) w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu |
| 45232440-8 | S.6.2.8 | Głębokość posadowienia przewodu powinna być zgodna z projektem, przy czym przykrycie po zasypaniu, mierząc od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie może być mniejsza niż: - 1.3 m - w strefie o głębokości przemarzania 1.2 m |
| 45232440-8 | S.6.2.9 | Zmiany kierunku i spadku trasy oraz przekroju kanału, powinny być wykonywane w studzienkach kanalizacyjnych rewizyjnych lub komorach. |
| 45232440-8 | S.6.2.10 | Studzienki i łuki należy wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych w gruntach nieagresywnych lub słabo agresywnych. Kanały należy zabezpieczyć przed agresywnym działaniem wód gruntowych i gruntów oraz ścieków |
| 45232440-8 | S.6.2.11 | STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH 1) Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: - studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, - studzienki połączeniowe należy łączyć oś w oś ( w studzienkach krytych), - studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym(warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 2) Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych ) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,6,8) (2), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa (10.2.6) 3) Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: - komory roboczej - komina włazowego - dna studzienki - włazu kanałowego - stopni złazowych 4) Komora robocza powinna mieć wysokość min. 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 5) Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów wjazdowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową , a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 (9). 6) Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 7) Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-87/H-74051-02 (11). 8) Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 9) W ścianach komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 10) Kręgi betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-86/8971-08 [7] i podanym w tablicach 1 i 2. 11) Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż B 25, kręgi żelbetowe B 20. 12) Kręgi przeznaczone na studnię, do której wprowadza się wodę powierzchniową z rowu powinny być „typu I” wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na stopnie złazowe (studnie chłonne przeznaczone do odbioru wody ze studzienek ściekowych powinny być „typu II” z gniazdami na stopnie złazowe). 13) Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i rozwarstwień. Wtrącenie ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odłamki cegły itp. należy traktować jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtrąceń. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu złącza są niedopuszczalne. 14)Prostopadłość czoła mierzona różnicą wysokości kręgu powinna wynosić  5 mm. 15) Kręg badany pod ciśnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywać przecieków wody. Dopuszcza się zawilgocenie zewnętrznej powierzchni kręgu, jednak bez występowania widocznych kropel. 16 ) Składowanie kręgów powinno odbywać się na terenie utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie nieutwardzonym jest możliwe, jeśli naciski przekazywane na grunt nie przekroczą 0,5 MPa. Kręgi mogą być składowane, z zapewnieniem stateczności, w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokości 1,8 m) bez podkładów lub prostopadle do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunięciem 17) Kręgi betonowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r (10.2.1.) |
|  | ###### S.6.2.12 | Wewnętrzna powierzchnia kanału powinna być gładka, a nierówności nie mogą przekraczać 10 mm |
| 45232440-8 | ###### S.6.2.13 | PRZYKANALIKI 1) Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: - trasa przykanalika powinna być prosta , bez załamań w planie i pionie ( z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), - minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m , - długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, - włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej , - spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 %o do max 400 %o, - kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego - włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min.45o, max 90o, (optymalnym 60o), - włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max 50,0 cm 2) W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w odległości min 1,0 m od siebie. |
| 45200000-0 | ###### S.6.2.14 | ODBIÓR KOŃCOWY polega na: a) sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, - sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wybudowania studzienek |
| 45231100-6 | S.6.3 | ZEWNĘTRZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA |
|  | S.6.3.1 | Przy układaniu przewodu wodociągowego równolegle do innych przewodów i urządzeń uzbrojenia podziemnego należy między zewnętrznymi ściankami tych przewodów zachować odległości: a) od przewodów gazowych i kanalizacyjnych -1.5 m, b) od kabli elektrycznych - 0.8 m, c) od kabli telekomunikacyjnych - 0.5 m. W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnymi, jeżeli odległość jest mniejsza od 0.5 m, należy na przewodzie wodociągowym stosować rurę ochronną. |
| 45231100-6 | ###### S.6.3.2 | Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto należy rury starannie oczyścić, zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. |
| 45231100-6 | S.6.3.3 | Warunkiem prawidłowego ułożenia rurociągu jest wykonanie odpowiedniej obsypki. Obsypka powinna sięgać ok. 30 cm ponad wierzch rury po zagęszczeniu a jej wykonanie nie może powodować przemieszczenia przewodu. |
| 45231100-6 | S.6.3.4 | Rury PE o średnicach nominalnych od 50 do 250 mm można stosować bez ograniczeń. |
| 45231100-6 | S.6.3.5 | Rury PE należy łączyć za pomocą: a) łączników zaciskowych, odpowiednio formując końcówki, b) zgrzewania czołowego, c) połączeń kołnierzowych wykonanych przy zastosowaniu tulei polietylenowych kołnierzowych, luźnych kołnierzy i uszczelek gumowych, d) prefabrykowanych kształtek polietylenowych wykonanych z rur polietylenowych, łącząc przez zgrzewanie. Odgałęzienia wykonuje się za pomocą trójników żeliwnych gwintowanych lub kołnierzowych, a zmiany kierunku przez zastosowanie łuków lub wyginanie rur PE na gorąco. |
| 45231100-6 | S.6.3.6 | Zasuwy i odwodnienia należy montować w trakcie wykonywania przewodów. Natomiast hydranty i odpowietrzenia należy montować na przewodzie po przeprowadzeniu próby szczelności, montując w trakcie budowy przewodu wszelkie niezbędne kształtki przyłączeniowe. |
| 45231100-6 | S.6.3.7 | URZĄDZENIA DO POMIARU PRZEPŁYWU WODY Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody powinno być suche, o temperaturze wewnętrznej powyżej +4°C, oświetlone, łatwo dostępne, o minimalnej wysokości 1,80 m i wyposażone we wpust piwniczny . Wodomierz należy ustawić w położeniu poziomym, współosiowo z przewodem pomiarowym. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody w przewodzie. Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy powinna być co najmniej równa 5 średnicom przewodu pomiarowego przed - i 3 średnicom za wodomierzem. Przed i za odcinkiem pomiarowym powinny znajdować się zawory odcinające |
| 45231100-6 | S.6.3.8 | Rury ochronne powinny mieć grubość ścianek nie mniejszą niż 6 mm; powinny się kończyć w studzienkach rewizyjnych po obydwu stronach przeszkody. Stalowe tuleje osłonowe przy przejściach przez ściany lub stopy obiektów budowlanych (gdzie ewentualna awaria może spowodować uszkodzenie budowli) należy dokładnie uszczelnić na całej długości |
| 45231100-6 | ###### S.6.3.9 | PRÓBA SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIAGOWEJ W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu (po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków). |
| 45231100-6 | S.6.3.10 | Przed rozpoczęciem próby szczelności należy przewód napełnić wodą, dokładnie odpowietrzyć |
| 45231100-6 | ###### S.6.3.11 | Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1.0 MPa. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia |
| 45231100-6 | S.6.3.12 | Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. |
| 45231100-6 | S.6.3.13 | Wyniki prób szczelności odcinka i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera i użytkownika |
| 45231100-6 | S.6.3.14 | PŁUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. |
| 45231100-6 | S.6.3.15 | DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWEJ Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. |
| 45200000-0 | S.6.3.16 | ODBIOR ROBÓT W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu |
| 45200000-0 | S.6.3.17 | ODBIOROWI ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU podlegają: - roboty montażowe wykonania rur kanałowych - wykonanie studzienki kanalizacyjnej - wykonanie izolacji - zasypany zagęszczony wykop. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddanego odbiorowi nie powinna być mniejsza niż 50 m. . |
| 45200000-0 | ###### S.6.3.18 | ODBIÓR KOŃCOWY polega na: a) sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, - sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania armatury, d) sprawdzenia protokołów z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne |
| 45231100-6 | ###### S.6.4 | BADANIA |
| 45232440-8 | ###### S.6.4.1 | ROBOTY ZIEMNE 1) Przy wykonywaniu wykopów pod rurociągi i studnie kontroli podlegają: - usytuowanie początku i końca wykopu oraz lokalizacja studni (dopuszczalne odchyłki wynoszą „ + - „ 5 cm w planie oraz „+ - „ 1 cm w profilu) - długość ciągu – pomiaru należy dokonać taśmą mierniczą (dopuszczalne odchyłki wynoszą do „ + - 50 cm), - równość dna wykopu – sprawdzenia dokonuje się łatą długości 4 m co 20 m (dopuszczalne odchyłki wynoszą „ + - „ 3 cm) - głębokość wykopu – pomiaru należy dokonać niwelatorem co 20 m i dla każdej studni (dopuszczalne odchyłki wynoszą + 8 cm i – 5 cm) - spadki dna – pomiaru należy dokonać niwelatorem co 20 m oraz na dowolnym odcinku długości 20 m co 1 m (dopuszczalne odchyłki wynoszą 10 %, przy czym dopuszcza się sporadycznie występowanie spadku zerowego na długości 1 m, lecz nie częściej niż raz na 10 m), - szerokość dna – pomiaru należy dokonać taśmą mierniczą co 20 m (dopuszczalne odchyłki wynoszą + 10 cm i – 5 cm), - położenie osi podłużnej – kontroli dokonuje się taśmą mierniczą w stosunku założonej osnowy budowlano – montażowej lub osi toru, co 100 m na odcinkach prostych i w każdym punkcie załamania trasy (dopuszczalne odchyłki wynoszą „+ - „ 5 cm), - rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopu. Przy wykonywaniu zasypki kontrola robót polega na wizualnym sprawdzeniu czy usunięto umocowanie ścian oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest od kamieni. 2) Kontroli podlega również technologia wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej zasypki na każdej dziennej działce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może ono występować maksymalnie w 20 % losowo pobranych próbach.. |
| 45232440-8 | S.6.4.2 | KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych materiałach SST i zaakceptowaną przez Inwestora W szczególności kontrola powinna obejmować: - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu - badanie odchylenia osi kolektora - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek - badanie odchylenia spadku kolektora - sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów - sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów - badanie wskaźników zagęszczania poszczególnych warstw zasypu - sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją |
| 45232440-8 | S.6.4.3 | DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA - odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż „+ - „ 5 cm - odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m - odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać „+ - „ 3 cm - odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać „+ - „ 5 cm, - odchylenie kolektora rurowego w planie , odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać + - 5 mm, - odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać – 5 % projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) oraz + 10 % projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku) - wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z dokumentacją - rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do + - 5 mm. |
| 45232440-8 | S.6.4.4 | KONTROLA WSTĘPNA PRZED WYKONANIEM STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH. Kręgi betonowe powinny posiadać świadectwo jakości, wydane przez producenta według zasad ustalonych w BN-86/8971-08 (17). Materiał filtracyjny ( tłuczeń, żwir i piasek) powinien być zbadany w zakresie: - składu ziarnowego wg PN-91/B-06714-15 (60) - wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków wg PN-55/B-04492 (22) |
| 45232440-8 | ###### S.6.4.5 | KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH W czasie wykonywania studni należy zbadać: - zgodność wykonania studni z dokumentacją projektową - zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu |

CZĘŚĆ  „ E „

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA    I ODBIORU ROBÓT  W  ZAKRESIE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

### WSTĘP

SST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót a także przepisami budowy urządzeń elektrycznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej  SZCZEGÓŁOWEJ   SPECYFIKACJI    TECHNICZNEJ   WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  W  ZAKRESIE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ   (  SST  część  E  ) obejmują niżej wymieniony  zakres  robót wewnętrznych i zewnętrznych  instalacji elektrycznych  :

E.O. - Ogólne warunki techniczne wykonania o odbioru robót instalacyjnych obejmują wspólne wymagania ogólne

obejmują:

-      E.O.1  Ogólne  wymagania

- E.O.2 Kontrola  jakości  robót

- E.O.3 Materiały,  transport,  sprzęt,  narzędzia,  elektronarzędzia

E.1.	-  Wewnętrzne  instalacje  elektryczne,  oświetleniowe,  siłowe,

E.2.	-  Źródła  światła  elektrycznego .

E.3.	-  Elektryczne  tablice  rozdzielcze

E.4.	-  Badania  i  pomiary,

E.5.	- Instalacja  odgromowa,

E.6.	- Zewnętrzne sieci  elektryczne

SST  podane w następnych rozdziałach, dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji elektrycznych  należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi  w  rozdziale  „E.O „

| KOD CPV | POZ | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 45310000-3 | E.O.1 | ##### WARUNKI OGÓLNE |
| 45310000-3 | E.O.1.1 | . Dla instalacji i robót nie objętych niniejszymi SST wymagania techniczne wykonania i odbiorą powinny stanowić integralną część dokumentacji technicznej |
| 45310000-3 | E.O.1.2 | Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. |
|  | E.O.1.3 | Zmiany i odstępstwa od dokumentacji; a.. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa, b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - również potwierdzane przez autora projektu. c. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. |
| 45310000-3 | E.O.1.4 | ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wykonawca robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Odpowiada ponadto za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, pzj oraz poleceniami inżyniera. |
| 45310000-3 | ###### E.O.2 | ### KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT |
| 45310000-3 | E.O.2.1 | PRZYRZĄDY DO BADAŃ I POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w PZJ. |
| 45310000-3 | E.O.2.2 | PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 1)Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 2) Program zapewnienia jakości powinien zawierać: a) część ogólną opisującą: - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - sposób zapewnienia bhp., - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, -wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. |
| 45310000-3 | E.O.2.3 | ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 1) Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 4) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 5) Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 6) Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 7) Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 8) Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 9) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. |
| 45310000-3 | E.O.2.4 | POBIERANIE PRÓBEK 1) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań 2) Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 3) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 4) Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. |
| 45310000-3 | E.O.2.5 | BADANIA I POMIARY 1)Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 2)Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. |
| 45310000-3 | E.O.2.6 | BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA / KIEROWNIKA 1) Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 2) Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 3) Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. |
| 45310000-3 |  | RAPORTY Z BADAŃ 1) Przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 2) Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. |
| 45310000-3 | E.0.3 | MATERIAŁY: TRANSPORT :SPRZĘT, NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA |
| 45310000-3 | E.O.3.1 | WYMAGANIA OGÓLNE 1) Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elektrycznych z wyprzedzeniem. 2) Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 3) Nie później niż 3-tygodnie przed każdym zakupem materiałów Wykonawca robót elektrycznych ma obowiązek dostarczyć Inżynierowi próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. 3) Z chwilą zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. |
| 45310000-3 | E.O.3.2 | WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO ZABUDOWANIA - oznaczenie zgodności z wymaganiami PN - znak jakości wyrobu Q - znak CE - gdy to wymagane - znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane - atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione Laboratorium a także spełniają określone S wymagania a decyzję o ich zabudowaniu podejmie Inżynier. |
| 45310000-3 | E.O.3.3 | CERTYFIKATY DEKLARACJE 1)Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, b/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 2) Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 3) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. |
| 45310000-3 | E.O.2.3 | WYMAGANIA PRZY ZAMIANIE MATERIAŁÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Marka materiałów określona w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie cen. Jednak Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera |
| 45310000-3 | E.0.2.4 | TRANSPORT MATERIAŁÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie wykonywanych robót |
| 45310000-3 | S.O.2.5 | NARZĘZIA i ELEKTRONARZĘDZIA Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. |
| 45315100-9 | ###### E.1 | WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIOWE i SIŁOWE |
| 45315100-9 | E.1.1 | Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych muszą być dostosowana do układu sieci TN-C-S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz |
| 45315100-9 | E.1.2 | Złącza instalacji elektrycznej budynków, muszą umożliwiać odłączenie instalacji od sieci zasilających i być usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami , wpływami atmosferycznymi a także ingerencją osób niepowołanych |
| 45315100-9 | E.1.3 | Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N) |
| 45315100-9 | E.1.4 | Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Parametry tych wyłączników (czas wyłączania i wielkość znamionowego prądu wyłączającego) określają rysunki dokumentacji projektowej i specyfikacje |
| 45315100-9 | E.1.5 | W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych należy stosować wyłączniki nadmiaroweo prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników - wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć - charakterystyce czasowo-prądowej: * typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych * typu C dla zabezpieczenia silników * typu D dla zabezpieczenia odbiorników o ciężkim rozruchu |
| 45315100-9 | E.1.6 | W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych stosować połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku |
| 45315100-9 | E.1.7 | Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów |
| 45315100-9 | E.1.8 | Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku |
| 45315100-9 | E.1.9 | Żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych muszą być wykonane wyłącznie z miedzi. |
| 45315100-9 | E.1.10 | Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynkach i pozostałych obiektach powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania |
| 45315100-9 | E.1.11 | Wartość rezystancji izolacji kabla określić w temperaturze 20 °C i wyrazić w MΩ/km winna wynosić dla kabli do 1kV - o izolacji gumowej - 75 MΩ/km - o izolacji polietylenowej -100 MΩ/km |
| 45315100-9 | E.1.12 | 6.13. Minimalne wartości rezystancji izolacji obwodów odbiorczych przedstawiono poniżej NAPIĘCIE ZNAMIONOWE OBWODU [V] REZYSTANCJA IZOLACJI [MΩ} - do 50 V – obwody SELV i PELV ≥ 0,25 - powyżej 50V do 500V ≥ 0,50 - powyżej 500V ≥ 1,0 |
| 45315100-9 | E.1.13 | Stosować wyłącznie standardowe wsporniki pod korytka, konstrukcje i uchwyty. |
| 45315100-9 | E.1.14 | # Wszystkie elementy wraz z normaliami, muszą być ocynkowane |
| 45315100-9 | E.1.15 | Korytka w ciągach poziomych mocować do wsporników pewnie złączami rozłącznymi w odległościach nie większych niż 2 mb. Zastosować korytka perforowane ocynkowane |
| 45315100-9 | E.1.16 | Przy zmianie kierunku trasy korytek kąt załamania nie może być mniejszy niż 45 stopni dla poprawnego ułożenia przewodów kabelkowych i prawidłowego ich uformowania |
| 45315100-9 | E.1.17 | Korytka prowadzone na wysokości mniejszej niż 2,5 mb muszą być przykryte pokrywą korytek a także w miejscach przewidzianych dokumentacją projektową Korytka układane w ciągach wielokrotnych nie mogą zajmować pasa szerszego niż 1 mb |
| 45315100-9 | E.1.18 | Ciągi pionowe korytek muszą być mocowane do podłoża w odległościach niewiększych niż 0,75 mb |
| 45315100-9 | E.1.19 | Wszystkie ciągi korytek muszą być uziemione. |
| 45315100-9 | E.1.20 | Dla przewodów kabelkowych i kabli teletechnicznych, oświetlenia bezpieczeństwa, instalacji sygnalizacji pożaru, korytka muszą być ułożone oddzielnie. |
| 45315100-9 | E.1.21 | Korytka z przewodami instalacji komputerowej powinny być oddalone od pozostałych na odległość nie mniejszą niż 0.4 mb chyba, że producent przewodów poda inne dyspozycje. |
| 45315100-9 | E.1.22 | Wszystkie elementy korytek wraz z normaliami, muszą być ocynkowane |
| 45315100-9 | E.1.23 | Listwy instalacyjne wszelkich typów i ich akcesoria, kanały instalacyjne muszą być wykonane z tworzyw sztucznych niepalnych |
| 45315100-9 | E.1.24 | Listwy instalacyjne z tworzywa sztucznego należy układać na podłożu z godnie z instrukcją producenta. |
| 45315100-9 | E.1.25 | Trasy rurażu, sposób ułożenia rur na różnym podłożu, promień i ilość gięć, w każdym przypadku muszą zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów. |
| 45315100-9 | E.1.26 | Rury instalacyjne wszelkich typów z tworzyw sztucznych i ich akcesoria, muszą być wykonane z materiałów niepalnych |
| 45315100-9 | E.1.27 | Każde przejście kabla przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową |
| 45315100-9 | E.1.28 | Wszystkie rury osłonowe stalowe muszą posiadać końcówki z PVC na obu końcach lub inne skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawędzią rury. |
| 45315100-9 | E.1.29 | Trasy kabli, sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku6 zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany kabli |
| 45315100-9 | E.1.30 | Kable przy podejściach do maszyn, urządzeń, wyłączników i gniazd wtykowych muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą rur/rurek stalowych odpowiednio sztywnych lub giętkich |
| 45315100-9 | E.1.31 | Wszystkie kable muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi i być oznakowane przez producenta (marka). Muszą posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodnie z wymaganiami normy PN-90/E-05023. |
| 45315100-9 | E.1.32 | Sposób ułożenia kabla w ziemi zgodny z normą PN-76/05125 |
| 45315100-9 | E.1.33 | # Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liście adresowej |
| 45315100-9 | E.1.34 | Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową lub odpowiednio obudowane |
| 45315100-9 | E.1.35 | Wszystkie rury/rurki osłonowe stalowe muszą posiadać końcówki z PVC na obu końcach lub inne skuteczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawędzią rury.. |
| 45315100-9 | E.1.36 | Trasy przewodów kabelkowych, sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku muszą zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych |
| 45315100-9 | E.1.37 | Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów kabelkowych dla - obwodów oświetleniowych 1,5 mm2 Cu - obwodów gniazd wtykowych i obwodów siłowych 2.5 mm2 Cu |
| 45315100-9 | E.1.38 | Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być oznakowane przez producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami tj - przewód ochronny PE - kolor żółtozielony - przewód neutralny N - kolor niebieski - przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brązowy, czarny i być wykonane na napięcie 750V. |
| 45315100-9 | E.1.39 | Łączniki i gniazda wtykowe powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego podłoża pomieszczeń) określonych dokumentacją projektową lub według odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku |
| 45315100-9 | E.1.40 | Przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatury należy sprawdzić poprawność ich funkcjonowania |
| 45312311-0 | ###### E.2 | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA ELEKTRYCZNEGO |
| 45312311-0 | ###### E.2.1 | Wymagania ogólne dotyczące źródeł światła ródła światła powinny spełniać podane niżej wymagania a) Lampy żarowe z wolframowym drutem żarnikowym muszą być zgodne z PN-83/E-06230 i PN-84/E-85000 b) Lampy fluoroscencyjne zgodne z PN-69/E-85001 Temperatura barwowa 4200 - 4500 stopni K. c) Lampy wyładowcze rtęciowe Temperatura barwowa 3300 stopni K. IRC: 60 d) Lampy wyładowcze sodowe wysokoprężne Temperatura barwowa 1700-2150 stopni K. IRC:max 65 e) Lampy wyładowcze metalowo-halogenkowe Temperatura barwowa stopni 3000-5600K IRC: 70-92 f) Lampy wyładowcze sodowe niskoprężne monochromatyczne Parametr 200 Lms/W |
| 45312311-0 | ###### E.3 | ### ELEKTRYCZNE TABLICE ROZDZIELCZE |
| 45312311-0 | E.3.1 | Załączone do materiałów rysunki Schematów strukturalnych zasilania i Tablic rozdzielczych są w stopniu wystarczającym dopełnieniem niniejszej specyfikacji i dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia kalkulacji cenowej. |
| 45312311-0 | E.3.2 | Przy wszystkich rozdzielnicach, złączach i tablicach rozdzielczych musi być umieszczony ich schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych. Schematy winny być zabezpieczone przed kurzem i wilgocią przez laminowanie |
| 45310000-3 | ###### E.4 | BADAŃIA i POMIARY |
| 45310000-3 | E.4.1 | Badania i pomiary instalacji oświetleniowej i siłowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszących obejmują: • Sprawdzenie ciągłości żył przewodów • Sprawdzenie poprawności połączeń • Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową • Pomiar rezystancji izolacji obwodów • Pomiar rezystancji pętli zwarcia • Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych • Pomiar rezystancji uziemień korytek • Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych • Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom oświetleniowym i siłowym wewnętrznym • Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową • Sprawdzenie opasek kablowych • Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej • Pomiar rezystancji żył kabla • Pomiar rezystancji izolacji kabla |
| 45310000-3 | E.4.2 | Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty w ustalony PZJ sposób |
| 45310000-3 | E.4.3 | Badania i pomiary włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona osoba /pracownik Laboratorium Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów |
| 45315600-4 | E.6 | ZEWNĘTRZNE SIECI ELEKTRYCZNE |
| 45315600-4 | E.6.1 | WYMAGANIA OGÓLNE Gołe przewody fazowe i uziemiające należy oznaczyć kolorami zgodnie z PN/E- |
| 45315600-4 | E.6.2 | Wszystkie sieci elektryczne zewnętrzne napowietrzne NN i SN muszą spełniać wymagania normy PN-75/E-05100 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa." |
| 45315600-4 | E.6.3 | Wszystkie sieci elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne kablowe NN i SN muszą spełniać wymagania normy PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa |
| 45315600-4 | E.6.4 | POMIARY I BADANIA SIECI OŚWIETLENIA TERENU. Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów - badanie rezystancji żył linii kablowej 4-ro przewodowej do 1 kV - pomiar rezystancji izolacji linii kablowej 4-ro przewodowej do 1 kV |
| 45315600-4 | E.6.5 | Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów - z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone raporty w ustalony PZJ sposób - badania i pomiary włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik Laboratorium |
| 45315600-4 | E.6.6 | Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. |

O.10. Dokumenty odniesienia  dotyczące  robót  instalacji  sanitarnych  i elektrycznych  - Podstawa  opracowania SPECYFIKACJI  TECHNICZNEGO WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT

( §14.1 ust 10  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r )

O.10.1. Wykaz  ustaw,  rozporządzeń  i  innych   przepisów  prawnych

1/  Ustawa  z dnia  29,08,1997 r  o  zmianie  ustawy  o  kształtowaniu  środowiska  oraz  zmianie  niektórych  ustaw [ Dz. U.  nr 113  poz  885 ]

2/  Ustawa z dn. 19 czerwca  1997 r o zakazie stosowania  wyrobów zawierających azbest [  Dz U  nr 101  poz  628  ]

3/ Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w  sprawie  warunków   technicznych jakim  powinny  odpowiadać    budynki  i ich usytuowania  [  Dz. U nr 75  poz.  690 ].

4/  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji   technicznych wykonania i odbioru  robót  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego.    (  obowiązuje  od 2,10,2004)

5/  Rozporządzenie  MSWiA  z  dnia  22  kwietnia  1998  r  w  sprawie   wyrobów   służących   do  ochrony przeciwpożarowej,  które  mogą   być  wprowadzone  do  obrotu  i  stosowania   wyłącznie  na  podstawie   certyfikatu  zgodności  [  Dz. U. nr 55  poz  362 ]

O.10.2.  Wykaz  Norm

O.10.2.1.  Normy   państwowe  PN.

| Nr Normy | Opis Polskiej Normy |
| --- | --- |
| PN-75/B-12001 | Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła |
| PN-71/B-12008 | Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana |
| PN-88/B-30000 | Cement portlandzki. |
| PN-EN-196-1 | Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałości |
| PN-EN-196-2 | Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu |
| PN-EN-196-3 | Metody badania cementu Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości |
| PN-74/B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania. |
| PN-57/B-24625 | Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco |
| PN-74/B-30175 | Kit asfaltowy uszczelniający |
| PN-75/B-23100 | Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – wełna mineralna. |
| PN-80/B-02480 | Piasek drobny, średni i gruby |
| PN-75/D-96000 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. |
| PN-72/D-96002 | Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. |
| PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
| PN-91/B-06716 | Kruszywa mineralne - piaski i żwiry filtracyjne – wymagania techniczne |
| PN- 91/B–02020 | Ochrona cieplna budynków |
| PN-B-03406-1994 | Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń |
| PN-82/B-2403 | Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewnętrzne |
| PN-82/B-2402 | Ogrzewnictwo. Temperatury w ogrzewanych pomieszczeń w budownictwie |
| PN-85/B-02421 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów aparatury i urządzeń |
| PN-79/B-02420 | Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie urządzeń centralnych ogrzewań wodnych. Wymagania |
| PN-76/M-34034 | Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia |
| PN-80/H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania |
| PN-74/H-74200 | Rury stalowe za szwem gwintowane. |
| PN-81/H-02650 | Armatura i rurociągi |
| PN-68/B-01411 | Wentylacja . Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. |
| PN-IEC 309-2+AC:1996 | Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące żarówek. Żarówki z żarnikiem wolframowym do użytku domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowych |
| PN-IEC 432-1+A1:1996 | Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne |
| PN-IEC 884-1:1996 | Zespoły prostownikowe bezpieczne. Ogólne wymagania i badania PN-IEC 309-2+AC:1996 |
| PN-74/E-06074 | Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi |
| PN-IEC 432-1+A1:1996 | Wymagania bezpieczeństwa dotyczące żarówek. Żarówki z żarnikiem wolframowym do użytku domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowych |
| PN-IEC 884-1:1996 | Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne |
| PN-84/E-06311 | Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej |
| PN-79/E-06314 | Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne |
| PN-88/E-08501 | Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa |
| PN-91/E-90100 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania |
| PN-91/E-90101 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia odbiorników ruchomych i przenośnych. Sznury mieszkaniowe w wspólnej izolacji polwinitowej |
| PN-91/E-90103 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych. Przewody o izolacji oponie polwinitowej |
| PN-90/E-93002 | Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych |
| PN-90/E-93003 | Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych |
| PN-85/E-93150 | Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogólne wymagania i badania |
| PN-85/E-93401 | Oprawki gwintowe do lamp elektrycznych systemu alfanumerycznego |
| PN-92/E-05009.41 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa |
| PN-91/E-05009.43 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym |
| PN-92/E-05009.45 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia |
| PN-92/E-05009.47 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. |
| PN-93/E-05009.51 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne |
| PN-93/E-05009.53 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza |
| PN-92/E-05009.54 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne |
| PN-92/E-05009.56 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. |
| PN-93/E-05009.61 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze |
| PN-93/E-05009.443 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi |
| PN-91/E-05009.482 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych |
| PN-92/E- 05009.537 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia |
| PN-91/E-05009.705 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalace elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. |
| PN-90/E-05023 | Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi |
| PN-89/E-05028 | Barwy wskaźników świetlnych i przycisków |
| PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabli Projektowanie i budowa |
| PN-91/E-08109 | Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napięcia z uwzględnieniem odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urządzeń. . |
| PN-92/E-01200.02 | Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego zastosowania. |
| PN-92/E-01200.03 | Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt łączeniowy. |
| PN-92/E-01200.06 | Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej |
| PN-92/E-01200.07 | Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa. |
| PN-92/E-01200.08 | Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrządy pomiarowe, lampy i sygnalizatory. |
| PN-92/E-01200.11 | Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne |
| PN-84/E-02033 | Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym |
| PN-90/E-01242 | Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady |
| PN-ISO 9004-1 1996 | Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne |
| PN-90/E-01242 | Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady |
| PN-ISO 9004-1 1996 | Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne |
| PN-B-04111 | Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego |
| PN-G-98011 | Torf rolniczy. |

O.10.2.2.   Normy   branżowe  - BN

| Nr Normy Branż | Opis |
| --- | --- |
| BN-72/8976-50 | Przejścia przez przegrody budowlane |
| BN-84/8865-40 | Szczelność przewodów wentylacyjnych . Wymagania i badania |
| BN-70/8865-05 | Przewody wentylacyjne z blachy |
| BN-70/8865-04 | Kształtki wentylacyjne z blachy |