Mońki 14.05.2008 r.

GI. 341/7/08

Do wszystkich wykonawców

MODYFIKACJA  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym nr 90145-2008 na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mońki.”

- Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)  wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 90145-2008 w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację oświetlenia ulicznego gminy Mońki”.

- W rozdziale V SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w części Parametry użytkowe wprowadza sie następujące zmiany: „ - korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium lub z tworzywa  o stopniu szczelności komory lampy IP 65 oraz komory osprzętu IP 43”.

- Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie podmiotom, które nabyły specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.monki.um.pl i będzie stanowić jej integralną część.

Burmistrz Moniek

Zbigniew Karwowski