Nr sprawy: GI-341/7/08

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wspólny   Słownik    Zamówień

Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego: 45316110-9

Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu Gminy  Mońki .

Mońki, dn. 23.04.2008 r.

- Gmina  Mońki

- ul. Słowackiego 5 A

19-100 Mońki

Tel. (085) 716 25 87

Fax (085)  716 25 87

e-mail: monki@um.pl

Internet: www.monki.um.pl

zwana dalej zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację  oświetlenia ulicznego na terenie Gminy  Mońki .

I. Informacje ogólne

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy   z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r, nr 223, poz. 1655)  zwaną „ustawą”, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

- Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.

II. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę należy przygotować w języku polskim.

- Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie atramentem nieścieralnym.

- Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym zawierającym wszystkie elementy zawarte we wzorze formularza załączonego do specyfikacji.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wykonawca ma obowiązek podać cenę oferty brutto cyfrowo i słownie.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

- Oferty składa się w jednym egzemplarzu w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego.

    - Oferta powinna zostać umieszczona w wewnętrznej kopercie. Koperta ta powinna zostać zamknięta i oznaczona wyłącznie:

  - firmą (nazwiskiem) i adresem Wykonawcy,

  - oznakowaniem: „Przetarg – oświetlenie”.

b) Koperta zewnętrzna powinna zostać zamknięta w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie i zaadresowana: Urząd Miejski w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5A z dopiskiem: „Przetarg – oświetlenie”. Nie otwierać przed dniem 26.05.2008 r. przed godz. 9.00 oraz nazwą i adresem Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Warunki udziału w postępowaniu – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

- nie wykluczeni na podstawie art.24  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U z 2007 r. nr 223  poz. 1655 )

- spełniają  warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 wyżej wymienionej ustawy

-spełniają wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia

-udzielą   minimum  trzyletniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

2.Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu                     o dokumenty wymagane w rozdziale IV niniejszej SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oferta sporządzona na formularzu ofertowym zawierającym wszystkie elementy zawarte we wzorze formularza załączonego do specyfikacji (zał. nr 1 do SIWZ).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. Nr 2 do SIWZ).

- Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Kopia uprawnień budowlanych przedstawiciela Wykonawcy do kierowania  robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnych  w zakresie sieci  elektrycznych z załączonym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  i kopia uprawnień SEP pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia. (załącznik nr 3 do SIWZ).

- Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia (zał. nr 4).

- Formularz ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary robót metodą  kalkulacji uproszczonej (zał. nr 5 do SIWZ)

- Karta katalogowa potwierdzająca spełnienie wymaganych parametrów opraw

oświetleniowych i źródeł światła.

8.  Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia (zał. nr 7).

V. Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mońki obejmuje :

-wymianę opraw rtęciowych  oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach na nowe oprawy z sodowymi źródłami światła  - 538 szt,

-wymianę/montaż przewodów zasilających opraw typ YDY 2x2,5 – 2152 m,

-wymianę/montaż zacisków prądowych Al/Cu dla wszystkich opraw,

-wymiana/montaż zabezpieczeń dla opraw na zabezpieczenie typu BZO-01,

-wymiana/montaż wysięgników jednoramiennych na linii napowietrznej  - 538 szt długości 1/1,5 m i kącie nachylenia 15 stopni,

-wykonanie pomiarów obciążeń dla wszystkich szaf oświetleniowych oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

-wykonanie dokumentacji powykonawczej: schematy jednokreskowe obwodów oświetlenia ulicznego z wyszczególnieniem numerów słupów na których zostały zamontowane oprawy.

## Użyte do realizacji modernizacji systemu oświetlenia ulicznego Gminy Mońki, oprawy               i źródła światła muszą  spełniać następujące parametry techniczne, użytkowe                           i fotometryczne:

## Parametry użytkowe

-korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji

dwu komorowej;

- stopień ochrony oprawy ulicznej przed przedostaniem się pyłu i wody powinien wynosić  min IP65;

-Klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na uderzenia           i promieniowanie UV – specjalnie uszlachetniony poliwęglan.

-Trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum

16 000 godzin świecenia

-zastosować w oprawach źródła o podwyższonym strumieniu świetlnym tzn.

źródło 70 W – co najmniej  6600 Lm,

źródło 100 W – co najmniej 10500 Lm,

Parametry techniczne

-Oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony

w zakresie ochrony przeciw porażeniowej.

-Oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230V,50Hz

Parametry fotometryczne

-Oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację źródła światła względem odbłyśnika dającą możliwość co najmniej trzech oznaczonych pozycji regulacji rozsyłu układu optycznego.

-Odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium o wysokiej czystości, jednoczęściowy.

-Oprawy muszą mieć zaczep umożliwiający regulację kąta nachylenia oprawy.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową potwierdzającą spełnienie powyższych parametrów dotyczących oferowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła.

VI. Termin realizacji zamówienia

- Wymagany termin realizacji  -   3 miesięcy od daty podpisania umowy.

VII. Opis kryteriów oceny ofert.

Zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia powinien zaoferować cenę ostateczną (nie podlegającą zmianie), obejmującą całość zamówienia.

2. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych i określać wartość realizowanych prac na dzień ich przekazania Zamawiającemu zgodnie z ustalonym terminem.

3. Cena oferty nie będzie podlegać korektom w trakcie wykonywania umowy.

4. Cena oferty powinna uwzględniać wymagane podatki, opłaty oraz koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, licencji, atestów, zakupu podkładów mapowych, oraz innych dokumentów niezbędnych do eksploatacji przedmiotu zamówienia i wymaganych przez obowiązujące przepisy.

5. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie poniesione koszty związane 
 z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności dokonanie uzgodnień przed

realizacją zadania   dotyczących:

- robót energetycznych - z właściwym terenowo Zakładem Energetycznym,

- opłat za wyłączenia - z właściwym terenowo Zakładem Energetycznym.

- roboty demontażowe starych opraw oraz ich rozliczenie z Zamawiającym

-zakup nowych opraw oświetleniowych i źródeł światła  (szczegółowe zestawienie                        w załączonej dokumentacji).

-wykonanie innych robót modernizacyjnych wynikających z przedmiaru robót załączonego do niniejszej specyfikacji.

-wykonanie utylizacji rtęciowych źródeł światła

-wykonanie pomiarów obciążeń dla wszystkich szaf oświetleniowych oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

-wykonanie dokumentacji powykonawczej: schematy jednokreskowe obwodów oświetlenia ulicznego z wyszczególnieniem numerów słupów na których zostały zamontowane oprawy.

-dokonanie wizji lokalnej terenu budowy w celu pozyskania i zebrania danych                                    i informacji umożliwiających właściwe przygotowanie oferty.

X. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w terminie nie później niż w dniu zawarcia umowy.

- Warunki wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 148 ust.1 i art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Miejsce i termin składania ofert

  - Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat, pokój 114.

  - Oferty należy składać do  26.05.2008r . do godz. 8 45

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego                                           z wykonawcami.

1).Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający                            i   wykonawca przekazują pisemnie.

2). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub fax-u uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego w terminie 3 dni.

- XIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną jest : Marian Jabłoński , tel. 085 716 25 64, Dorota Olechno-Olszyńska,           tel. 085 716 26 10.

XV. Miejsce i termin otwarcia ofert

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – sala konferencyjna.

  - Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 26.05.2007r. o godz. 9 00

XVI. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

XVII. Formalności jakich należy dopełnić w celu zawarcia umowy.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

XVIII. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

XIX. Środki ochrony prawnej wykonawcy

W postępowaniu tym wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych  - protest.

XX. Załączniki do SIWZ

- Formularz oferty – zał. nr 1

- Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych – zał. nr 2

- Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 3

- Wykaz podwykonawców – zał. nr 4

5.   Formularz ofertowy – zał. nr 5

6.   Projekt  umowy  - zał. nr 6

7.   Harmonogram rzeczowo-finansowy – zał. nr 7

8.   Wykaz wsi  objętych modernizacją oświetlenia , przedmiar robót, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robót, schematy jednokreskowe. .

Sporządził: 23.04.2008r.

Szczepan Mroczko

Z-ca Burmistrza

mgr  Joanna Kulikowska

Załącznik nr 1

----------------------------------------

(nazwa i adres wykonawcy/lidera konsorcjum)

OFERTA

Do:  ............................................

(Zamawiający)

.............................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na modernizację  oświetlenia ulicznego na terenie  Gminy  Mońki  z dnia  ………………

przedkładamy niniejszą ofertę , oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy , że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę  procedury przetargowej.

1.Oferujemy realizację całego zamówienia siłami własnymi  i przy udziale podwykonawcy *-niepotrzebne skreślić

za cenę brutto z podatkiem VAT ....................................... zł, słownie .....................................................................................................................................................

zgodnie z  załączonym kosztorysem ofertowym do oferty.

a. Zakres rzeczowy robót do wykonania przez wykonawcę siłami własnymi:

...............................................................................................................................................

za kwotę brutto..............................zł., słownie: (............................................................................)

b. Zakres rzeczowy robót do wykonania przez podwykonawcę: .............................................

za kwotę brutto .......zł, słownie: .....................................................................................zgodnie            z załączoną ofertą.

2.Oświadczamy, że zamówienie będzie zrealizowane w terminie:  ...........................

3.Udzielamy ..................letniej gwarancji na wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia.

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych  w niej przez zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ...................................................

(2) ..................................................

(3) ..................................................

(4) ..................................................

(5) ..................................................

(6) ..................................................

(7)………………………………..

Podpisano: ............................................................

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

dnia: ..................................

Załącznik nr 2

-----------------------------------

pieczątka  Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust.1ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y/, że firma którą reprezentuję/emy/:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, określonej przedmiotem zamówienia.

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem  technicznym, a także  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data: ..................................                                          ...............................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

WYKAZ  PRACOWNIKÓW

ODPOWIEDZIALNYCH  ZA  REALIZACJĘ

ZAMÓWIENIA

| Nazwisko i imię | Stanowisko | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj i nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Data: .....................................                                                    ....................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

--------------------------------------

pieczątka Wykonawcy

WYKAZ  PODWYKONAWCÓW

| L.p. | Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

Data: ..............................................                                           ...................................

podpis Wykonawcy

Zał.  nr 5

Formularz  ofertowy

| Lp. | Opis robót | Jednostka miary | Ilość | Cena Jednostk. | Wartość w zł ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego na oprawy sodowe 70 W – 1 lampa w oprawie – 1 oprawa na wysięgniku | kpl | 416 |  |  |
| 2. | Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego na oprawy sodowe 100 W – 1 lampa w oprawie – 1 oprawa na wysięgniku | kpl | 122 |  |  |
| 3. | Wymiana jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg mocowanych na słupie | kpl | 538 |  |  |
| 4. | Montaż konstrukcji wykonanych indywidualnie dla każdego słupa pod wysięgnik mocowany na wierzchołku słupa na linii nn | szt | 538 |  |  |
| 5. | Wymiana przewodów w rurze wysięgnika przy wys. latarni 10 m – jedna oprawa na wysięgniku | m | 2152 |  |  |
| 6. | Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpiecznikowego złącza oświetleniowego BZO – 01 z zaciskiem odgałęźnym typu SL 21.127 dla linii niskiego napięcia | kpl | 538 |  |  |
| x | Razem | x | x | x |  |
|  | Podatek VAT | x | x | x |  |
|  | Ogółem | x | x | x |  |

Słownie : ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………….

/miejscowość, data/

…………………………………..

/upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/

##### Załącznik nr 6

##### W Z Ó R

U M O W A     Nr GI-342/     /08

zawarta w dniu  ..... .   .2008r  w  Mońkach   pomiędzy  Gminą Mońki   jako Zamawiającym

reprezentowaną  przez :

1. mgr Zbigniew  Karwowski                                                - Burmistrz  Moniek

a..................................................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym , przez :

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

w  wyniku przeprowadzonego  przez Zamawiającego  przetargu nieograniczonego  z dnia   29.04.2008r  została  zawarta  umowa  , o następującej treści :

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  do wykonania : Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mońki.

2.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa   formularz ofertowy i oferta wykonania stanowiące załącznik   nr 1 do niniejszej umowy   oraz  specyfikacja istotnych warunków zamówienia  stanowiąca  załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz  zawierającą specyfikację istotnych warunków zamówienia, która jest integralną częścią umowy, zawierający m.in., istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania  Wykonawcy, oraz że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

§ 2

1.Strony  ustalają  , iż realizacja przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ,nastąpi  przez:

- Wykonawcę siłami własnymi.

- przy udziale podwykonawcy/ów zgodnie z ofertą/ami, stanowiącą/ymi zał. nr 3, ... do niniejszej umowy.

2.Zakres rzeczowy robót do wykonania przez wykonawcę:

.......................................................................................................................................................

na wartość wraz z podatkiem VAT...................................zł, słownie...........................................................................

3. Zakres rzeczowy robót do wykonania przez Podwykonawcę/ów :

a/....................................................................................................................................................

/ nazwa, adres podwykonawcy, nazwisko i imię przedstawiciela/

.......................................................................................................................................................

/ rodzaj robót i ilość/

na wartość wraz z podatkiem VAT...................................zł, słownie...........................................................................

4.Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie określonego zakresu robót wyłącznie przez podwykonawcę/ów wym. w ust. 3 a, z zastrzeżeniem ust. 5 i pokryje koszt wykonanych przez niego robót do kwoty określonej w § 4 ust. 3 lit. b.

5.W przypadku zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 3

1.Przedmiot umowy Wykonawca rozpocznie  dnia   ....................2008r, a zakończy do dnia  ...................2008r.

2.Harmonogram realizacji  robót stanowi zał. Nr 4  do niniejszej umowy .

§ 4

1.Wynagrodzenie ofertowe za przedmiot umowy  ogółem  ustalono na   kwotę brutto  .................................. zł, słownie :......................................................................................................................................................

2.Kwota określona w pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje podatek od towarów i usług.

3.Z przysługującego wynagrodzenia umownego, wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu, za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci:

a/ Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane w § 2 ust. 2 w kwocie brutto ..................................zł,     słownie: ......................................................................................................................................................

b/ Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane w § 2 ust. 3 w kwocie brutto ........................................zł,     słownie: ...................................................................................

4.Roboty wykonane przez Podwykonawcę wymienionego w §2 ust. 3 niniejszej umowy zostaną zapłacone po wystawieniu przez niego na rzecz Wykonawcy i stwierdzeniu wykonanych robót objętych fakturą.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy :

1.Ustanowienie nadzoru inwestorskiego.

2.Przekazanie  terenu budowy  do dnia  ....................................

3.Dostarczenie  dokumentacji projektowej , dziennika budowy na dzień przekazania terenu budowy .

4.Dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót .

5.Zapłata wynagrodzenia

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy :

1.Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,                i harmonogramem rzeczowo-finansowym  stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy .

2.Ustanowienie kierownika budowy  i przejęcie terenu budowy .

3.Zapewnienie niezbędnego zabezpieczenia placu budowy i robót , warunków  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia.

4.Wykonanie pomiarów obciążeń dla wszystkich szaf oświetleniowych oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

5.Wykonanie dokumentacji powykonawczej: schematy jednokreskowe obwodów oświetlenia ulicznego z wyszczególnieniem numerów słupów na których zostały zamontowane oprawy.

6.Przedstawienie świadectw jakości, certyfikatów kraju pochodzenia, protokółów badań, prób , atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń  zgodnie  z przepisami ustawy – Prawo budowlane , zaświadczenia o utylizacji rtęciowych źródeł światła,  na dzień odbioru  przedmiotu umowy.

7.Stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego .

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

8.Wykonawca zapewni polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia  do zakończenia robót:

a/ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości 100% wynagrodzenia  określonego w  § 4 ust.1

b/ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do :

-osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

-osób trzecich , które nie przebywają na terenie budowy;

w wysokości : 100 000 PLN.

9.Wykonawca jest odpowiedzialny za  wszelkie szkody, które spowodował w czasie swoich zobowiązań zawartych  w umowie w stosunku do osób trzecich.

10.Po zakończeniu  przedmiotu umowy usunięcie na własny koszt poza teren budowy wszystkich własnych urządzeń, tymczasowego zaplecza.

11.Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowiązania  wynikające z zawartej umowy .

§ 7

Przedstawicielem  ze strony  Zamawiającego będzie   inspektor nadzoru : .......................................................................................................................................................

Kierownikiem budowy będzie  : .......................................................................................................................................................

§ 8

1.Wykonawca wniesie  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia   przedmiotu umowy  tj. ......................................., słownie: ..........................................................................................

2.Powyższe zabezpieczenie, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót w części stanowiącej

70 % kwoty wym. w  ust. . 1 tj. ................................. zł  , podlega zwrotowi w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze bez usterek, pozostałe 30 %  kwoty wym. w ust. 1tj. .............................. zł , służące do pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi   do zwrotu w ciągu  15 dni po upływie okresu  gwarancji.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w części tj. 30% kwoty wym. w ust. 1, wniesione w formie gotówki, zostanie  zwrócone wraz z odsetkami  wynikającymi  z umowy rachunku bankowego,   pomniejszone o koszty prowadzenia  rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 9

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji  jakości za wykonany przedmiot umowy.

2.Okres gwarancji wynosi  3  lata licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez usterek.

3.Strony rozszerzają  rękojmię  za wady  inwestycji w ten sposób, iż Zamawiający  będzie uprawniony do występowania z ewentualnymi roszczeniami z tego zakresu  aż do zakończenia  udzielonego okresu gwarancyjnego.

§ 10

1.Strony wprowadzają obowiązek zapłaty kar umownych w następujących przypadkach :

a/Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne   za  nieterminową realizację inwestycji, a także za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w wysokości 0.2% wynagrodzenia wym.  w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia .

2.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego  /uzupełniającego/  wysokość kar umownych do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

3.Przez termin wykonania umowy strony rozumieją: chwilę oddania przedmiotu umowy w formie protokołu końcowego.

§ 11

1.Odbiór przedmiotu umowy jednorazowo .

1.1.Po zakończeniu przedmiotu umowy , dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty :

a/protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały i urządzenia,

b/dokumentację powykonawczą obiektów wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

c/dziennik budowy,

d/oświadczenie kierownika budowy o zgodności  wykonania  obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami

e/protokoły badań i sprawdzeń

1.2.Zamawiający  powoła  Komisję  odbioru końcowego   w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia  .

1.3.Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

1.4.Protokół odbioru końcowego  zostanie sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczony  Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

1.5Jeżeli w trakcie czynności końcowego odbioru inwestycji zostaną stwierdzone wady :

a/nadające się do usunięcia – Zamawiający może  odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

b/ nie nadające się do usunięcia  - Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do stopnia utraty wartości użytkowej lub estetycznej przedmiotu umowy o ile  wady te nie uniemożliwiają należytego funkcjonowania obiektu.

§ 12

1.Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona i rozliczona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy  oraz bezusterkowym odbiorze końcowym robót.

2. Termin płatności faktury  końcowej wynosi  30 dni , licząc od daty otrzymania  przez Zamawiającego faktury końcowej wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3.Faktura wystawiona bezpodstawnie  lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku zwrotu faktury termin zapłaty biegnie od daty wpływu powtórnej faktury.

5.Wynagrodzenie Wykonawcy  zostanie przekazane na jego rachunek : .......................................................................................................................................................................................................................................................

za roboty wym. w §2 ust.2 oraz za roboty wym. w § 2 ust.3 po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę  kopii wyciągu bankowego , potwierdzającego  przekazanie    wynagrodzenia  na konto/a   Podwykonawcy/ów.

6.W   przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy/ów,  Zamawiający wstrzyma wypłatę Wykonawcy, o których mowa w §4 ust.3b,  do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec Podwykonawcy/ów.

6.Opóżnienie w płatności faktur powoduje obowiązek zapłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych, liczonych w stosunku rocznym, za każdy dzień zwłoki.

§ 13

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność  wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

2.W razie  zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać  wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy, obliczonego stosownie do wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia  świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

4.Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 14

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy  z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), oraz właściwe przepisy KC.

§ 15

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących  egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

3.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – oferta wykonania i formularz ofertowy

Załącznik nr 2  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 3  - oferta Podwykonawcy /jeżeli dotyczy/

Załącznik nr 4 – harmonogram rzeczowo-finansowy

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                          W Y K O N A W C A

Zał. nr 7

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Modernizacji oświetlenia ulicznego  na terenie Gminy Mońki.

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Ilość kpl | Wartość robot (brutto = cena oferty) | Termin : 3 miesiące od daty podpisania umowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pierwszy miesiąc | drugi miesiąc | trzeci miesiąc |
| 1. | Wymiana rtęciowych opraw na wysokoprężne oprawy sodowe | 538 |  |  |  |  |
| x | Ogółem | 538 |  |  |  |  |

Słownie : …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………                                                ……………………………

/miejscowość, data/                                                                                                                      /podpis upoważnionego  przedstawiciela /

Zał. nr 8 do SIWZ

Wykaz  wsi objętych modernizacją.

|  |  |  | Plan | Plan | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wsi | Odcinek ulicy ( od / do ) | 70W | 100W |  |
| 1 | Boguszewo |  | 15 | 33 |  |
| 2 | Ciesze |  | 10 | 0 |  |
| 3 | Czekołdy |  | 6 | 0 |  |
| 4 | Dudki |  | 14 | 0 |  |
| 5 | Dzieżki |  | 16 | 0 |  |
| 6 | Dziękonie/Magnusze |  | 25 | 0 |  |
| 7 | Hornostaje |  | 0 | 13 |  |
| 8 | Hornostaje Osada |  | 19 | 0 |  |
| 9 | Jaski |  | 11 | 2 |  |
| 10 | Kiślak |  | 4 | 0 |  |
| 11 | Koleśniki |  | 8 | 0 |  |
| 12 | Kołodzież |  | 0 | 17 |  |
| 13 | Konopczyn |  | 8 | 0 |  |
| 14 | Kosiorki |  | 19 | 0 |  |
| 15 | Kropiwnica |  | 10 | 0 |  |
| 16 | Krzeczkowo |  | 0 | 13 |  |
| 17 | Kuczyn |  | 15 | 0 |  |
| 18 | Kulesze |  | 52 | 15 |  |
| 19 | Lewonie |  | 6 | 0 |  |
| 20 | Łupichy |  | 11 | 0 |  |
| 21 | Masie |  | 16 | 0 |  |
| 22 | Mejły |  | 9 | 0 |  |
| 23 | Moniuszeczki |  | 8 | 0 |  |
| 24 | Oliszki |  | 0 | 6 |  |
| 25 | Ołdaki |  | 10 | 0 |  |
| 26 | Potoczyzna |  | 0 | 12 |  |
| 27 | Przytulanka |  | 20 | 6 |  |
| 28 | Pyzy |  | 10 | 0 |  |
| 29 | Rusaki |  | 7 | 0 |  |
| 30 | Rybaki |  | 13 | 0 |  |
| 31 | Sikory |  | 9 | 0 |  |
| 32 | Sobieski |  | 14 | 0 |  |
| 33 | Świerzbienie i Ginie |  | 18 | 0 |  |
| 34 | Waśki |  | 7 | 0 |  |
| 35 | Zalesie |  | 7 | 0 |  |
| 36 | Zblutowo |  | 0 | 5 |  |
| 37 | Znoski |  | 8 | 0 |  |
| 38 | Żodzie |  | 11 | 0 |  |
|  |  | Razem Poszczególne | 416 | 122 |  |

| Ogółem | 538 |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-03 0610-01 | Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego na oprawy sodowe 70 W – 1 lampa w oprawie – 1 oprawa na wysięgniku | kpl oprawa plus źródło światła | 416 |  |
| 2 | KNR 4-03 0610-01 | Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego na oprawy sodowe 100 W – 1 lampa w oprawie – 1 oprawa na wysięgniku | kpl Oprawa plus źródło światła | 122 |  |
| 3 | KNR 4-03 0615-01 | Wymiana jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg mocowanych na słupie | szt. | 538 |  |
| 4 | KSNR 5 0902-02 | Montaż konstrukcji wykonanych indywidualnie dla każdego słupa pod wysięgnik mocowany na wierzchołku słupa na linii nn | szt. | 538 |  |
| 5 | KNR 4-03 0613-09 | Wymiana przewodów w rurze wysięgnika przy wys. latarni 10 m – jedna oprawa na wysięgniku | m | 2152 |  |
| 6 | KNR 5-10 0803 - 01 | Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpiecznikowego złącza oświetleniowego BZO – 01 z zaciskiem odgałęźnym typu SL 21.127 dla linii niskiego napięcia | kpl. | 538 |  |

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT

1.WSTĘP

2.MATERIAŁY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót modernizacji oświetlenia drogowego.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach  powiatowych, krajowej i gminnych.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  remontem oświetlenia na drogach publicznych istniejących,

Kody CPV

W robotach modernizacji oświetlenia ulicznego objętych opracowaniem występują kody CPV:

- słownictwo główne CPV 45316110-9

- słownictwo uzupełniające E040-5

Określenia podstawowe

Słup oświetleniowy

- konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.

Wysięgnik

- element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

Oprawa oświetleniowa

- urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

Szafa oświetleniowa

- urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

- ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Ogólne wymagania dotyczące robol

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy , dziennik budowy oraz dokumentację projektową.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek w uzgodnieniu z zamawiającym..

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

Kable

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17], Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciożyłowych o żyłach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej.  Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2.

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Źródła światła i oprawy

Dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 598-2-3; 2002 oraz PN-EN598-1; 2001.

Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Należy stosować oprawy które muszą posiadać urządzenia umożliwiające oddychanie oprawy, wykonane w II klasie ochronności.

Wysięgniki

Wysięgniki i poprzeczniki pod projektory powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową lub SST Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej 60 mm. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 5 mm. Wymiary wysięgników zgodnie z dokumentacją projektową.

Wysięgniki nowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe po wykonaniu gięć i spawów w przypadku dłuższych wysięgników, w których trzeba wykonywać redukcję rur.

Istniejące wysięgniki na słupach, na których wymieniana będzie oprawa i nie jest przewidziana w projekcie wymiana istniejącego wysięgnika należy oczyścić z rdzy do stanu St-2 i pokryć powłokami malarskimi z zewnątrz rur, stosując farby antykorozyjne wieloskładnikowe do jednokrotnego malowania.

Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

Tabliczka bezpiecznikowo – zaciskowa

Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm . pod jeden zacisk w przypadku słupów, w których występuje rozgałęzienie instalacji oraz po jednej żyle o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk w słupach przelotowych lub krańcowych (listwa zaciskowa musi posiadać dwa zaciski na jedną fazę i musi być przystosowana do montażu w trudnych warunkach atmosferycznych. W liniach napowietrznych należy stosować do zabezpieczenia opraw: w liniach gołych bezpieczniki topikowe np. BZO w liniach izolowanych skrzynki bezpiecznikowe np. SV 19.25

Szafa oświetleniowa

Szafa oświetleniowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojąca z tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie z tworzywa wzmocnionym betonem o stopniu ochrony 
tP 54, Szafa powinna być przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napięcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa oświetleniowa powinna składać się z członów:

- zasilającego dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do 120 mm2, składającego się z rozłącznika bezpiecznikowego l wyłącznika taryfowego firmy Schrack o nastawialnym prądzie,

- pomiarowego, służącego do pomiaru energii elektrycznej,

- odbiorczego składającego się z min. 1 pola odpływowego, wyposażonego w rozłączniki bezpiecznikowe wielkości 00 i styczniki 40 A, które bezpośrednio włączają i wyłączają oświetlenie. Do podłączenia kabli odbiorczych, człon powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające przykręcenie żył o przekroju do 70 mm2 bez używania końcówek kablowych.

Składowanie szaf oświetleniowych powinno odbywać się w zamkniętym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiałów i elementów oświetleniowych

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodów dostawczych

- samochodów skrzyniowych

- samochodu specjalnego z platformą i balkonem,

- przyczep do przewożenia kabli

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami SST.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Prace na liniach napowietrznych Zakładu Energetycznego należy prowadzić w technologii PPN, przy udziale przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie prace prowadzone będą na polecenie pisemne, wydane przez Zakład Energetyczny lub/i MZDMiZ, po dopuszczeniu przez Zakład Energetyczny oraz konserwatora oświetlenia ulicznego.

Koszty dopuszczeń do pracy należy uwzględnić w ofercie.

Jeżeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie się element, który nie nosi znamion zużycia wymagającego remontu lub wymiany a został do takich prac zakwalifikowany w projekcie, należy każdorazowo uzgodnić z Inżynierem, jakie zabiegi należy wykonać na danym elemencie instalacji.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Demontaż i montaż wysięgników

Wysięgniki należy demontować i montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. Montowane wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku.

Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się xv jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni, 5.4. l. Montaż wysięgnika na słupie betonowym.

Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach.

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy.

Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym.

Montaż wysięgnika na słupie linii napowietrznej

Część pionową wysięgnika należy przymocować do powierzchni bocznej słupa za pomocą uchwytów Ul. Wysokość montażu podano w tabelach.

Demontaż i montaż opraw

Demontażu istniejących opraw i montażu nowych opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.

Należy stosować przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw.

Oprawy i projektory należy mocować na wysięgnikach i poprzecznikach w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i ITT strefy wiatrowej,

Czyszczenie i malowanie wysięgników

Wysięgniki, na których wymieniane będą oprawy a projekt modernizacji nie przewiduje wymiany wysięgnika należy istniejący wysięgnik oczyścić z rdzy do stopnia St 2 wg normy PN-ISO-8501-I[32], a następnie pomalować farbą antykorozyjną wieloskładnikową przystosowaną do jednokrotnego malowania w kolorze szarym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez S ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa dla latarni i szaf oświetleniowych jest sztuka a dla linii jest metr.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie uziomów taśmowych

- wykonania czyszczenia wysięgników

- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego wysięgników przez malowanie

Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokóły odbiorów robót zanikających, dokumentację powykonawczą oraz protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary oporności wykonywanych uziomów.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

1. PN-SO/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji

wsporczych

2. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

badań przy odbiorze

11. PN-55/E-05021 - Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności

przewodów i kabli

12. PN-75/E-05700 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

15. PN-83/E-06305 - Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania

16. PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne